РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НАЧИКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НАЧИКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 29 марта 2021 года                                                                                                               № 24

«О проведении проверки готовности

к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

теплоснабжающих и теплопотребляющих

организаций в Начикинском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Начикинского сельского поселения

п о с т а н о в л я ю :

- Утвердить Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций в Начикинском сельском поселении (приложение 1).

- Утвердить Программу проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. теплоснабжающих организаций и жилищного фонда Начикинского сельского поселения (прложение 2).

- Утвердить план проведения проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Начикинского сельского поселения.

- Постановление обнародовать (опубликовать) согласно ст. 53 Устава Начикинского сельского поселения.

Глава Начикинского

сельского поселения                                                          В.М. Пищальченко

Приложение №1

к постановлению администрации Начикинского

сельского поселения

от 29 марта 2021 г. №24

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. теплопотребляющих организаций в Начикинском сельском поселении

Председатель комиссии:

Пищальченко Вячеслав Михайлович – Глава Начикинского сельского поселения;

Секретарь комиссии:

Абдуллина Татьяна Георгиевна – старший инспектор;

Члены комиссии:

Васильев Виктор Владимирович – заместитель главы администрации;

Максимова Татьяна Сергеевна – старший инспектор;

Лапатина Наталья Сергеевна – главный бухгалтер;

Кучер Юрий Иванович – мастер участка отделения «Теплоэнерго» филиала «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго»;

Овчаренко Вадим Николаевич – Генеральный директор ООО «Санаторий «Начикинский».

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. теплоснабжающих организаций в Начикинском сельском поселении

Председатель комиссии:

Пищальченко Вячеслав Михайлович – Глава Начикинского сельского поселения;

Секретарь комиссии:

Абдуллина Татьяна Георгиевна – старший инспектор;

Члены комиссии:

Васильев Виктор Владимирович – заместитель главы администрации;

Максимова Татьяна Сергеевна – старший инспектор;

Лапатина Наталья Сергеевна – главный бухгалтер.

Приложение №2

к постановлению администрации Начикинского

сельского поселения

от 29 марта 2021 г. №24

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Начикинского

сельского поселения

____________В.М. Пищальченко

29 марта 2021 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ

готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

теплоснабжающих организаций и жилищного фонда

Начикинского сельского поселения

Объекты, подлежащие проверке:

- Теплоснабжающая организация - отделение «Теплоэнерго» филиала «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго». (п. Сокоч, п. Дальний).

- Теплоснабжающая организация – ООО «Санаторий «Начикинский». (п. Начики)

- Потребители тепловой энергии - объекты социально-бытовой сферы.

- Потребители тепловой энергии - управляющие организации и ТСЖ, осуществляющие управление многоквартирными домами.

Сроки проведения проверки:

с 15.07.2021 г. по 02.09.2022 г.

Документы, проверяемые в ходе проверки:

I. Для теплоснабжающих организаций.

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций производится проверка:

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4)	функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9)	обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в
том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве,
в соответствии Законом о теплоснабжении;

10)	обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)	наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями;

13)	отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными
на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

II. Для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в отношении данных организаций производится проверка:

1)	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

8)	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность),
теплоноситель;

9)	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации
теплопотребляющих установок;

10)	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом
климатических условий в соответствии с критериями надежности теплоснабжения
потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

Комиссии рассмотреть документы, подтверждающие выполнение требований по готовности муниципального образования к отопительному периоду 2021-2022 г.г., а при необходимости - провести осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляет не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу.

Комиссии составить Паспорта готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу и выдать в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Начикинского

сельского поселения

____________В.М. Пищальченко

29 марта 2021 г.

ПЛАН

проведения проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Начикинского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации | Сроки проведения проверки | Состав комиссии | Лицо ответственное за подготовку распоряжения, организацию проверки и оформление результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 Начикинского участка п. Сокоч | 15.07.2021 г. – 15.08.2022 г. | Председатель: Пищальченко В.М. Члены комиссии: Васильев В.В. Максимова Т.С. Лапатина Н.С. | Абдуллина Т.Г. |
| 2. | Котельная №2 Начикинского участка п. Дальний | 15.07.2021 г. – 15.08.2022 г. | Председатель: Пищальченко В.М. Члены комиссии: Васильев В.В. Максимова Т.С. Лапатина Н.С. | Абдуллина Т.Г. |
| 3. | ООО «Санаторий «Начикинский» Насосная станция термальной воды п. Начики | 15.07.2021 г. – 15.08.2022 г. | Председатель: Пищальченко В.М. Члены комиссии: Васильев В.В. Максимова Т.С. Лапатина Н.С. | Абдуллина Т.Г. |
| 3. | МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» | 15.07.2021 г. – 30.08.2022 г. | Председатель: Пищальченко В.М. Члены комиссии: Васильев В.В. Максимова Т.С. Лапатина Н.С. | Абдуллина Т.Г. |
| 4. | ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» Начикинская участковая больница | 30.07.2021 г. – 30.08.2022 г. | Председатель: Пищальченко В.М. Члены комиссии: Васильев В.В. Максимова Т.С. Лапатина Н.С. | Абдуллина Т.Г. |

Перечень потребителей тепловой энергии Начикинского сельского поселения, по   которым   проводится   проверка

готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г.:

1. дом № 1а по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

2. дом № 3а по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

3. дом № 4 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

4. дом № 6 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

5. дом № 7 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

6. дом № 8 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

7. дом № 9 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

8. дом № 10 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

9. дом № 5 по ул. Юбилейная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

10. дом № 6 по ул. Юбилейная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

11. дом №15 п. Начики Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

12.  дом №16 п. Начики Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

13. дом №17 п. Начики Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

14. дом №14 по ул. Набережная п. Дальний Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

15. дом №35 по ул. Советская Советская п. Дальний Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

16. дом №38 по ул. Советская п. Дальний Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

17. дом №40 по ул. Советская п. Дальний Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае;

18. ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» Начикинская участковая больница.

Перечень теплоснабжающих организаций Начикинского сельского поселения, по   которым   проводится   проверка

готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г.:

- Отделение «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика.

- Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Начикинский».