РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НАЧИКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НАЧИКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 08 ноября   2017 года                                                                                                  № 91

«О внесении изменений в постановление от 01.10.2013 года №78

«Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций

в системах  электро-, водо-  и теплоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом РФ №190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ №130 от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, мобилизации усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения и минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения

п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в  постановление от 01.10.2013 года №78 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах  электро-, водо-  и теплоснабжения» согласно приложения.

- Постановление обнародовать (опубликовать) путем размещения на информационном стенде администрации Начикинского сельского поселения (п.Сокоч, ул.Лесная,1), на информационном стенде сельского Дома культуры (п.Сокоч, ул.Лесная,1), и библиотеке, находящейся в здании Начикинской средней общеобразовательной школы (п.Сокоч, ул.Юбилейная,11).

- Контроль    за     исполнением     настоящего   постановления     возложить     на   заместителя     главы    администрации   Начикинского сельского поселения.

ВрИО главы администрации

Начикинского сельского поселения					В.В. Васильев

Приложение № 1

к постановлению

администрации Начикинского сельского поселения

от  08 ноября 2017  года № 91

ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ

аварийных ситуаций в системах электро-,  водо- и теплоснабжения

с учетом взаимодействия энергоснабжающих

организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства

- Данный порядок предусматривает действие оперативного и дежурного персонала электро-, водо- и теплоснабжающих  предприятий, обслуживающих организаций и персонала потребителей в пределах Начикинского сельского поселения при возникновении аварий и инцидентов на источниках теплоснабжения.

- Установить следующую схему информирования администрации Начикинского сельского поселение о случившихся авариях,  инцидентах в сетях тепло-, водо-,  электроснабжения потребителей:

| № п/п | Возможные аварии и инциденты | Источник информации | Схема информирования | Время прохождения информации, мин. | Дополнительно привлекаемые подразделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Аварийная остановка котельных | Диспетчер отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» коммунальная энергетика, дежурный персонал ООО «Управляющая организация «Сокоч», МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ», ООО «Санаторий Начикинский» | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР | 30 | - |
| 2. | Введение ограничений в теплоэлектроснабжении или ограничения теплоснабжающих предприятий на период свыше 4-х часов | Диспетчер отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» коммунальная энергетика, дежурный персонал ООО «Управляющая организация «Сокоч», МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ», ООО «Санаторий Начикинский» | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР | 15 | Обслуживающие организации и персонал потребителей по мере необходимости |
| 3. | Аварийная ситуация на центральных электрических сетях, приведшая к ограничению электроснабжения потребителей | Диспетчер Елизовского электросетевого района филиал ЦЭС | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР, дежурный персонал ООО «Управляющая организация «Сокоч» | 30 | Дежурная смена Елизовского электросетевого района филиал ЦЭС» |
| 4. | Аварии на сетях инженерно-энергетического комплекса, повлекшие изменения нормального жизнеобеспечения поселения | Диспетчер отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» коммунальная энергетика, дежурный персонал ООО «Управляющая организация «Сокоч», МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ», ООО «Санаторий Начикинский» | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР | 15 | Обслуживающие организации по мере необходимости |
| 5. | Аварийные отключения тепловых сетей с прекращением теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей | Диспетчер отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» коммунальная энергетика, дежурный персонал ООО «Управляющая организация «Сокоч», МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ», ООО «Санаторий Начикинский» | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР | 20 | Персонал коммунально-бытовых потребителей |
| 6. | Отключения от системы теплоснабжения многоквартирных жилых домов, если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более (при низких температурах – 4 часа и более | Диспетчер отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» коммунальная энергетика, дежурный персонал ООО «Управляющая организация «Сокоч», МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ», ООО «Санаторий Начикинский» | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР | 30 |  |
| 7. | Аварийное отключение горячего или холодного водоснабжения 2-х и более жилых домов ,если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более | Диспетчер отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» коммунальная энергетика, дежурный персонал ООО «Управляющая организация «Сокоч», МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ», ООО «Санаторий Начикинский» | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР | 15 |  |
| 8. | Пожар на АЗС №5 | ПП п. Сокоч | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР | 10 | КГУ «ЦОД» Камчатского края, пожарная команда в/ч 201301, пожарный пост п. Сокоч |
| 9. | Пожары в жилых и производственных зданиях; лесные пожары в границах населенных пунктов поселения | ПП п. Сокоч | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР | 10 | КГУ «ЦОД» Камчатского края, пожарная команда в/ч 201301, пожарный пост п. Сокоч |
| 10 | Катастрофы на автотранспорте | ГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ « Елизовский» | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР | 20 | ГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ « Елизовский», пожарный пост п. Сокоч |
| 11 | Ураганы, ветры, снежные заносы | дежурный персонал ООО «Управляющая организация «Сокоч» | Дежурный ЕДДС Елизовского муниципального района, отдел ГО, ЧС и МП Управления делами Администрации ЕМР | 30 | ООО «Управляющая организация «Сокоч», ООО «Устой М» |

- Персонал тепло-,водо- и  электроснабжающих предприятий, обслуживающих организаций при ликвидации аварий и инцидентов руководствуется утвержденными локальными инструкциями. Вмешательство  в действия персонала органов самоуправления  не допускается.

- Решение о привлечении к производству работ по ликвидации аварийных режимов дополнительных сил и средств может быть принято администрацией Начикинского сельского поселения.

- По окончанию ликвидации аварии, устранения инцидента дежурный персонал тепло-, водо-, электроснабжения предприятий, задействованных обслуживающих и прочих организаций в течение трех часов передает в ЕДДС Елизовского муниципального района уточненную информацию о выявленных причинах аварийного режима, принятых мерах, надежности схемы снабжения потребителей в послеаварийном режиме.