Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ                                                                                            _____________ЕЛИЗОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН_____________

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЧИКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 18 октября  2019г.								№ 79

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ, расположенных на территории Начикинского сельского поселения ,на период отопительного сезона 2019-2020 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в           Российской Федерации», Федеральным законом от 27июля 2010 года № 90-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Начикинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ, расположенных на территории Начикинского сельского поселения, на период отопительного сезона 2019-2020г.г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Начикинского

сельского поселения					                В.В. Васильев

Приложение

к постановлению администрации

Начикинского сельского поселения

от 18.10.2019г. № 79

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ, расположенных на территории Начикинского сельского поселения,

на период отопительного сезона 2019-2020г.г.

Раздел 1:

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий.

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей:

Климат района муссонный с холодной продолжительной зимой и тёплым, наиболее продолжительным на Камчатке летом. Лето продолжается примерно 90 дней, с июня по август, зима -140-150 дней. Средняя температура в зимний период составляет – минус 35°С, в летний период – плюс 14,3°С. Осадки в виде снега достигают 1,13- 1,73 метров.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Начикинского сельского поселения:

В границах Начикинского поселения  находятся 5  населенных пунктов – поселки Сокоч, Начики, Дальний, села Малка, Ганалы. Административный центр муниципального образования: поселок Сокоч.

1.3. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и тепловых сетей:

- число потребителей тепловой энергии – жилой фонд: 22, прочие: 5.- Число теплоснабжающих объектов – котельные № 1;2, ЦТП:

- потребляемое горючее – уголь. Потребность в топливе удовлетворяются за счет поставки угля.

1.4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия. Вид аварии Причина возникновения аварии. Масштаб аварии и последствия. Уровень реагирования:

- Остановка котельной. Прекращение подачи электроэнергии. Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. Муниципальный уровень.

- Остановка котельной. Прекращение подачи топлива. Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. Муниципальный уровень.

- Локальный порыв тепловых сетей. Предельный износ сетей, гидродинамические удары. Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. Муниципальный уровень.

- Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить: перебои в подаче электроэнергии; износ оборудования; неблагоприятные погодно-климатические явления; человеческий фактор.

Раздел 2 Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях:

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования; на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей:

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов операторами котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При                    возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ. К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в кругло суточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию Начикинского сельского поселения. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации Начикинского сельского поселения. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.