Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАВАЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «  26  »      февраля       2018г.                                   	                               №   25

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2019 - 2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом Новоавачинского сельского поселения, в целях разработки инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2019 - 2021 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2019-2021 гг., согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление администрации Новоавачинского сельского поселения от 16.02.2017 № 17 (с изменениями от 27.10.2017 № 147) признать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте  Новоавачинского сельского поселения www.kamgov.ru/emr/novoavacha.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Новоавачинского сельского поселения – Кальник  Е.М.

Глава Новоавачинского

сельского поселения                                                                    О.А. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

Новоавачинского сельского поселения

от «   26   »      февраля     2018г. №    25

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2019-2021 гг.

1. Общее положение

Техническое задание для инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» (далее КГУП «Камчатский водоканал») по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2019 – 2021 г.г. (далее – техническое задание) разработано на основании::

1) Федерального закона от 7.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;

2) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

5) Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

6) Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

7) Постановления администрации Новоавачинского сельского поселения от 30.06.2014 № 71 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Новоавачинского сельского поселения»

8) Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

9) Решение Собрания депутатов Новоавачинского сельского поселения от 11.10.2016 № 78 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения на 2015 – 2025 годы».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1) Основными целями инвестиционной программы являются:

- реализация «Схем водоснабжения и водоотведения Новоавачинского сельского поселения до 2024 г.» и «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения на 2015 – 2025 годы»

- Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Увеличение срока эксплуатации сетей;

- Повышение качества проведения услуг по водоснабжению;

- Увеличение мощности водоснабжающих сооружений и пропускной способности сетей водоснабжения;

- Организация централизованного водоснабжения на территориях города, где оно отсутствует;

- Организация централизованного водоснабжения в новых микрорайонах и на застраиваемых территориях;

- Сокращение потребления электроэнергии;

- Обеспечение нормативными требованиями;

2) Для решения поставленных целей в рамках данной программы основными задачами являются:

- Реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения;

- Строительство новых сетей и сооружений водоснабжения с учетом требований по размещению пожарных гидрантов;

- Модернизация и (или) замена технологического оборудования;

- Внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования централизованной системы водоснабжения;

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- Повышение доступности услуг по водоснабжению для потребителей;

- Внедрение энергоснабжающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности (реализации требований энергетической эффективности).

- Ожидаемые результаты инвестиционной программы:

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создания благоприятной среды для проживания населения Новоавачинского сельского поселения;

- Повышение надежности работы инженерно-технических сетей 
и сооружений;

- Улучшение экологической ситуации на территории Новоавачинского сельского поселения;

- Снижение энергозатрат.

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов надежности, качества, энергетической эффективности системы водоснабжения:

- Количество аварий на сетях водоснабжения в год должно соответствовать значению – 0,6 ед/км;

- Удельный расход электрической энергии потребляемой 
в технологическом процессе водоснабжения должен соответствовать значению – 0,63кВт*час/м3;

- Доля населения, обеспеченная услугой централизованного водоснабжения, должна соответствовать значению – 90%.

4. Основные требования к инвестиционной программе

Период реализации инвестиционной программы – с 2019 года по 2021 год (включительно).

Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального  комплекса», постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Решению Собрания депутатов Новоавачинского сельского поселения от 11.10.2016 № 78 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоавачинского сельского поселения на 2015 – 2025 годы», Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 503 «О внесении изменений в Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641» и приложениями статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», положениями статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Структура инвестиционной программы

В инвестиционную программы включаются мероприятий по  строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов систем водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта.

Паспорт инвестиционной программы включает следующую информацию:

- Введение;

- Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

- Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программы, его местонахождение;

- Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры.

Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры, с учетом обеспеченности пожарными гидрантами;

- Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы:

- Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления Новоавачинского сельского поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы водоснабжения, включая краткое описание мероприятий инвестиционной программы, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов (согласно приложению 
к техническому заданию). Перечень мероприятий подлежит ежегодной корректировке (при необходимости) в случае ввода в эксплуатацию новых объектов водоснабжения и абонентов, изменения нагрузок в зоне действия источников водоснабжения;

- Мероприятия по защите системы водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию;

- Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

- Расчеты эффективности инвестирования средств, осуществляемых путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организацией и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

- Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

- Планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6. Перечень мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Перечень мероприятий представлен в приложении к Техническому заданию.

7. Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

Администрация Новоавачинского сельского поселения 
в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011               № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлечь к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее особенности независимые организации.

Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству реконструкции 
и модернизации объектов системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2019-2021 гг. осуществляется в администрации Новоавачинского сельского поселения.

По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы. Основаниями для отказа в утверждении проекта инвестиционной программы и направления его на доработку являются:

- Несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;

- Недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;

- Превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- Превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта.

В случае согласования администрацией Новоавачинского сельского поселения, инвестиционная программа направляется в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края – уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края в области государственного регулирования тарифов для организаций, осуществляющих водоснабжение.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению КГУП «Камчатский водоканал» дорабатывает инвестиционную программу 
в течении 30 календарных дней.

8. Источник финансирования инвестиционной программы.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов  на территории Новоавачинского сельского поселения, финансируется за счет:

- Краевого бюджета;

- Местного бюджета;

- Внебюджетных источников, в том числе собственных средств предприятия;

- Тарифа на водоснабжение и подключения к централизованной системе водоснабжения.

9. Заказчик, разработчик и сроки реализации инвестиционной программы

Заказчик инвестиционной программы – администрация Новоавачинского сельского поселения;

- Разработчик технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал», по строительству 
и реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2019-2021 гг. -  администрация Новоавачинского сельского поселения;

- Разработчик инвестиционной программы -  КГУП  «Камчатский водоканал»;

- Срок реализации инвестиционной программы 2019-2021 гг.