## Шоссейная 9
Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту, а также размер платы за содержание и ремонт жилых помещений МКД, расположенного по адресу Елизовский район, с. Южные Коряки, ул. Шоссейная, д. 9
№ п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения | Повторяемость в течение года (раз) | Стоимость на 1 кв.м общей площади округленная до 2-х знаков (руб./мес.) | Примечание
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 50.42
1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Х | Х | 45.52
1.1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов) | Х | Х | 9.67
1.1.1. | Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в целях надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов, внутренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 раз в год | 1 | 2.63
1.1.2. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений, устранение причин его нарушения | 1 раз в месяц | 12 | 0.05
1.1.3. | Проверка состояния помещения подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию | 1 раз в месяц | 12 | 0.1
1.1.4. | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических помещений, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей | 1 раз в месяц | 12 | 0.15
1.1.5. | Проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в месяц | 12 | 0.14
1.1.6. | Проверка кровли и водоотводящих устройств по скоплению мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в месяц | 12 | 0.17
1.1.7. | Очистка кровли от мусора при необходимости | 1 раз в год | 1 | 0.57
1.1.8. | Проверка кровли скопления снега и наледи | регулярно в период с октября по март | Х | 0.09 | Перечень поручений Губернатора Камчатского края № ПП-92 от 15.02.2016
1.1.9. | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек при необходимости | регулярно по мере необходимости при образовании снега и сосулек | Х | 2.19 | Перечень поручений Губернатора Камчатского края № ПП-92 от 15.02.2016
1.1.10. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры, элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 раз в месяц | 12 | 0.01
1.1.11. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | Х | 0.01
1.1.12. | Смена мягкой кровли отдельными местами | 1 раз в год | 1 | 3.56
1.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Х | Х | 13.37
1.2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год | 1 | 0.06
1.2.2. | Общий осмотр технического состояния ХВС | 1 раз в квартал | 4 | 1.19
1.2.3. | Общий осмотр технического состояния ГВС | 1 раз в квартал | 4 | 1.19
1.2.4. | Общий осмотр технического состояния канализации | 1 раз в квартал | 4 | 1.19
1.2.5. | Осмотр системы центрального отопления | 1 раз в квартал | 4 | 1.19
1.2.6. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, реконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год | 1 | 2.33
1.2.7. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления | 1 раз в год | 1 | 0.63
1.2.8. | Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 | 0.56
1.2.9. | Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 2 | 0.11
1.2.10. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 1 раз в год | 1 | 1.83
1.2.11. | Замена неисправных участков электрической сети здания | 1 раз в год | 1 | 2.2
1.2.12. | Замена перегоревшей электролампы из патрона в местах общего пользования и аварийного освещения | по мере необходимости | Х | 0.89
1.3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | Х | Х | 22.47
1.3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Х | Х | 9.53
1.3.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 104 | 2.16
1.3.1.2. | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 52 | 1.44
1.3.1.3. | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц | 12 | 0.02
1.3.1.4. | Протирка стен, окрашенных масляной краской | 2 раза в год | 2 | 1
1.3.1.5. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 12 | 0.03
1.3.1.6. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в месяц | 12 | 0.13
1.3.1.7. | Протирка пыли с колпаков светильников | 1 раз в месяц | 12 | 0.07
1.3.1.8. | Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц | 12 | 0.1
1.3.1.9. | Мытьё и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 2 | 0.04
1.3.1.10. | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в неделю | 52 | 2.27
1.3.1.11. | Мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раз в неделю | 52 | 1.86
1.3.1.12. | Мытьё и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 2 | 0.02
1.3.1.13. | Проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений | 2 раза в год | 2 | 0.23
1.3.1.14. | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 раз в год | 1 | 0.15
1.3.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | Х | Х | 6.14
1.3.2.1. | Очистка территории о наледи и льда | по мере необходимости при образовании наледи | Х | 1.62
1.3.2.2. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд) | 1 раз в сутки | 141 | 1.1
1.3.2.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 | 0.66
1.3.2.4. | Сдвигание свежевыпавшего снега | 3 раза в сутки в дни снегопада |  | 1.39
1.3.2.5. | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега | 1 раз в сутки |  | 1.37
1.3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | Х | Х | 2.3
1.3.3.1. | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в сутки | 158 | 1.93
1.3.3.2. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд) | 1 раз в сутки | 127 | 0.37
1.3.4. | Работы по обеспечению пожарной безопасности | Х | Х | 0.54
1.3.4.1. | Проведение осмотров состояния пожарных лестниц, лазов, проходов | 2 раза в месяц | 24 | 0.36
1.3.4.2. | Проведение осмотров путей эвакуации, выходов на кровлю | 1 раз в месяц | 12 | 0.18
1.3.5. | Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Х | Х | 3.96
1.3.5.1. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными\ сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 7 раз в неделю | 365 | 3.96
2 | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | в течение договора управления |  | 4.9

## Шоссейная 10
Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту, а также размер платы за содержание и ремонт жилых помещений МКД, расположенного по адресу Елизовский район, с. Южные Коряки, ул. Шоссейная, д. 10
№ п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения | Повторяемость в течение года (раз) | Стоимость на 1 кв.м общей площади округленная до 2-х знаков (руб./мес.) | Примечание
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 51.23 |  | 614.76
1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Х | Х | 46.19
1.1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов | Х | Х | 10.17
1.1.1. | Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в целях надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов, внутренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 раз в год | 1 | 2.63
1.1.2. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений, устранение причин его нарушения | 1 раз в месяц | 12 | 0.03
1.1.3. | Проверка состояния помещения подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию | 1 раз в месяц | 12 | 0.05
1.1.4. | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических помещений, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей | 1 раз в месяц | 12 | 0.08
1.1.5. | Проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в месяц | 12 | 0.07
1.1.6. | Проверка кровли и водоотводящих устройств по скоплению мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в месяц | 12 | 0.09
1.1.7. | Очистка кровли от мусора при необходимости | 1 раз в год | 1 | 0.29
1.1.8. | Проверка кровли скопления снега и наледи | регулярно в период с октября по март | Х | 0.04 | Перечень поручений Губернатора Камчатского края № ПП-92 от 15.02.2016
1.1.9. | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек при необходимости | регулярно по мере необходимости при образовании снега и сосулек | Х | 1.9 | Перечень поручений Губернатора Камчатского края № ПП-92 от 15.02.2016
1.1.10. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры, элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 раз в месяц | 12 | 0.01
1.1.11. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | Х | 0.01
1.1.12. | Смена мягкой кровли отдельными местами | 1 раз в год | 1 | 4.97
1.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Х | Х | 13.61
1.2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год | 1 | 0.04
1.2.2. | Общий осмотр технического состояния ХВС | 1 раз в квартал | 4 | 1.19
1.2.3. | Общий осмотр технического состояния ГВС | 1 раз в квартал | 4 | 1.19
1.2.4. | Общий осмотр технического состояния канализации | 1 раз в квартал | 4 | 1.19
1.2.5. | Осмотр системы центрального отопления | 1 раз в квартал | 4 | 1.19
1.2.6. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, реконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год | 1 | 2.71
1.2.7. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления | 1 раз в год | 1 | 0.63
1.2.8. | Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 | 0.36
1.2.9. | Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 2 | 0.1
1.2.10. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 1 раз в год | 1 | 1.79
1.2.11. | Замена неисправных участков электрической сети здания | 1 раз в год | 1 | 2.93
1.2.12. | Замена перегоревшей электролампы из патрона в местах общего пользования и аварийного освещения | по мере необходимости | Х | 0.29
1.3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | Х | Х | 22.42
1.3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Х | Х | 9.42
1.3.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 104 | 2.72
1.3.1.2. | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 52 | 0.9
1.3.1.3. | Подметание прочих мест общего пользования с предварительным увлажнением | 1 раз в месяц | 12 | 0.08
1.3.1.4. | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц | 12 | 0.03
1.3.1.5. | Протирка стен, окрашенных масляной краской | 2 раза в год | 2 | 0.88
1.3.1.6. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 12 | 0.01
1.3.1.7. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1 раз в месяц | 12 | 0.22
1.3.1.8. | Протирка пыли с колпаков светильников | 1 раз в месяц | 12 | 0.05
1.3.1.9. | Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц | 12 | 0.1
1.3.1.10. | Мытьё и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 2 | 0.02
1.3.1.11. | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в неделю | 52 | 2.85
1.3.1.12. | Мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раз в неделю | 52 | 1.17
1.3.1.13. | Мытьё полов прочих мест общего пользования | 1 раз в месяц | 12 | 0.16
1.3.1.14. | Мытьё и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 2 | 0.01
1.3.1.15. | Проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений | 2 раза в год | 2 | 0.11
1.3.1.16. | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 раз в год | 1 | 0.07
1.3.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | Х | Х | 6.61
1.3.2.1. | Очистка территории о наледи и льда | по мере необходимости при образовании наледи | Х | 1.44
1.3.2.2. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд) | 1 раз в сутки | 141 | 1.13
1.3.2.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 | 0.66
1.3.2.4. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки | 141 | 0.31
1.3.2.5. | Сдвигание свежевыпавшего снега | 3 раза в сутки в дни снегопада |  | 1.55
1.3.2.6. | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега | 1 раз в сутки |  | 1.52
1.3.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | Х | Х | 1.89
1.3.3.1. | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в сутки | 158 | 1.07
1.3.3.2. | Уборка мусора на контейнерных площадках, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки | 158 | 0.35
1.3.3.3. | Уборка мусора с отмосток | 1 раз в неделю | 52 | 0.28
1.3.3.4. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд) | 1 раз в сутки | 127 | 0.19
1.3.4. | Работы по обеспечению пожарной безопасности | Х | Х | 0.54
1.3.4.1. | Проведение осмотров состояния пожарных лестниц, лазов, проходов | 2 раза в месяц | 24 | 0.36
1.3.4.2. | Проведение осмотров путей эвакуации, выходов на кровлю | 1 раз в месяц | 12 | 0.18
1.3.5. | Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Х | Х | 3.96
1.3.5.1. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными\ сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 7 раз в неделю | 365 | 3.96
2 | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | в течение договора управления |  | 5.04