Приложение № 9

к Решению «Об утверждении нормативного правового акта «О бюджете Пионерского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

от      декабря 2022 №

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта аренды, состав и описание Иного имущества

- Объект аренды:

| Место нахождение | Описание объекта | Месяц и год ввода в эксплуатацию | Технологическое состояние | Установленный срок службы в месяцах | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость на 31.08.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения. Кадастровый номер: 41:05:0101080:487 от 05.04.2016. № по Реестру: 985 Назначение: сооружение коммунального хозяйства; Основных характеристики: - протяженность 249 м.; - площадь 36 кв.м.; - высота 24 м.; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - протяженность 53 м.; - протяженность 36 м. | Март 2016 | удовлетворительное | 480 | 47 586 178,50 | 44 711 180,27 |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения. Кадастровый номер: 41:05:0101080:494 от 19.07.2016. № по Реестру: 996 Назначение: сооружение коммунального хозяйства; Основных характеристики: - протяженность 1285 м.; - площадь 40 кв.м.; - высота 24 м.; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - протяженность 67 м.; - протяженность 29 м. | Июль 2016 | удовлетворительное | 480 | 44 368 211,05 | 41 687 631,72 |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая, Пионерского сельского поселения. Кадастровый номер: 41:05:0101083:191 от 19.07.2016. № по Реестру: 997 Назначение: сооружение коммунального хозяйства; Основных характеристики: - протяженность 271 м.; - площадь 40 кв.м.; - высота 24 м.; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - объем 5 куб.м; - протяженность 60 м.; - протяженность 29 м. | Июль 2016 | удовлетворительное | 480 | 52 229 285,63 | 49 073 766,34 |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Сети газоснабжения Кадастровый номер: 41:05:0101080:517 от 14.12.2017. Назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса; Протяженность: 40 м. | Декабрь 2017 | удовлетворительное | 480 | 0,00 | 0,00 |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Сети газоснабжения Кадастровый номер: 41:05:0101083:290 от 11.12.2017. Назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса; Протяженность: 112 м. | Декабрь 2017 | удовлетворительное | 480 | 0,00 | 0,00 |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Сети газоснабжения Кадастровый номер: 41:05:0101080:516 от 12.12.2017. Назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса; Протяженность: 14 м. | Декабрь 2017 | удовлетворительное | 480 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 144 183 675,18 | 135 472 578,33 |

- Иное имущество:

| № п\п | Инвентарный номер | Наименование имущества/марка/мощность | Место нахождения | Описание | Годовой (месячный) % нормы износа | Технологическое состояние | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость на 31.08.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не присваивался | Котел водогрейный стальной низкотемпературный BOSCH Thermotechnik GmbH Buderus Logano № 3820-420-006735- 7742160017 SK645-500/500 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Котел водогрейный стальной низкотемпературный BOSCH Thermotechnik GmbH Buderus Logano № 3820-420-006734- 7742160017 SK645-500/500 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Горелка дизельная двухступенчатая Weishaupt № 40275774 WM-GL10/3-A ZM-T/592 кВт. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Горелка дизельная двухступенчатая Weishaupt № 40274965 WM-GL10/3-A ZM-T/592 кВт. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Система котельного оборудования Рационал № RAZ02041214 RAZ6Online/600 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Шкаф управления котельной Рационал № 1-0204-R-1. 121.332. 1205-008 R-1Online R-1.121.332.1205 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Шкаф диспетчеризации Рационал № 1-0204-R-1D-012 R-1D | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел вводного газового оборудования Рационал № 1-0204-R-2.040. 032.3-012 R-2 R-2.040.032.3/ 40,0 м.куб/ч. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел оборудования водоподготовки Рационал № 1-0204-R-3. 332.253.2.2-012 R-3.3 R-3.332.253.2.2/ 2.8 м.куб/ч. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел оборудования ГВС Рационал № 1-0204-R-4. 020.25.5.2-009 R-4 R-4.020.25.5.2/ 200 кВт. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена и ввод в эксплуатацию в 2021 году) | 6,67/ 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел оборудования подключения котлов Рационал № 1-0204-R-5. 065.2.2-011 R-5 R-5.065.2.2/ 351- 650 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел жидкотопливного оборудования № 1-0204-R-6. 238.238.1-008 Рационал R-6 R-6.238.238.1/ 80 л/ч | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел теплообменного оборудования № 1-0204-R-7. 045.4.2-006 Рационал R-7 R-7.045.4.2/450 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена и ввод в эксплуатацию в 2020 году. Замена теплообменников ГВС и отопления) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел оборудования сетевого контура Рационал № 1-0204-R-8. 065.15.2.2-012 R-8 R-8.065.15.2.2/351-650 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена и ввод в эксплуатацию в 2021 году Замена насосной группы) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Установка умягчения воды № SF-0844M ООО «Водораздел» SF-0844M | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насосная станция ГВС Wilo № 405-1/ E/ 3-400-50-2 Economy-MHI 405-1/ E/ 3-400-50-2 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена и ввод в эксплуатацию в 2021 году) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Резервуар стальной горизонтальный (БАГВ) № 4970 РГ5/5,0 м.куб | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Резервуар стальной горизонтальный (БАГВ) № 4969 РГ5/5,0 м.куб | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Тепловентилятор «ГольфстримТВВ-12» | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Резервуар стальной горизонтальный (запаса диз. топлива) № 1 – 4966 РГ5ПС/5,0 м.куб | Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не присваивался | Котел водогрейный стальной низкотемпературный BOSCH Thermotechnik GmbH Buderus Logano № 3820-302-005173-7742160017 SK645-500/500 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Котел водогрейный стальной низкотемпературный BOSCH Thermotechnik GmbH Buderus Logano № 3820-211-005007-7742160017 SK645-500/500 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Горелка дизельная двухступенчатая Weishaupt № 40275773 WM-GL10/3-A ZM-T/592 кВт. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Горелка дизельная двухступенчатая Weishaupt № 40274964 WM-GL10/3-A ZM-T/592 кВт. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Система котельного оборудования Рационал № RAZ02051214 RAZ6Online/600 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Шкаф управления котельной Рационал № 1-0205-R-1. 121.332. 1205-009 R-1Online R-1.121.332.1205 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Шкаф диспетчеризации Рационал № 1-0205-R-1D-012 R-1D | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел вводного газового оборудования Рационал № 1-0205-R-2.040. 032.3-013 R-2 R-2.040.032.3/ 40,0 м.куб/ч. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел оборудования водоподготовки Рационал № 1-0205-R-3. 332.253.2.2-013 R-3.3 R-3.332.253.2.2/ 2.8 м.куб/ч. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел оборудования ГВС Рационал № 1-0205-R-4. 020.25.5.2-010 R-4 R-4.020.25.5.2/ 200 кВт. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена и ввод замена и ввод в эксплуатацию в 2021 году) | 6,67/ 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел оборудования подключения котлов Рационал № 1-0205-R-5. 065.2.2-012 R-5 R-5.065.2.2/ 351- 650 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел жидкотопливного оборудования № 1-0205-R-6. 238.238.1-009 Рационал R-6 R-6.238.238.1/ 80 л/ч | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел теплообменного оборудования № 1-0205-R-7. 045.4.2-007 Рационал R-7 R-7.045.4.2/450 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена теплообменного оборудования в 2020 году отопление и ГВС) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Узел оборудования сетевого контура Рационал № 1-0205-R-8. 065.15.2.2-013 R-8 R-8.065.15.2.2/351-650 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена и ввод в эксплуатацию в 2021 году. Замена насосного оборудования) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Установка умягчения воды ООО «Водораздел» SF-0844M | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насосная станция ГВС Wilo Economy-MHI 405-1/ E/ 3-400-50-2 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 (замена и ввод в эксплуатацию в 2021 году) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Резервуар стальной горизонтальный (БАГВ) № 4967 РГ5/5,0 м.куб | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Резервуар стальной горизонтальный (БАГВ) № 4968 РГ5/5,0 м.куб | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Тепловентилятор «ГольфстримТВВ-12» | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Резервуар стальной горизонтальный (запаса диз. топлива) № 1 – 4966 РГ5ПС/5,0 м.куб | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не присваивался | Котел водогрейный стальной низкотемпературный BOSCH Thermotechnik GmbH Buderus Logano № 3820-303-005185-7742160017 SK645-500/500 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Котел водогрейный стальной низкотемпературный BOSCH Thermotechnik GmbH Buderus Logano № 3820-420-006656-7742160017 SK645-500/500 кВт | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Горелка дизельная двухступенчатая RIELLO S.p.A № 02304005426 RLS-70 t/l/ 592 кВт. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2016 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Горелка дизельная двухступенчатая RIELLO S.p.A № 02304005427 RLS-70 t/l/ 592 кВт. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2015 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Автоматика котла RMK 770/SIEMENS | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насос циркуляционный (котловой) TP 50-160/2 A-F-A – BAQE GRUNDFOS | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насос циркуляционный (котловой) TP 50-160/2 A-F-A – BAQE GRUNDFOS | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена в 2021 году) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насос циркуляционный (сетевой) TP 32-380/2 A-F-A – BAQE GRUNDFOS | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена в 2021 году) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насос циркуляционный (сетевой) TP 32-380/2 A-F-A – BAQE GRUNDFOS | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена в 2021 году) | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насосная станция ГВС ГидроСи 2CR5-8ЧР CR5-8 A-FGJ-A-E- HQQE | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67/ 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насосная станция ГВС ГидроСи 2CR5-8ЧР CR5-8 A-FGJ-A-E- HQQE | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насосная станция ХВС ГидроСи 2CR5-6ЧР CR5-6 A-FGJ-A-E- HQQE | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насосная станция ХВС ГидроСи 2CR5-6ЧР CR5-6 A-FGJ-A-E- HQQE | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Насос топливопере- качивающий Doil 25 ESPA Group | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Аппарат теплообменный отопления Пластинчатый TL6-BFG/500 кВт. Alfa-Laval | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена в 2020 году) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Аппарат теплообменный отопления Пластинчатый TL6-BFG/500 кВт. Alfa-Laval | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена в 2021 году) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Аппарат теплообменный ГВС Пластинчатый TL2-BFG/100 кВт. Alfa-Laval | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена в 2021 году) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Аппарат теплообменный ГВС Пластинчатый TL2-BFG/100 кВт. Alfa-Laval | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 (Замена в 2020 году) | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Бак мембранный насосной станции Ultra-Pro 22/22л ZILMET SPA | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Бак мембранный насосной станции Ultra-Pro 22/22л ZILMET SPA | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Бак мембранный котлового контура N18 / 18л REFLEX SPA | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Бак мембранный котлового контура N18 / 18л REFLEX SPA | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Бак мембранный сетевого контура N 140 / 140л REFLEX SPA | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Установка автоматического ввода реагента: Насос дозирующий DLX–VFT/MMB1-15 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Установка автоматического ввода реагента: Насос дозирующий DLX–VFT/MMB1-15 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017. | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Установка автоматического ввода реагента: Счетчик воды GMX Dy 25 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017. | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Установка автоматического ввода реагента: Счетчик воды GDS8 Dn 15 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017. | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Установка автоматического ввода реагента: Емкость расходная 200 л. | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017. | 4 / 0,33 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Установка смягчения воды SF-0844M | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017. | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Резервуар стальной горизонтальный (БАГВ) РГ5/5,0 м.куб. № 4877 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017. | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Резервуар стальной горизонтальный (БАГВ) РГ5/5,0 м.куб. № 4878 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2016 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Резервуар стальной горизонтальный (запаса дизельного топлива) РГ5ПС/5,0 м.куб. № 4876 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2016 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Холодильник отбора проб воды Д-133 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
|  | не присваивался | Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ RG/2MB 2У1 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | Год ввода в эксплуатацию 2017 | 6,67 / 0,56 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |