АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 октября  2017 года                                                         № 413

О внесении изменения в Постановление Администрации «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения  Пионерского сельского поселения на 2018-2026 гг. от 15.02.2017 г. № 37»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пионерского сельского поселения, в целях разработки инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения  Пионерского сельского поселения на 2018-2020 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2018-2020 гг., согласно приложению к настоящему постановлению.

- Администрации Пионерского сельского поселения разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте www.kamchatka.gov.ru/  исполнительных органов государственной власти Камчатского края в  разделе «Местное самоуправление» /Тюленева М.Ф../.

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пионерского сельского поселения по жилищно-коммунальным вопросам Земцова   В.В.

Глава Пионерского сельского поселения                                        М.В.Юрьев

Приложение к постановлению администрации

Пионерского сельского поселения

от 09.10..2017  № 413

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2018-2020 гг.

- Общее положение.

Техническое задание для инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» (далее КГУП «Камчатский водоканал») по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Пионерского сельского поселения (далее – техническое задание) разработано на основании:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416-03 
«О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644 (ред. от 14 октября 2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление администрации Пионерского сельского поселения от 27 декабря 2013 № 364 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения в  Пионерском сельском поселении Елизовского района  Камчатского края».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

2.1.Основными целями инвестиционной программы являются:

- реализация схемы водоснабжения Пионерского сельского поселения до 2030 г. и схемы водоотведения до 2030 г.;

- Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Увеличение срока эксплуатации сетей;

- Повышение качества проведения услуг по водоснабжению;

- Увеличение мощности водоснабжающих сооружений и пропускной способности сетей водоснабжения;

- Организация централизованного водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует;

- Организация централизованного водоснабжения в новых микрорайонах и на застраиваемых территориях;

- Сокращение потребления электроэнергии;

- Обеспечение нормативными требованиями;

2.2. Для решения поставленных целей в рамках данной программы основными задачами являются:

- Реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы водоснабжения Пионерского сельского поселения;

- Строительство новых сетей и сооружений водоснабжения с учетом требований по размещению пожарных гидрантов;

- Модернизация и (или) замена технологического оборудования;

-Внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования централизованной системы водоснабжения;

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- Повышение доступности услуг по водоснабжению для потребителей;

- Внедрение энергоснабжающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности (реализации требований энергетической эффективности).

- Ожидаемые результаты инвестиционной программы:

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создания благоприятной среды для проживания населения города;

- Повышение надежности работы инженерно-технических сетей 
и сооружений;

- Улучшение экологической ситуации на территории Пионерского сельского поселения;

- Снижение энергозатрат.

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов надежности, качества, энергетической эффективности системы водоснабжения:

- Количество аварий на сетях водоснабжения в год должно соответствовать значению – 0,4 ед/км;

- Удельный расход электрической энергии потребляемой 
в технологическом процессе водоснабжения должен соответствовать значению – 0,45кВт*час/м3;

- Доля населения, обеспеченная услугой централизованного водоснабжения, должен соответствовать значению – 90%.

- Перечень мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

Перечень мероприятий представлен в приложениях к Техническому заданию:

- Приложение №1 Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу  КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2018-2020 гг.

- Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы.

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

Администрация Пионерского сельского поселения в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлечь к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее особенности независимые организации.

Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству реконструкции 
и модернизации объектов системы водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2018-2020 гг. осуществляется в администрации Пионерского сельского поселения.

По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа 
в утверждении инвестиционной программы. Основаниями для отказа 
в утверждении проекта инвестиционной программы и направления его на доработку являются:

- Несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;

- Недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;

- Превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- Превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта.

В случае согласования администрацией Пионерского сельского поселения, инвестиционная программа направляется в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края – уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края в области государственного регулирования тарифов для организаций, осуществляющих водоснабжение.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению КГУП «Камчатский водоканал» дорабатывает инвестиционную программу 
в течении 30 календарных дней.

6. Источник финансирования инвестиционной программы.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов  на территории Пионерского сельского поселения, финансируется за счет:

- Краевого бюджета;

- Местного бюджета;

- Внебюджетных источников, в том числе собственных средств предприятия;

- Тарифа на водоснабжение и подключения у централизованной системе водоснабжения.

7. Заказчик, разработчик и сроки реализации инвестиционной программы.

- Разработчик технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал», по строительству 
и реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2018-2020 гг. -  администрация Пионерского сельского поселения;

- Разработчик инвестиционной программы -  КГУП «Камчатский водоканал»;

- Срок реализации инвестиционной программы 2018-2020 гг.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению администрации Пионерского сельского поселения

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2018-2020 гг.

| Должность согласующего лица | Фамилия согласующего лица | Дата согласования документа | Замечания к документу | Подпись согласующего лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Разослать: Органам администрации Пионерского сельского поселения,

КГУП  «Камчатский водоканал»,

Исп.:

Приложение

к техническому заданию

Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2018-2020 гг. для включения в инвестиционную программу КГУП "Камчатский водоканал"

| № п/п | Название проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонетов |  |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства |  |
| Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (подтвержденные заявки на технологическое присоединение) |  |  |
| 1.1.1 | Подключение к сетям холодного объектов, расположенных на территории Пионерского сельского поселения и объекта "Камчатская Краевая больница" ( в том числе строительство ВНС Пионерские) | 2018-2020 |
| 2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства |  |
| 2.1 | Строительство новых сетей водоснабжения |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей водоснабжения п.Светлый. | 2018-2026 |
| 2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) до 2020 года не предусмотрено |  |
| 3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа |  |
| 3.1 | Модернизация, реконструкция или капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения |  |
| 3.1.1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения п.Пионерский | 2018-2020 |
| 3.1.2 | Реконструкция (строительство) существующих сетей водоснабжения п.Светлый. 1 этап. Реконструкция (строительство) водопровода от пос.Пионерский до скв. в пос.Светлый №16-166 по ул.Луговая с переключением потребителей | 2018-2019 |
| 3.1.3 | Реконструкция сетей водоснабжения от скв.№16-166 по ул.Луговая до скв.№2014 по ул.Мира с переключением потребителей в пос.Светлый. | 2020 |
| 3.1.4 | Реконструкция сетей водоснабжения от водозабора 12 км до скв. №2094 по ул.Березовая с переключением потребителей (1 этап) | 2018 |
| 3.1.5 | Реконструкция сетей водоснабжения с переключением потребителей в пос.Светлый (ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Ручейная) | 2020-2023 |
| 3.2 | Модернизация, реконструкция или капитальный ремонт существующих объектов водоснабжения |  |
| 3.2.1 | Замена основного оборудования на водозаборной скважине № 16-166 ул.Луговая, пос.Светлый | 2018 |
|  | замена павильона над скважиной |  |
|  | замена приборов учета |  |
|  | замена шкафа телеметрии, установка ЧРП, УМЗ |  |
|  | отдельно замена насосных агрегатов |  |
| 3.2.2 | Замена основного оборудования на водозаборной скважине № 2014 ул.Мира, пос.Светлый | 2018 |
|  | замена приборов учета |  |
|  | замена шкафа телеметрии, установка ЧРП, УМЗ |  |
|  | отдельно замена насосных агрегатов |  |
| 3.2.3 | Замена основного оборудования на водозаборной скважине № 2094 ул.Березовая, пос.Светлый | 2018 |
|  | замена приборов учета |  |
|  | замена шкафа телеметрии, установка ЧРП, УМЗ |  |
|  | отдельно замена насосных агрегатов |  |
| 3.2.4 | Замена основного оборудования на существующей ВНС Пионерская | 2018 |
|  | замена насосного оборудования |  |
|  | замена приборов учета воды, установка ЧРП, телеметрии, УМЗ |  |
| 4 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 4.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей) |  |
| 4.1.1 | Консервация водозаборной скважины № 16-166 ул.Луговая, пос.Светлый | 2020 |
| 4.1.2 | Ликвидация резервуара чистой воды ул.Луговая, пос.Светлый | 2020 |