Приложение

к  Решению Собрания депутатов

Пионерского сельского поселения

от 25.04.2018 № 08

принято Решением Собрания депутатов Пионерского сельского поселения

от 26.04.2018 № 17

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

общие положения	4

1.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

1.1	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоснабжения	5

1.2	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоотведения	5

1.3	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере электроснабжения	6

1.4	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере газоснабжения	7

1.5	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере теплоснабжения	8

1.6	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере связи	9

1.7	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры	10

1.8	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере образования	10

1.9	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта	11

1.10	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере культуры и искусства	11

1.11	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере пожарной безопасности	12

1.12	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере туризма и отдыха	12

1.13	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания	12

1.14	Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты культового сооружения	13

2.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	14

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АГЗС | автомобильные газозаправочные станции |
| --- | --- |
| АГНКС | автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |
| АЗС | автомобильная заправочная станция |
| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| ВЛ | воздушные линии |
| г. | год |
| га | гектар |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| д. | деревня |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| кВ | киловольт |
| км | километр |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационное очистное сооружение |
| м | метр |
| м² | метр квадратный |
| м³ | метр кубический |
| МВ А | мегавольт-ампер |
| ОВОП | офисы врачей общей практики |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| п. | посёлок |
| ПНД | полиэтилен низкого давления |
| ППМС | центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| сут. | сутки |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| тыс. | Тысяч (тысяча) |
| ФАП | фельдшерско-акушерский пункт |
| ХОО | химически опасный объект |
| чел. | человек |
| ВЛ | воздушные линии |

общие положения

- Генеральный план Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края выполнен обществом с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» по заказу администрации муниципального образования Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (муниципальный контракт № б/н от 22 мая 2017 года).

- Генеральный план Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 1 июля 2017 года).

- Генеральный план Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края соответствует требованиям действующего законодательства и нормативно – правовых актов Российской Федерации, Камчатского края и местным нормативно – правовым актам.

- Генеральный план Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края подготовлен на всю территорию Пионерского сельского поселения в границах, установленных законом Камчатской области от 29 декабря 2004 г. N 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

- В составе генерального плана Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края выделены следующие этапы территориального планирования:

- Первая очередь – 2027 год.

- Расчетный срок – 2037 год.

- Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края:

- На 2027 год – 6,2 тысяч человек,

- На 2037 год – 8,0 тысяч человек.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ

# ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

# ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта. Функциональная зона | Очередность строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция II (второго) подъема ВНС "Пионерский" | Строительство | Строительство насосной станции II (второго) подъема, производительностью 100 м3/сут. | Первая очередь/Расчетный срок | - |
| 2 | Водозаборные скважины и РЧВ, расположенные рядом с ними. | Ликвидация | Консервация водозаборных скважин № 16-166 ул. Луговая, пос. Светлый; №2014 ул. Мира, пос. Светлый; №2094 ул. Березовая, пос. Светлый и РЧВ, расположенных рядом с ними. | Первая очередь/Расчетный срок | - |
| 3 | Водозаборные скважины | Ликвидация | Ликвидация двух скважин самостоятельного разбора воды потребителями в п. Пионерский. | Первая очередь/Расчетный срок | - |
| 4 | Сети водоснабжения | Строительство | Строительство сетей водоснабжения протяженностью 56,0 км. | Первая очередь/Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационные очистные сооружения "Пионерские" | Реконструкция | Необходимо провести реконструкцию КОС «Пионерские» Пионерского сельского поселения до производительности 2200 м3/сут. | Первая очередь | 200 м |
| 2 | Канализационная насосная станция | Строительство | Строительство канализационных насосных станций в п. Крутобереговый (производительность - 20 м3/сут), п. Светлый (производительность - 30 м3/сут), п. Пионерский (производительность - 350 м3/сут). | Первая очередь/Расчетный срок | 15м/20 м |
| 3 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство напорных коллекторов протяженностью 7,2 км и самотечных сетей водоотведения протяженостью 54,0 км для подключения существующих и перспективных объектов к системе водоотведения. | Первая очередь/Расчетный срок | - |
| 4 | Сети водоотведения | Реконструкция | Реконструкция ветхих сетей канализации. | Первая очередь/Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110/10 кВ "Молодежная" | Строительство | Строительство ПС 110/10 кВ "Молодежная" в восточной части п. Светлый, на границе с п. Крутобереговый. | Первая очередь/Расчетный срок | 20 м |
| 2 | Электрические сети 110 кВ | Строительство | Подключение проектируемой ПС 110/10 кВ "Молодежная" к энергосистеме путем отпайки от существующих линий 110 кВ: ВЛ 110 кВ №117 Елизово - КСИ и Л 110 кВ №118 "Орбита" с установкой двух трехфазных трансформаторов с единичной мощностью по 25 МВА каждый. Протяженность сетей 110 кВ - 0,3 км. | Первая очередь/Расчетный срок | 20 м |
| 3 | Трансформаторные подстанции | Строительство | Строительство 18-ти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения водоочистных, канализационных сооружений, котельной и перспективных потребителей. | Первая очередь/Расчетный срок | 10 м |
| 4 | Электрические сети 10 кВ | Строительство | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, расположенных в границах поселения протяженностью 8,0 км. | Первая очередь/Расчетный срок | 10 м |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопроводы высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) | Строительство | Строительство газопроводов высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) от границы Новоавачинского с Пионерским сельским поселением и далее по сельскому поселению и от границы Петропавловск-Камчатского городского округа с Пионерским сельским поселением и далее по сельскому поселению. | Первая очередь/Расчетный срок | 10 м |
| 2 | Газопроводы низкого давления IV категории (Р до 0,003 МПа) | Строительство | Cтроительство газопроводов низкого давления IV категории (Р до 0,003 МПа). | Первая очередь/Расчетный срок | - |
| 3 | Газораспределительные пункты | Строительство | Строительство газорегуляторных пунктов (ГРП) в количестве – 18-х шт. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 8 п. Пионерский. | Реконструкция | Реконструкция котельной № 8 п. Пионерский с переводом ее на газ и заменой физически изношенного и морально устаревшего оборудования. Установленная тепловая мощность котельной составит 20,000 Гкал/ч. | Первая очередь | - |
| 2 | Котельная центра детского творчества п. Светлый. | Строительство | Строительство новой котельной центра детского творчества в северной части п. Светлый, предназначенная для теплоснабжения проектируемого центра детского творчества, амбулатории, выдвижного пункта скорой медицинской помощи и двух магазинов. Установленная мощность новой котельной составит 0,800 Гкал/ч. | Первая очередь | - |
| 3 | Котельная санаторной школы-интерната в микрорайоне Молодежный п. Светлый. | Строительство | Строительство новой котельной санаторной школы-интерната в микрорайоне Молодёжный п. Светлый, предназначенной для теплоснабжения проектируемой камчатской областной санаторной школы-интерната, спортивного зала, бассейна, детского сада, отделение сберегательного банка, отделение связи, клуба, библиотеки, пункта бытового обслуживания, бани и магазина. Установленная мощность новой котельной составит 1,500 Гкал/ч. | Первая очередь | - |
| 4 | Котельная проектной камчатской краевой больницы. | Строительство | Для теплоснабжения проектной камчатской краевой больницы предусмотрено строительство локальной газовой котельной. Установленная мощность котельной составит 6,450 Гкал/ч. | Первая очередь | - |
| 5 | Котельная нового Жилого района | Строительство | Для обеспечения перспективной подключенной нагрузки нового Жилого района, предусмотренной проектом планировки территории, планируется строительство новой котельной мощностью 34,400 Гкал/ч (40 МВт). | Первая очередь | - |
| 6 | Центральный тепловой пункт | Строительство | Строительство 4 ЦТП в новом Жилом районе. | Первая очередь | - |
| 7 | Сети теплоснабжения | Строительство | Строительство новых сетей теплоснабжения протяженностью 7,5 км. | Первая очередь | - |
| 8 | Сети теплоснабжения | Реконструкция | Замена изношенных тепловых сетей. | Первая очередь | - |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере связи |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматическая телефонная станция | Строительство | Строительство АТС в п. Пионерский, номерной емкостью 2100 номеров. | Первая очередь | - |
| 2 | Автоматическая телефонная станция | Строительство | Строительство АТС в п. Светлый, номерной емкостью 1800 номеров. | Первая очередь | - |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы и дороги местного значения | Строительство | Строительство улиц и дорог категории «Местная дорога», «Основная улица сельского поселения» и «Местная улица», общей протяженностью 33,4 км | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Автомобильная дорога местного значения | Реконструкция | Реконструкция автомобильных дорог категории «Местная дорога» и «Основная улица сельского поселения», общей протяженностью 4,68 км. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Остановки общественного пассажирского транспорта | Строительство | Строительство остановок общественного пассажирского транспорта | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 4 | Станция технического обслуживания автомобилей | Строительство | Строительство 3 станций технического обслуживания автомобилей на 8 постов | Первая очередь/ Расчетный срок | 50 м |
| 5 | Гаражи индивидуальных легковых автомобилей | Строительство | Строительство одноэтажных гаражей на 2142 машино-места | Первая очередь/ Расчетный срок | 15 м 25 м 35 м |
| 6 | Автозаправочная станция | Реконструкция | Увеличение количества топливо-раздаточных колонок на существующей АЗС до 4-х | Первая очередь | 50 м |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Строительство | Зона образовательных организаций. Строительство 4 дошкольных образовательных организаций по 100 мест каждая | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Общеобразовательная организация | Строительство | Зона образовательных организаций. Строительство образовательной организации на 1000 мест | Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | Строительство | Зона спортивных объектов. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Первая очередь | - |
| 2 | Открытые спортивные площадки | Строительство | Зона для занятий физической культурой и спортом. Строительство 2 стадионов и спортивных площадок, общей площадью 12,8 тыс.м2 | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Детско-юношеская спортивная школа | Строительство | Зона спортивных объектов. Строительство ДЮСШ на 50 мест | Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа искусств | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство школы искусств на 180 мест | Расчетный срок | - |
|  | Культурно-досуговый центра | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство культурно-досугового центра | Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1 | Пожарный пост | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, строительство пожарного поста на 7 автомобилей | Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере туризма и отдыха |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, площадь земельного участка 0,26 га. до 3-х этажей | Первая очередь | - |
| 2 | Конно-спортивный клуб | Строительство | Зона объектов отдыха, рекреации и туризма | Расчетный срок | - |
| 3 | База отдыха | Строительство | Зона объектов отдыха, рекреации и туризма | Расчетный срок | - |
| 4 | Гостевые дома | Строительство | Зона объектов отдыха, рекреации и туризма | Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты местного значения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Торгово-развлекательных центров | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, Строительство 2-х торгово-развлекательных центров с кинозалами, предприятиями общественного питания, бытового обслуживания, 3 этажа | Расчетный срок | - |
| 2 | Многофункциональный торгово-бытовой комплекс | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, строительство 2-х многофункциональных торгово-бытовых комплексов, 3 этажа | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Предприятий торговли | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, строительство предприятий торговли (магазины смешанных товаров) | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 4 | Предприятие общественного питания | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, строительство предприятия общественного питания (кафе) | Расчетный срок | - |
| 5 | Баня с прачечной | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, строительство бани на 50 мест с прачечной | Первая очередь | - |
| - Планируемые для размещения на территории Пионерского сельского поселения объекты культового сооружения |  |  |  |  |  |
| 1 | Храмовый комплекс | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | Первая очередь | - |
| 2 | Часовня | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | Первая очередь | - |

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ

# О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

# ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

# ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры |  |  |  |  | Планируемые для размещения объекты (за исключением линейных объектов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га |  | Максимальное количество этажей | Коэффициент застройки | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
|  |  | сущ. | проект |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 127,07 | 328,49 | 3 этажа | 0,4 |  |  | Индивидуальные жилые дома |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей) | 0,8 | 17,24 | 3 этажа | 0,4 |  |  | Двух подъездные многоквартирные жилые дома до 3-х этажей, блокированные жилые дома |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 8 этажей) | 8,79 | 57,24 | 8 этажей | 0,5 |  |  | Двух подъездных многоквартирных жилых дома до 8 этажей |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 4,12 | 54,70 | 4 этажа | 0,5 - 1,0 |  | Пожарный пост на 7 автомобилей | Культурно-досуговый центра Два торгово-развлекательных центра с кинозалами, предприятиями общественного питания, бытового обслуживания; Два многофункциональных торгово-бытовых комплексов; Гостиница; Предприятие торгового назначения (магазин смешанных товаров); Культовое сооружение (храмовый комплекс); Баня на 50 мест с прачечной; Предприятие общественного питания. |
|  | Зона образовательных организаций. | 7,23 | 19,63 | 3 этажа, высота – до 12 м. | 0,2 |  |  | 4 дошкольные образовательные организации на 400 мест; Образовательная организация на 1000 мест; школа искусств на 180 мест; |
|  | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 36,97 | 55,97 | 5 этажей (в том числе цокольный этаж) | 0,5 |  | Камчатская краевая больница на 450 коек (с поликлиникой на 150 посещений в смену); Камчатский краевой психоневрологический диспансер «Отделение для проведения психолого-психиатрических экспертиз лиц, содержащихся под стражей» на 42 койки. |  |
|  | Зона спортивных объектов | 4,50 | 4,50 | 4 этажа, высота – до 12 м. | 0,6 |  |  | Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном; ДЮСШ на 50 мест |
|  | Зона производственная | 65,56 | 80,0 | 3 этажа, высота – до 12 м. | 0,6 |  |  |  |
|  | Зона коммунально-складская | 5,94 | 37,84 | 2 этажа | 0,6 |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 10,16 | 19,85 | 2 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 |  | ПС 110/10 кВ "Молодежная" | Канализационные насосные станции; насосной станции II (второго) подъема, производительностью 100 м3/сут.; Трансформаторные подстанции; Газораспределительные пункты; Котельная; Центральный тепловой пункт; Автоматическая телефонная станция |
|  | Зона автомобильного транспорта | 8,0 | 34,0 | 2 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 |  |  | 3 станции технического обслуживания на 8 постов, гаражи индивидуальных автомобилей |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 46,21 | 7,8 | - | - |  |  |  |
|  | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 82,2 | 62,0 | 3 этажа, высота – до 15 м. | 0,6 |  |  |  |
|  | Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства | 72,4 | 87,2 | 2 этаж | 0,2 |  |  |  |
|  | Зона, предназначенная для ведения огородничества | 6,41 | 1,75 | 1 этаж, высота - до 3 м. | 0,1 |  |  |  |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования | 1,15 | 55,7 | - | - |  |  | Центральный парк отдыха населения |
|  | Зона рекреации | - | 138,6 | - | - |  |  |  |
|  | Зона зеленых насаждений специального назначения | 84,4 | 120,25 | - | - |  |  |  |
|  | Зона сложившихся природных ландшафтов | 843,7 | 61,28 | - | - |  |  |  |
|  | Зона объектов отдыха, рекреации и туризма | - | 14,93 | 4 этаж | 0,6 |  |  | База отдыха, гостевые дома, конно-спортивный клуб |
|  | Зона для занятия физической культурой и спортом | - | 13,2 | 1 этажа | 0,6 |  |  | Спортивные площадки; Два стадиона |
|  | Зелёная зона | 1,27 | 1,27 | - | - |  |  |  |
|  | Зона специального назначения, связанная с государственными объектами | 34,9 | 34,9 | 5 этажей, высота - до 3 м | 0,5 |  |  |  |