## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ЕЛИЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

#### В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» октября 2019 года                                                                      № 304

Об утверждении паспорта доступности для инвалидов объекта торговли: Торговый павильон (Магазин «Перекресток») кадастровый номер 41:05:0101081:1020

В соответствии с распоряжением администрации Пионерского сельского поселения от 23.10.2018 № 149 «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов торговли и общественного питания на территории Пионерского сельского поселения», распоряжением администрации Пионерского сельского поселения от 21.11.2018 № 164 «Об утверждении плана-графика проведения обследования и паспортизации  объектов торговли и общественного питания на территории Пионерского сельского поселения на 2019-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить паспорт доступности для инвалидов объекта торговли: Торговый павильон (Магазин «Перекресток») кадастровый номер 41:05:0101081:1020 согласно приложению.

2. Администрации Пионерского сельского поселения обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет по адресу http://www.kamgov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в разделе «Местное самоуправление» на странице Пионерское сельское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Пионерского

сельского поселения                                                                              М.В. Юрьев

Приложение

к постановлению администрации

Пионерского сельского поселения

от 25.10.2019 № 304

Паспорт доступности для инвалидов объекта

торговли: Торговый павильон (Магазин «Перекресток») кадастровый номер 41:05:0101081:1020

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Торговый павильон (Магазин «Перекресток»)

1.2. Адрес объекта: Камчатский край, р-н Елизовский, п. Пионерский,      ул. Виталия Бонивура, д. 6/1

1.3. Сведения о размещении объекта: Нежилое, 1 этаж, площадь 298,9, кадастровый номер 41:05:0101081:1020

1.4. Год постройки здания: 2005

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – по мере необходимости; капитального – не требуется

1.6. Название организации (учреждения): Общество с ограниченной ответственностью «МГНУТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Камчатский край, Елизовский район, пос. Пионерский, ул. Виталия Бонивура, д. 6, офис 49

1.8. Основание для пользования объектом: собственность 41-41-02/018/2013-410 13.11.2013

1.9. Форма собственности: Частная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: нет

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: нет

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: торговля

2.2 Виды оказываемых услуг: 47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениям и умственного развития

2.6 Плановая мощность:

посещаемость -  300 человек

вместимость – 100 человек

пропускная способность – 300 человек

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: прямой без перехода через автомагистраль

3.2 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: в наличии

3.3 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.3.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 метров

3.3.2 время движения (пешком): 1 минута

3.3.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется

3.3.4 Перекрестки: имеется

3.3.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.3.6 Перепады высоты на пути: не имеется

3.4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «А» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

«А»       - доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б»       - доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ»    - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» - не организована доступность

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | «ДП-И (К, О, С, Г, У)» |
| 2 | Вход (входы) в здание | «ДП-И (О, С, Г, У)» |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | «ДП-И (О, С, Г, У)» |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | «ДП-И (О, С, Г, У)» |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | отсутствуют |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | «ДУ» |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | «ДП-В» |

«ДП-В»                                      - доступно полностью всем

«ДП-И (К, О, С, Г, У)»   - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов)

«ДЧ-В»                                      - доступно частично всем

«ДЧ-И (К, О, С, Г, У)» - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)

«ДУ»                                         - доступно условно

«ВНД»                                      - временно недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности: на объекте торговли Торговый павильон (Магазин «Перекресток») не организована доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | отсутствуют |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | - |

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР - техническое средство реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

2019-2020 г.г., в рамках исполнения Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов торговли и общественного питания на территории Пионерского сельского поселения, утвержденного распоряжением администрации Пионерского сельского поселения от 23.10.2018 № 149.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: вариант организации доступности для инвалидов на объекте торговли: Торговый павильон (Магазин «Перекресток») - доступность всех зон и помещений – универсальная.

4.4. Паспорт сформирован на основании: акта обследования объекта от 24.10.2019 № 2 рабочей группой по проверке и утверждению паспортов доступности объектов торговли и общественного питания на территории Пионерского сельского поселения, состав которой утвержден распоряжением администрации Пионерского сельского поселения от 23.10.2018 № 149.

4.5. Паспорт доступности размещён: на Карте доступности в сети Интернет по адресу http://www.kamgov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в разделе «Местное самоуправление» на странице Пионерское сельское поселение.