АДМИНИСТРАЦИЯ

ВУЛКАННОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВУЛКАННОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и   обеспечения   пожарной   безопасности   Вулканного    городского    поселения

№ 2/2023

| «21» февраля 2023 года | п. Вулканный |
| --- | --- |

Присутствовали:

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Смолин Владимир Вадимович | - | Глава Вулканного городского поселения |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Ковресьева Виктория Валерьевна | - | руководитель группы учёта администрации Вулканного городского поселения |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бородина Наталья Владимировна | - | консультант по ЖКХ отдела экономических и имущественных отношений администрации Вулканного городского поселения |
| Косенкова Юлия Анатольевна | - | Начальник финансово-бухгалтерского отдела администрации Вулканного городского поселения |

Повестка дня:

1.	Об исполнении Плана совершенствования противопожарного водоснабжения на территории Вулканного городского поселения в 2023 году в процессе подготовки Вулканного городского поселения к безопасному прохождению весенне-летнего пожароопасного сезона 2023 года.

С информацией по существу повестки дня выступил Глава Вулканного городского поселения – Смолин В.В.: мероприятия по Плану совершенствования противопожарного водоснабжения проводятся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ-01-03), утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313, "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, Постановлением администрации Вулканного городского поселения от 29.11.2022 № 247 «О проведении мероприятий по совершенствованию противопожарного водоснабжения на территории Вулканного городского  поселения в 2023 году», Постановлением администрации Вулканного городского поселения от 15.03.2017 № 52 «Об упорядочении содержания и эксплуатации пожарных гидрантов на территории Вулканного городского поселения», в целях обеспечения пожарной безопасности Вулканного городского поселения, содержания в рабочем состоянии пожарных гидрантов.

Выступили:

| Бородина Наталья Владимировна | - | консультант по ЖКХ отдела экономических и имущественных отношений администрации Вулканного городского поселения |
| --- | --- | --- |
| Косенкова Юлия Анатольевна | - | Начальник финансово-бухгалтерского отдела администрации Вулканного городского поселения |

ПОСТАНОВИЛИ:

- Рекомендовать руководителю МУП «Коммунальные системы»:

  - Во взаимодействии с подразделением пожарной охраны в/ч 14086 и администрацией Вулканного городского поселения до 15.04.2023 провести проверку состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на предмет соответствия следующим условиям:

-	ось установленного гидранта должна располагаться в 175 - 200 мм от стенки горлового люка;

-	расстояние от верхней части гидранта до верха люка колодца должно быть 300 - 500 мм;

-	люки колодцев с гидрантами должны иметь крышку установленного образца;

-	колодцы с гидрантами должны иметь указатели установленного образца, размещенные на фасаде ближайшего здания против колодца или вблизи его на видном месте;

-	люки колодцев гидрантов, установленных в непроезжих местах, должны возвышаться над поверхностью грунта на 100 мм, на проезжей части и тротуарах - 10 - 20 мм с плавным уклоном по периметру;

-	наличие подъездов к пожарным гидрантам;

-	обозначение пожарных гидрантов соответствующими указателями; отсутствие грунтовых вод в колодцах пожарных гидрантов.

1.2.	Организовать проверку готовности резервных источников водоснабжения на ВНС 2-го подъёма.

Постановление принято единогласно.

| Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вулканного городского поселения | В.В. Смолин |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вулканного городского поселения | В.В. Ковресьева |