## табл 1
Приложение № 2
к постановлению администрации Вулканного
городского поселения от 12.08.2024 г. № 140
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Вулканного городского поселения
к осенне-зимнему периоду 2024-2025 г.г.
Наименование объектов (с разбивкой по адресам, участкам) | Ед. Измерения | Объмы работ. (общая площадь дома*, протяж. сетей и т.д. по видам работ) | Наименование работ | Необходимые материалы** |  |  | Стоимость выполнения работ, тыс. руб.
[7 empty] | Всего, в т.ч | Капитальный ремонт |  |  |  | Текущий ремонт
|  |  |  | Наименование | ед. изм. | кол-во |  | всего по капит. ремонту | краевой бюджет | местные бюджеты | средства предприятий ЖКХ, управл. компаний, населен. | всего по текущ. ремонту | средства МО, | предприятий ЖКХ, насел.
1. Текущий ремонт жилого фонда
ул. Центральная, 11 | кв.м. | 1501.3 | Всего по дому: |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| м2 | 10 | Ремонт кровли | битумная мастика | кг. | 20 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
ул. Центральная, 12 | кв.м. | 1423.6 | Всего по дому: |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 30
| шт | 2 | Замена запорной арматуры | задвижка | шт. | 2 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
| м2 | 10 | Ремонт кровли | битумная мастика | кг. | 20 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
ул. Центральная, 13 | кв.м. | 1501.1 | Всего по дому: |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 30
| м.п. | 10 | Замена стояков канализации | труба Ф100 | м.п. | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| шт | 2 | Замена запорной арматуры | задвижка | шт. | 2 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
ул. Центральная, 14 | кв.м. | 1498.3 | Всего по дому: |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 50
| м.п. | 20 | Замена стояков отопления | труба Ф25 | м.п. | 20 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| шт | 4 | Замена запорной арматуры | задвижка | шт. | 4 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40
ул. Центральная, 15 | кв.м. | 1487.9 | Всего по дому: |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 30
| м.п. | 20 | Замена стояков отопления | труба Ф25 | м.п. | 20 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| м.п. | 20 | Замена стояков канализации | труба Ф100 | м.п. | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
ул. Центральная, 16 | кв.м. | 279.1 | Всего по дому: |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| м.п. | 10 | Замена стояков канализации | труба Ф100 | м.п. | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
ул. Центральная, 17 | кв.м. | 1496.5 | Всего по дому: |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 30
| м.п. | 20 | Замена стояков отопления | труба Ф25 | м.п. | 20 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| шт | 2 | Замена запорной арматуры | задвижка | шт. | 2 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
ул. Центральная, 18 | кв.м. | 1884.2 | Всего по дому: |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  | 80
| шт. | 4 | Замена запорной арматуры | задвижка | шт. | 4 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40
| м.п. | 20 | Замена стояков хвс | труба ф25 | м.п. | 20 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| м.п. | 20 | Замена стояков отопления | труба ф25 | м.п. | 20 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| м.п. | 20 | Замена стояков канализации | труба Ф100 | м.п. | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
ул. Центральная, 19 | кв.м. | 1880.9 | Всего по дому: |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 60
| м.п. | 40 | Замена стояков канализации | труба Ф100 | м.п. | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40
| шт | 2 | Замена запорной арматуры | задвижка | шт. | 2 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
ул. Центральная, 20 | кв.м. | 3149 | Всего по дому: |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40
| м.п. | 20 | Замена стояков канализации | труба Ф100 | м.п. | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
| м.п. | 20 | Замена розлива отопления | труба ф76 | м.п. | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
ул. Центральная, 21 | кв.м. | 2812 | Всего по дому: |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40
| м.п. | 40 | Замена стояков канализации | труба Ф100 | м.п. | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40
ул. Центральная, 22 | кв.м. | 4214.6 | Всего по дому: |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 70
| м.п. | 40 | Замена стояков канализации | труба Ф100 | м.п. | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40
| м.п. | 20 | Замена стояков хвс | труба ф25 | м.п. | 20 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| м.п. | 20 | Замена розлива отопления | труба ф76 | м.п. | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
ул. Центральная, 23 | кв.м. | 1472.7 | Всего по дому: |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 30
| м.п. | 20 | Замена стояков хвс | труба ф25 | м.п. | 20 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| м.п. | 20 | Замена розлива отопления | труба ф76 | м.п. | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
ул. Строительная, 27 | кв.м. | 642.8 | Всего по дому: |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40
| м.п. | 20 | Замена розлива отопления | труба ф76 | м.п. | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
| шт | 2 | Замена запорной арматуры | задвижка | шт. | 2 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
ул. Вулканная, 4 | кв.м. | 277.7 | Всего по дому: |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
| шт | 2 | Замена запорной арматуры | задвижка | шт. | 2 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
15 мкд |  | 25521.7 | Итого по текущему ремонту жилого фонда: |  |  |  | 570 |  |  |  |  | 570 |  | 570
Подготовка МКД к отопительному периоду (Паспорт готовности, опрессовка и др.) - 15 МКД площадью 25521,7 кв.м.
2. Текущий ремонт объектов водо-канализационного хозяйства
КНС |  |  | Всего по КНС: |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  | 282
| шт | 1 | Замена обратного клапана | клапан обратный | шт | 1 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8
| шт | 1 | Замена задвижки 150 мм | вентиль шаровый | шт | 1 | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5
| шт | 1 | Ремонт фекального насоса - сварочные и токарные работы по восстановлению посадочных мест под подшипники | насос СД-40, вал | шт | 2 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| м2 | 4 | Ремонт внутренних металлических конструкций | металл лист. 3 мм | м2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | метал. Профиль | м.п. | 5 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  |  |  | электроды свароч. | уп. | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
| м2 | 6 | Антикоррозийная обработка и покраска металлических листав кровли КНС | Антикоррозийные материалы, краска | л | 10 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8
|  |  | Монтаж павильона для дизельгенератора | краска по металлу | л | 3 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  | 4.5
|  |  |  | саморезы по металлу | уп. | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | метал. Профиль | м.п. | 30 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
|  |  |  | поликарбонат | лист | 3 | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21
| шт | 1 | установка погружного насоса | эл.насос вибрационный | шт | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
| шт | 1 | установка опоры с прожектором наружного освещения | столб, прожектор | шт | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
| шт | 5 | Замена оконных рам на пластиковые | оконный блок | шт | 5 | 190 |  |  |  |  | 190 |  | 190
Очистные сооружения |  |  | Всего по ОС: |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  | 29
|  |  | Ремонт и ввод в эксплуатацию 3 аэротенки | листовой металл | м2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | сварочные электроды | уп. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | контактор электр. | уп. | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | кабель электр. 10 мм | м | 50 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6
|  |  |  | пускатель всепогодный | шт | 1 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  |  | Установка продувочного насоса для аэротенок | цемент | кг | 150 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | пускатель, контактор,кабель | шт | 3 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12
Скважины |  |  | Всего по скважинам: |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  | 22
Скважина № 6 | шт | 1 | Установка обратного клапана скв. 6 | клапан обратный | шт | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
| шт | 1 | Установка контроллера фаз насоса 6 скв. | контроллер | шт | 1 | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5
Скважина № 5 | шт | 1 | Замена входной двери на 5 скважине | лист метал./уголок 40 мм | м2/м | 0,5/4 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
| м | 25 | Замена электропроводки на 5 скважине | кабель | м | 25 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8
|  |  |  | автоматический пускатель | ед | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
Водонасосная станция |  |  | Всего по ВНС: |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 57 |  | 57
| ед. | 1 | Монтаж павильона для дизельгенератора | краска по металлу | кг | 3 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  | 4.5
|  |  |  | саморезы по металлу | уп. | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | метал. Профиль | м.п. | 30 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
|  |  |  | поликарбонат | лист | 3 | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21
| ед. | 1 | Установка реле контроля температуры кабеля ВНС | термореле | ед | 1 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
| шт | 2 | замена запорной арматуры | вентиль | шт | 2 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9
ИТОГО по текущему ремонту объектов ВКХ: | [6 empty] | 390 |  |  |  |  | 390 |  | 390
3. Замена ветхих и аварийных инженерных сетей
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Участок "ул. Центральная, 18" | п.м. | 109 | Сети канализации | полимерные трубы | п.м. | 109 | 1269.9899 | 1269.9899 | 1244.5642 | 25.4257
Участок сетей по "ул. Центральная, 18" | шт | 4 | Ремонт канализационных колодцев с заменой оголовков канализационных колодцев | колодец, оголовок | шт | 4 | 439.8601 | 439.8601 | 431.0738 | 8.7863
Участок "Территория средней школы п. Вулканного" | шт | 1 | Ремонт водопроводного колодца с заменой оголовка | колодец, оголовок | шт | 1 | 375.88 | 375.88 | 368.344 | 7.536
Участок сетей по "ул. Центральная, 21" | шт | 2 | Ремонт канализационных колодцев с заменой оголовков канализационных колодцев | колодец, оголовок | шт | 2 | 220.27 | 220.27 | 215.87 | 4.4
ИТОГО: | [6 empty] | 2306 | 2306 | 2259.852 | 46.148
ВСЕГО: | [6 empty] | 3266 | 2306 | 2259.852 | 46.148 |  | 960 |  | 960