ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(Инспекция ГСН Камчатского края)

ДОКЛАД

об осуществлении государственного строительного надзора

при строительстве, реконструкции

объектов капитального строительства на территории

Камчатского края и об эффективности такого надзора

за 2015 год

г. Петропавловск-Камчатский

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.    Раздел 1.    Состояние нормативно-правового

регулирования в области государственного

строительного надзора……………………………………………………….3

2.    Раздел 2.    Организация государственного

строительного надзора…………………………………………………….....6

3.    Раздел 3.    Финансовое и кадровое обеспечение

государственного строительного надзора …………….……………...…...11

4.    Раздел 4.    Проведение государственного

строительного надзора……………………………………………………...15

- 5.    Раздел 5.    Действия Инспекции по пресечению нарушений

- обязательных требований и (или) устранению

- последствий таких нарушений……………………………………………..17

- 6.    Раздел 6.    Анализ и оценка эффективности государственного

- строительного надзора……………………………………………………...19

- 7.    Раздел 7.    Выводы и предложения по результатам

- государственного строительного надзора…………………………………26

Раздел 1

Состояние нормативно-правового регулирования

в соответствующей сфере деятельности

Состояние нормативно-правового регулирования

в области государственного строительного надзора

Государственный строительный надзор осуществляется в соответствии с  законодательством о градостроительной деятельности, а также законодательством о техническом регулировании, о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии,  об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, об административных правонарушениях, законодательством в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и другим законодательством Российской Федерации в части, касающейся деятельности органов государственного строительного надзора.

1. Согласно ч. 1 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт  (далее также – создание объектов) регулируется  указанным Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. В соответствии с п.16 и п. 22 ст.1 и  ч. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для создания объектов осуществляет физическое или юридическое лицо – застройщик на принадлежащем ему земельном участке или технический заказчик (физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые  уполномочены застройщиком на выполнение функций застройщика).

В соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по созданию объектов, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов,  техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

3. В соответствии с ч. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации виды работ по созданию объектов, которые оказывают влияние на их безопасность, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

4.  Деятельность участников строительства: застройщика, технического заказчика, лиц, осуществляющих строительство, на объектах, при строительстве и  реконструкции  которых Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрен государственный строительный надзор, подлежит проверке органами государственного строительного надзора.

5. Согласно  ч. 1 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственный строительный надзор осуществляется при строительстве и реконструкции объектов, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 указанного Кодекса (либо является типовой проектной документацией для строительства объектов или её модификацией). К таким объектам,  в общем случае, относятся жилые дома с количеством этажей более трёх, с количеством блоков более десяти для  блокированных домов, с количеством секций более четырёх для секционных домов; отдельно стоящие  общественные и производственные объекты с количеством этажей более трёх, с общей площадью более 1500 квадратных метров.

6. В случаях, предусмотренных ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство и  реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство.

В соответствии с ч. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации  застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала работ на объекте должен направить в орган государственного строительного надзора извещение о начале таких работ с соответствующими прилагаемыми документами, в том числе: копией разрешения на строительство, проектной документацией, положительным заключением экспертизы, общими и специальными журналами.

7. В соответствии с ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять создание объектов в соответствии с заданием застройщика или заказчика, проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию строительной площадки представителей застройщика или технического заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или технического заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

Технические требования, которые обязаны выполнять участники строительства в целях обеспечения безопасности создаваемых объектов и соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного строительного надзора, определены  Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  другими федеральными законами, а также требованиями стандартов и сводов правил, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

Базовые функции участников строительства также определены в Своде правил СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

8. Основные положения по осуществлению государственного строительного надзора изложены в ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  В соответствии с   ч. 8 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок  осуществления государственного строительного надзора устанавливается Правительством Российской Федерации.  Постановлением   Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 утверждено Положение об  осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 указанного постановления научно-методическое обеспечение государственного строительного надзора в Российской Федерации организует Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее также - Ростехнадзор). Указанной Федеральной службой разработаны соответствующие руководящие документы: РД-11-02-2006 (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128), РД-11-03-2006 (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1130), РД-11-04-2006 (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129), РД-11-05-2006 (приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7),  устанавливающие порядок проведения проверок и  выдачи соответствующих заключений, требования к порядку и составу ведения документации, журналов, дел по объектам капитального строительства.

9. В соответствии с п. 5 Положения об  осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного  постановлением   Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, в рамках государственного строительного надзора осуществляется государственный пожарный надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль за соответствием объектов капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, государственный экологический контроль.

10. В соответствии с ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации к отношениям, связанным с осуществлением государственного строительного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -  Федеральный закон  от 26.12.2008 № 294-ФЗ) с учетом особенностей, указанных в вышеназванной статье.

В целях конкретизации и упорядочения  административных действий при осуществлении государственного строительного надзора, а также в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 4 и п. 3 ч. 2 ст. 5 Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ  органами государственного строительного надзора разрабатываются и принимаются административные регламенты проведения проверок, по которым проводится антикоррупционная экспертиза и которые размещаются для свободного доступа на официальном сайте государственного надзорного органа в системе Интернет.

11. Все нормативные правовые акты о градостроительной деятельности в области осуществления государственного строительного надзора, а также сведения об их опубликовании, размещаются в информационных системах «Гарант», «Консультант» и др. Перечень указанных нормативных правовых актов размещается на официальном сайте  государственного надзорного органа  в системе Интернет.

12. На основании вышеизложенного действующее  законодательство Российской Федерации и Камчатского края в целом (объективно, научно обоснованно, доступно) регламентирует деятельность органов государственного строительного надзора и их должностных лиц, а также устанавливает  обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (застройщика, технического заказчика и лиц, осуществляющих строительство) при создании объектов капитального строительства, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного строительного надзора.

При этом, учитывая широту отношений, регулируемых законодательством о  градостроительной деятельности, большой объём законодательных и нормативных правовых актов, составляющих такое законодательство, возникает достаточно много вопросов по его применению в процессе практической деятельности органов государственного строительного надзора. Отдельные предложения по совершенствованию законодательства о градостроительной деятельности приведены в  разделе 7 настоящего Доклада.

Раздел 2

Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Организация государственного строительного надзора

1. В соответствии со ст. 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции  объектов капитального строительства на территориях субъектов Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. С учетом требований ч. 4 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации определён уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора при создании  объектов капитального строительства на территории Камчатского края исполнительный орган государственной власти Камчатского края - Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края (далее также – Инспекция). Постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П  утверждено Положение об Инспекции. Инспекция является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, печать и бланки со своим наименованием. Подведомственных краевых государственных учреждений Инспекция не имеет. Платных услуг населению Инспекция не оказывает.

3. Общие правила внутренней организации деятельности Инспекции по реализации её полномочий  установлены  Регламентом внутренней организации  Инспекции (приказ Инспекции от 10.09.2014 № 401), а также  Служебным распорядком (приказ Инспекции от 04.07.2008 № 63). Данные документы разработаны и утверждены Инспекцией в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Камчатского края. В связи с внесением изменений в действующее законодательство в указанные нормативные акты в 2014 г. и в 2015 г. в целях их актуализации были внесены соответствующие изменения.

4. Структура Инспекции включает в себя  руководителя Инспекции - главного государственного инспектора (далее также – руководитель Инспекции),   заместителей руководителя Инспекции-заместителей главного государственного инспектора (далее также – заместители руководителя Инспекции), главного бухгалтера, специалистов – государственных инспекторов (далее также – инспекторы), специалистов по правовой и аналитической деятельности, делопроизводству и кадровой работе.  Руководитель Инспекции и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором Камчатского края.  Другие служащие Инспекции назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Инспекции. Штатное расписание Инспекции утверждается руководителем Инспекции в соответствии с  установленными Правительством Камчатского края предельной штатной численностью  и предельным фондом должностных окладов в исполнительных органах государственной власти Камчатского края. Служащие Инспекции осуществляют свою деятельность в соответствии с должностными регламентами, утвержденными в установленном порядке.

5. В соответствии с   п. 8  Положения об  осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением   Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54,   региональный государственный строительный надзор осуществляется Инспекцией с даты получения от застройщика извещения о начале работ на объекте до даты выдачи заключения о соответствии готового объекта установленным требованиям (параметры объектов, на которых осуществляется государственный строительный надзор, определены в ст. 49 и ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

6. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» основной целью регионального государственного строительного надзора является устойчивое развитие территории Камчатского края в части обеспечения соблюдения участниками строительства требований безопасности, нормативного уровня качества и эксплуатационной надежности создаваемых объектов.

7. В соответствии с   п. 3 и п. 4  Положения об  осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного Постановлением   Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54,  задачей государственного строительного надзора является  предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, нарушений законодательства о градостроительной деятельности. Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия  выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе создания объектов, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, наличия разрешения на строительство, выполнения других требований организационно-правового порядка строительства, указанных в ст. 52 и ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Исходя из целей и задач, выполняется  планирование деятельности Инспекции. Формируется перечень поднадзорных объектов, оформляются индивидуальные списки объектов, закрепленных за конкретными инспекторами, составляются программы  проведения проверок объектов. В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации ежегодный план проведения плановых проверок не разрабатывается. На основании поступающих в Инспекцию от застройщиков   извещений о начале или завершении работ на объектах капитального строительства в течение года  вышеуказанные перечень поднадзорных объектов  и индивидуальные списки объектов корректируются. В случае изменения сроков окончания работ, подлежащих проверке и указанных в программе проведения проверок, такие сроки  переносятся в соответствии с поступившими в Инспекцию извещениями от застройщиков.

9. Определена система  показателей результативности деятельности Инспекции: количество проведенных проверок, выданных предписаний, выявленных нарушений, устраненных нарушений, выявленных правонарушений, наложенных административных наказаний, выданных заключений по готовым объектам капитального строительства и др. Ежемесячно каждый инспектор представляет отчет о выполненной работе. Показатели результативности обобщаются, анализируются и используются для подготовки полугодовых отчетов по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  утвержденной приказом от 21.12.2011 № 503 Федеральной службы государственной статистики (далее – форма № 1 контроль).

Управление по целям и результатам деятельности, привязка целей и задач к конкретным исполнителям, регулярный анализ показателей результативности и оценка рисков, препятствующих достижению намеченных целей, позволяет адекватно оценить деятельность государственных инспекторов, обеспечить контроль достижения необходимых результатов и определить персональную ответственность за решение поставленных задач.

10. На рабочих совещаниях в Инспекции выполняется обсуждение и анализ ежемесячных отчетов, решаются проблемные вопросы, изыскиваются механизмы управления для более эффективного исполнения государственных функций по надзору и контролю при строгом соблюдении требований действующего законодательства.  Особое  внимание при проверках уделяется  выполнению мероприятий, в том числе антисейсмических, обеспечивающих безопасность и надежность объектов, их конструктивных систем и несущих элементов в сложных условиях Камчатского края

11. Региональный государственный строительный надзор при строительстве (реконструкции) объектов осуществляется Инспекцией в соответствии с Административным регламентом исполнения  Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края государственной функции по осуществлению регионального государственного  строительного надзора за строительством, реконструкцией  объектов капитального строительства на территории Камчатского края в случаях, предусмотренных  Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждённым приказом Инспекции от 21.11.2014 № 520 (далее - Административный регламент).

Административный регламент был разработан в рамках проводимой в Камчатском крае административной реформы в целях повышения качества исполнения государственных функций, для  конкретизации и упорядочения  административных процедур, обеспечивающих осуществление государственных

полномочий Инспекции, эффективную работу ее должностных лиц. При разработке Административного регламента были учтены требования действующего законодательства о градостроительной деятельности, в том числе Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в части, касающейся деятельности органов государственного строительного надзора.

По проекту Административного регламента была проведена правовая экспертиза и экспертиза на коррупциогенность в установленном порядке, получены положительные заключения Управления Министерства юстиции РФ по Камчатскому краю, Прокуратуры Камчатского края, Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчатского края. Указанный проект  размещен на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в системе Интернет.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края» была проведена оценка регулирующего воздействия проекта Административного регламента в установленном порядке.

12. В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений	 в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  от 30.12.2004 № 214-ФЗ) и постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2009 № 189-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П «Об утверждении Положения об Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края» Инспекция наделена дополнительными полномочиями - осуществление контроля и надзора в области долевого строительства.

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ регулируются отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Права контролирующего органа установлены в статье 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ. Контролирующий орган вправе ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Правила представления застройщиками ежеквартальной отчетности, утверждены постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства».

Согласно  подп. «в» п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из оснований для проведения проверки органом государственного строительного надзора является поступившие обращения и заявления от физических и юридических лиц о фактах привлечения денежных средств граждан для долевого строительства в нарушение действующего законодательства (указанное положение, внесённое в Градостроительный кодекс  Российской Федерации в 2012 году, вступило в силу с января 2014 года).

Контроль и надзор в области долевого строительства осуществляется Инспекцией в соответствии с Административным регламентом исполнения  Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Камчатского края, утверждённым приказом Инспекции от 14.08.2014 № 360.

Указанный Административный регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства. По проекту Административного регламента проведена оценка регулирующего воздействия, получены положительные заключения соответствующих органов.

Приказами Инспекции назначены ответственные должностные лица, осуществляющие контроль за соблюдением требований Федерального закона  от 30.12.2004 № 214-ФЗ и других нормативных правовых актов в области долевого строительства. Проводится анализ представленной застройщиками отчетности. По результатам анализа за допущенные нарушения установленных требований  к  застройщикам  применяются меры административного воздействия в  соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В федеральные органы исполнительной власти своевременно подготавливаются соответствующие отчеты о деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

13. На основании вышеизложенного региональный государственный строительный надзор при создании объектов на территории Камчатского края, в том числе контроль и надзор в области долевого строительства осуществляется  Инспекцией в пределах предоставленных полномочий, с  соблюдением норм действующего  законодательства Российской Федерации и  положений административных регламентов.

Раздел 3

Финансовое и кадровое обеспечение государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Финансовое и кадровое обеспечение Инспекции государственного

строительного надзора Камчатского края

1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного строительного надзора.

Финансирование деятельности Инспекции осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на её содержание  и реализацию возложенных не неё полномочий. Инспекция исполняет государственные функции  в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований.

В соответствии с  Законом Камчатского края  от 06.11.2014 № 536 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетные ассигнования на 01.01. 2015  были утверждены в сумме  32 571 900 руб.

Законом Камчатского края  от 26.03.2015 № 601 « О внесении изменений в закон Камчатского края  «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетные ассигнования на 2015 год были уменьшены на 1 534 800 руб.

Законом Камчатского края  от 08.06.2015 № 321 « О внесении изменений в закон Камчатского края  «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетные ассигнования на 2015 год были уменьшены на 346 000 руб.

По состоянию на 01.07.2015 с учётом внесённых изменений утверждённые бюджетные ассигнования на  2015 год составили 30 691 100 руб.

Законом Камчатского края  от 17.12.2015 № 731 « О внесении изменений в закон Камчатского края  «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетные ассигнования на 2015 год были уменьшены на

1 549 400 руб.

По состоянию на 01.01.2016 утверждённые бюджетные ассигнования на 2015 год составили 29 141 700 рублей.

За первое полугодие кассовое исполнение бюджета   составляет – 17 399 907,50  руб.,  т. е. освоено   56,69 % от утверждённых бюджетных ассигнований.

За 2015 год кассовое исполнение бюджета составляет – 29 081 617,28 руб.,  т. е. освоено  99,79 % от утверждённых бюджетных ассигнований.

2. Данные о штатной численности государственных гражданских служащих Инспекции.

По состоянию на 01.01.2015 в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края  от 12.10.2012 № 468-П «О предельной штатной численности и предельном фонде должностных окладов в исполнительных органах государственной власти Камчатского края» штатная численность государственных гражданских служащих Инспекции (далее – служащие Инспекции) составляла – 17 ед. (руководитель Инспекции – главный государственный инспектор государственного строительного надзора Камчатского края – 1, заместитель руководителя Инспекции – заместитель главного государственного инспектора государственного строительного надзора Камчатского края - 2, советник - главный бухгалтер -1,начальник отдела по правовой и аналитической деятельности – 1; государственный инспектор - 11, главный специалист - эксперт -1).

Фактическая численность составила – 17 ед., с учётом специалиста, принятого  в апреле 2014 года на должность «государственный инспектор» (кадровая работа) в связи с декретным отпуском штатного служащего Инспекции.

Вакансия по должности «государственный инспектор» – 1 ед. Указанная вакантная должность была заполнена с 14.01.2015 по результатам конкурса, который состоялся 24.12.2014.

В январе 2015 года в связи с декретным отпуском штатного служащего  Инспекции был принят новый специалист на должность - «главный специалист-эксперт» отдела по правовой и аналитической деятельности для исполнения обязанностей по делопроизводству.

По состоянию на  01.07.2015 штатная численность Инспекции составила – 17 ед.; фактическая численность – 19 ед., с учётом специалистов, принятых  в связи с декретным отпуском штатных служащих Инспекции.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.06.2015 № 235-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 12.10.2012 № 468-П», распоряжением Губернатора Камчатского края от 28.06.2015 № 684-Р был принят приказ Инспекции от 01.07.2015 № 252  «О внесении изменений в приложение к приказу от 25.07.2014 № 337»  (в части упразднения должности государственной гражданской службы – «советник – главный бухгалтер» с введением с 01.09.2015 должности – «главный бухгалтер», которая не является должностью государственной гражданской службы).

По состоянию на 31.12.2015  штатная  численность Инспекции составила – 17 ед. (руководитель Инспекции – главный государственный инспектор государственного строительного надзора Камчатского края – 1, заместитель руководителя Инспекции – заместитель главного государственного инспектора государственного строительного надзора Камчатского края - 2, главный бухгалтер -1, начальник отдела  по правовой и аналитической деятельности – 1, государственный инспектор - 11, главный специалист - эксперт -1).

При этом фактическая  численность составила – 19 ед., в том числе по штату – 17 ед., на время отсутствия основного работника – 2 ед.

3. Сведения о квалификации государственных гражданских служащих Инспекции,  о мероприятиях по повышению их квалификации.

Руководителем Инспекции и его заместителями выполняется регулярное наблюдение за принятием новых и изменениями принятых нормативных правовых актов. С целью ознакомления и  применения их в дальнейшей деятельности Инспекции проводятся рабочие совещания, в том числе  техническая учёба.

В  2015 году  в целях повышения своего профессионального уровня служащие Инспекции направлялись на курсы повышения квалификации, принимали участие в  межрегиональных конференциях, совещаниях,  а также участвовали в семинарах, проводимых Правительством Камчатского края.

На специальных курсах в г. Санкт-Петербурге 2 служащих Инспекции  прошли обучение по теме: «Реформирование контрольно-надзорной деятельности. Практика применения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, соотношение с Кодексом РФ об административных правонарушениях».

На курсах повышения квалификации в г. Петропавловске-Камчатском 10 служащих Инспекции прошли обучение по темам: «Применение Гражданского кодекса РФ в государственном управлении на современном этапе», «Требования к составу и оформлению управленческих документов», «Повышение эффективности осуществления органами исполнительной власти возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности», «Организация и нормативно-методическое обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в органах государственной власти субъектов РФ», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Основы противодействия коррупции в органах государственного управления».

Начальник отдела по правовой и аналитической деятельности Инспекции прошёл профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной программе «Государственное и муниципальное управление» на базе Петропавловск- Камчатского филиала РАНХиГС.

Также, все специалисты Инспекции самостоятельно повышали свой профессиональный уровень при помощи электронных информационных систем «Гарант» и «Консультант» путём систематического наблюдения и  изучения изменений градостроительного и административного законодательства, технических норм и правил, законодательства о государственной гражданской службе.

В  первом полугодии 2015 года в Инспекции состоялось 2 заседания аттестационной комиссии (аттестация 2-х служащих и квалификационный экзамен 1-го служащего). По результатам аттестации принято решение о соответствии служащих Инспекции замещаемой должности. Квалификационный экзамен служащий Инспекции сдал успешно; представителю нанимателя рекомендовано присвоить ему первый классный чин – референт государственной гражданской службы 3 класса.

По результатам Межрегиональной конференции органов государственного строительного надзора субъектов РФ, которая состоялась 10-12 декабря 2014 года в г. Курске и в работе которой принял участие представитель Инспекции, было принято решение о создании Российской коллегии органов государственного строительного надзора субъектов Российской Федерации. В 2015 году представитель Инспекции был избран в Совет Российской коллегии от Дальневосточного федерального округа. Избранный представитель Инспекции  принял участие в расширенном заседании Совета Российской коллегии, которое состоялось  в г. Курске в октябре 2015 года. Был подготовлен и озвучен на заседании доклад на тему «Необходимость совершенствования законодательства о градостроительной деятельности в части взаимодействия органов государственного строительного надзора с участниками строительного процесса». Принято активное участие в подготовке протокола заседания для направления его в Министерство строительства  и  ЖКХ Российской Федерации с целью внесения изменений в законодательство о градостроительной деятельности в части осуществления государственного строительного надзора. При этом принять участие в работе Межрегиональной конференции органов государственного строительного надзора субъектов РФ, которая состоялась 25,26 ноября 2015 года в г. Саратове, Инспекция не имела возможности в связи с отсутствием финансовых средств.  Инспекцией был выполнен запрос материалов  указанной конференции. После поступления данных материалов, служащие Инспекции были с ними ознакомлены.

Инспекцией налажено взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам градостроительной деятельности. В соответствии с требованиями ч. 15 ст. 51 и ч. 13 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ контролируется своевременное поступление в Инспекцию копий разрешений на строительство  и разрешений на ввод готовых объектов в эксплуатацию. Ведётся реестр поступающих разрешений. Производится обмен информацией, проводятся консультации и совещания с участием ведущих проектных и строительных организаций по вопросам соблюдения основных требований при проектировании, строительстве и вводе объектов в эксплуатацию, при оформлении разрешительной, исполнительной и приемо-сдаточной документации. Представители Инспекции являются участниками комиссий по землепользованию и застройке муниципальных образований, принимают участие в заседаниях указанных комиссий.

4. Данные о средней нагрузке на одного государственного гражданского служащего Инспекции по фактически выполненному в отчетный период объёму функций по контролю.

Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия  выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе создания объектов, а также результатов таких работ установленным нормативным требованиям.

Минимально требуемое время на проведение проверок поднадзорных объектов определяется в соответствии с Порядком проведения проверок  РД-11-04-2006, утвержденным приказом Ростехнадзора  от 26.12.2006 № 1129,  и составляет 15% от общей продолжительности строительства объекта. Учитывая приведенный норматив, один государственный инспектор может  проверить за год около 5 объектов.

При фактической численности государственных инспекторов в 2015 году:                                   - в первом полугодии – 8 ед. (без учёта: государственного инспектора–юриста – 1ед., государственного инспектора по кадрам – 1 ед., государственного инспектора по пожарной безопасности – 1ед.) и количестве в среднем за первое полугодие поднадзорных объектов – 93 ед., нагрузка на одного государственного инспектора по строительному надзору превышала нормативную, установленную Ростехнадзором,  в 2,3  раза;

- во втором полугодии также – 8 ед.  и количестве среднем за второе полугодие поднадзорных объектов – 113 ед., нагрузка на одного государственного инспектора превышала нормативную, установленную Ростехнадзором, в 2,8 раза.

За 2015 год проведено проверок – 387, в том числе: за первое полугодие -  172, за второе полугодие – 215. В среднем  количество проверок, выполненных одним специалистом в течение года составляет - 48, в том числе в первом полугодии – 22, во втором полугодии – 26.

5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.

В отчетном периоде эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не привлекались.

Раздел 4

Проведение государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Проведение государственного  строительного надзора

1. Базовым показателем, от которого зависят остальные показатели деятельности Инспекции, является количество поднадзорных объектов.

На 01.01.2015 количество поднадзорных объектов составило – 86 ед.

На 01.07.2015 количество поднадзорных объектов составило – 100 ед.  За первое полугодие 2015 года поставлено объектов на учет в Инспекции – 14 ед.

На 31.12.2015 количество поднадзорных объектов составило – 127 ед. За второе  полугодие 2015 года поставлено объектов на учет в Инспекции –  28 ед., снято с учёта – 1 ед.

Общее количество объектов, поставленных на учет в 2015 году, составило – 42 ед., снято с учета – 1 ед.

2. Выполнено  проверок  за 2015 год всего - 387, в том числе по программам проверок  и поступившим извещениям от участников строительства – 241, по исполнению предписаний – 143, по иным основаниям – 3.

Выполнено  проверок  за первое полугодие – 172, в том числе по программам проверок и поступившим извещениям от участников строительства - 114, по исполнению предписаний – 57, по иным основаниям – 1.

Выполнено  проверок  за второе полугодие  – 215, в том числе по программам проверок и поступившим извещениям от участников строительства – 127, по исполнению предписаний – 86, по иным основаниям – 2.

Выявлено нарушений  за 2015 год всего – 847 (в среднем 6-7 нарушений на одном объекте), выдано предписаний – 151, устранено нарушений – 638.

Выявлено нарушений в первом полугодии - 401, выдано предписаний – 79, устранено нарушений – 133.

Выявлено нарушений во втором полугодии – 446, выдано предписаний – 72, устранено нарушений – 505.

Срок устранения нарушений зависит от характера допущенного нарушения и конструктивных особенностей объекта.  Разница в выявленных и устраненных нарушениях объясняется тем, что многие поднадзорные объекты являются переходящими (их создание осуществляется несколько лет). Сроком устранения нарушений, допущенных на таких объектах в 2015 году, является  I квартал  2016 года. Устранение выявленных нарушений будет проконтролировано Инспекцией в сроки, установленные в предписаниях Инспекции.

3. При представлении застройщиком в Инспекцию извещения об окончании строительства, реконструкции  объекта проводится его итоговая проверка и оформляется заключение о соответствии объекта установленным требованиям или, при обнаружении нарушений, решение об отказе в выдаче такого заключения. За 2015 год Инспекцией выдано заключений – 30, решений об отказе – 1. Получение застройщиком решения об отказе в выдаче заключения не лишает его права обратиться в Инспекцию повторно после устранения нарушений. За первое полугодие 2015 года выдано заключений - 6, за второе полугодие – 24. Активизация строительной деятельности по сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства наблюдается в конце второго полугодия. За  декабрь 2015 года было выдано 18 заключений, что составляет 60% от всех выданных заключений за отчетный год.

Общее количество введенных в эксплуатацию объектов – 30, из них:

- многоквартирные жилые дома – 9 с общей площадью около 30,0 тыс. кв. м и общим количеством квартир – 530;

- объекты общественного назначения – 12 (детский сад в г. Вилючинске, школа на 400 мест в с. Эссо Быстринского района, оздоровительный центр для детей и молодёжи в Елизовском районе, поликлиника с реабилитационным центром для инвалидов, общественно-деловой и торгово-развлекательный центры, здание бытового обслуживания населения, сейсмоусиление школы № 8, административные здания, торговые  центры в г. Петропавловске-Камчатском);

- объекты производственного и коммунального назначения  - 9 (инженерные сети, газопроводы, автомобильные дороги с мостовыми переходами, станции метеорологических радиолокационных наблюдений и сетей цифрового наземного вещания).

4. В 2015 году на контроле в Инспекции состояли 7 объектов долевого строительства – многоквартирные жилые дома. По результатам проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика составлено  12 заключений. Проведение анализа отчетности застройщика за IV квартал 2015 (годовая отчетность) будет выполнено в I полугодии 2016 в установленном порядке (за IV квартал отчетность должна быть представлена застройщиками не позднее 90 дней после окончания IV квартала в соответствии с п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства»).

Проведено проверок - 6, в том числе по следующим основаниям: исполнение в установленный срок требований предписания – 2, выявление  в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности  признаков нарушений обязательных требований - 2, обращения о фактах нарушений требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ   – 2. Выявлено административных правонарушений   – 8.

В течение 2015 года поступило 2 обращения от участников долевого строительства. По одному обращению факт нарушения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов не подтвердился, заявителю направлено разъяснение. На основании второго обращения, в результате проведённой проверки выявлены нарушения требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов. В отношении застройщика возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.28 КоАП РФ. Дело рассмотрено и вынесено постановление о наложении административного штрафа в установленном порядке.

В течение 2015 года введен в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом, обязательства по договорам долевого участия исполнены.

- Раздел 5

Действия  органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

- Действия Инспекции по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

1. В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  постановлением Правительства Камчатского края от 11.09.2009 № 342-П  утвержден Перечень должностных лиц Инспекции, уполномоченных составлять протоколы. Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется руководителем Инспекции, его заместителями или направляются для рассмотрения в судебные органы в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дела об административных правонарушениях возбуждаются Инспекцией при выявлении правонарушений по результатам проведенных проверок, а также в рамках административного производства и при анализе отчетности, представляемой застройщиками долевого строительства.

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ застройщиками объектов капитального строительства могут являться физические или юридические лица (граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица).  В форме № 1-контроль федерального статистического наблюдения учитываются сведения об осуществлении государственного строительного надзора только в рамках проведенных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Общие показатели по административным правонарушениям за 2015 год:

- выявлено административных правонарушений  всего – 114, из них допущенных: юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 101; должностными лицами – 4; гражданами – 9;

- возбуждено дел об административных правонарушениях всего  – 114, из них: в рамках проверок – 73; в рамках административного производства, при долевом строительстве  и за правонарушения, допущенные гражданами – 41;

- назначено административных наказаний всего – 94, из них административных штрафов – 80 на сумму 10 149,9 тыс. руб., предупреждений  – 13; административное приостановление деятельности – 1;

- общая сумма оплаченных в добровольном порядке штрафов  составила –  3 514,9 тыс. руб.

По 12 делам об административных правонарушениях вынесено постановление о прекращении дела производством. На конец отчетного периода 8 дел находятся на рассмотрении в судебных органах.

Контроль за исполнением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов будет продолжен в 2016 году в порядке и в сроки, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях.

При этом по результатам проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

- выявлено административных правонарушений  и возбуждено дел об административных правонарушениях – 73 (в первом полугодии – 42, во втором полугодии – 31);

- назначено административных наказаний – 64, из них: 50 штрафов  на сумму 5 296 тыс. руб.  и  13 предупреждений; 1 приостановление деятельности (в первом полугодии – 31 штраф на сумму 3 261 тыс. руб., 6 предупреждений, 1 приостановление деятельности; во втором полугодии – 19 штрафов на сумму

2 035 тыс. руб. и 7 предупреждений);

-  сумма оплаченных в добровольном порядке штрафов  составила –  2 031 тыс. руб. (в первом полугодии –  1 841  тыс. руб., во втором полугодии -  190  тыс. руб.).

3. С целью устранения выявленных правонарушений  участникам строительства выдаются предписания с установленным сроком исполнения требований Инспекции. Своевременное устранение правонарушений контролируется Инспекцией. За невыполнение в установленный срок законного предписания возбуждается дело об административном правонарушении – составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ.  Дело об административном правонарушении направляется в судебные органы для рассмотрения.

За 2015 год выявлено всего 26 правонарушений в связи с невыполнением в установленный срок законного предписания Инспекции (в первом полугодии – 10, во втором полугодии – 16).

При этом по результатам проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

- выявлено 19 правонарушений в связи с невыполнением в установленный срок законного предписания Инспекции (в первом полугодии – 9, во втором полугодии – 10).

В соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  Инспекцией вносятся в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представления для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших  совершению административного правонарушения.

В целях предупреждения совершения правонарушений с участниками строительства регулярно проводится разъяснительная работа по применению современных норм градостроительного законодательства при получении разрешительной документации, при оформлении исполнительной и производственно-технической документации, подтверждающей качество, при осуществлении приемки объектов и ввода их в эксплуатацию, а также с целью соблюдения застройщиками требований законодательства в области долевого строительства.

- Раздел 6

- Анализ и оценка эффективности государственного

- контроля (надзора), муниципального контроля

- Анализ и оценка эффективности

- государственного строительного надзора

1. Показатели эффективности государственного строительного надзора, осуществляемого Инспекцией, рассчитаны на основании сведений, содержащихся в форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  утвержденной приказом от 21.12.2011 № 503 Федеральной службы государственной статистики (далее по тексту – форма № 1-контроль). Наименование показателей эффективности приняты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 225).

- 2. Для анализа и оценки эффективности государственного строительного надзора используются указанные ниже показатели, в том числе в динамике (по полугодиям), за 2014 и 2015 годы.

- 2.1. Выполнение  плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок).

- В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 54  Градостроительного кодекса Российской Федерации особенностью осуществления государственного строительного надзора является проведение проверок без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок.

- Проверки проводятся в соответствии с программой проверок, которая формируется в соответствии с проектом организации строительства (графиком производства работ) при поступлении от застройщика извещения о начале строительства, реконструкции  объекта. Сроки проведения проверок могут корректироваться в зависимости от поступающих в орган государственного строительного надзора от застройщиков извещений о завершении работ, подлежащих проверке.

- Учитывая особенности организации и проведения проверок при  осуществлении государственного строительного надзора, указанные в ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ, в том числе  проведение проверок без формирования ежегодного плана и  особые основания для проведения проверок, в рамках настоящего Доклада и  для заполнения формы  №1-контроль условно принято:

- - проверки, проведённые Инспекцией на основании программы проверок, извещений о начале строительства (реконструкции), извещений о сроках завершения работ, извещений об окончании строительства (реконструкции) считать как «плановые»;

- - проверки, проведённые Инспекцией на основании извещений об устранении нарушений, извещений об аварийных ситуациях, обращений и  заявлений юридических и физических лиц, в связи с истечением срока исполнения выданного предписания, на основании требования прокурора считать как «внеплановые».

- На 31.06.2015 на учете в Инспекции состояло 100 объектов.

- За первое полугодие проведено проверок:

- всего –159, в среднем на одном объекте –1,6.

- На 31.12.2015 на учете в Инспекции состояло 127 объектов.

- В целом за год проведено проверок:

- всего–360, в среднем на одном объекте – 2,8

- На 31.06.2014 на учете в Инспекции состояло  98 объекта.

- За первое полугодие проведено проверок:

- всего–221, в среднем на одном объекте–2,3.

- На 31.12.2014 на учете в Инспекции состояло 117 объектов.

- В целом за  год проведено проверок:

- всего–448, в среднем на одном объекте–3,8.

- При этом:

- в 2015 году проведено проверок «плановых»:

- - за первое полугодие  – 106, в среднем на одном объекте – 1,1;

- - в целом за год             - 224, в среднем на одном объекте – 1,8;

- в 2014 году проведено проверок «плановых»:

- - за первое полугодие  – 113, в среднем на одном объекте – 1,2;

- - в целом за год            – 239, в среднем на одном объекте – 2,0;

- в 2015 году проведено проверок «внеплановых»:

- - за первое полугодие   –  53, в среднем на одном объекте – 0,5;

- - в целом за год             - 136, в среднем на одном объекте – 1,1.

- в 2014 году проведено проверок «внеплановых»:

- - за первое полугодие   – 108, в среднем на одном объекте – 1,1;

- - в целом за год           – 209, в среднем на одном объекте – 1,8.

- Показатели за 2014 и 2015 годы примерно на одном уровне. Разница в показателях объясняется разным количеством объектов на конец отчётных периодов, а также разным количеством выданных предписаний и, как следствие, проведением «внеплановых» проверок по устранению выявленных нарушений.

- 2.2. Доля заявлений Инспекции, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений).

- Первое полугодие:

- 2015 год:   1 от 2 = 50%;                                2014 год:  3 от  5 = 60%.

- В целом за год:

- 2015 год:   2 от 5 = 40%;                                2014 год:  8 от 11 = 72,7%.

- В 2015 году в связи с поступлением извещения о несчастном случае на строительной площадке, служебных записок должностных лиц Инспекции и обращения граждан были направлены в органы прокуратуры  заявления  о согласовании проведения внеплановых выездных проверок,  всего - 5. Согласовано проведение таких проверок – 3. Получено отказов  в таком согласовании – 2, из них: несоблюдение требований к оформлению документов – 1 (после внесения изменений документы повторно направлены в прокуратуру  и проведение проверки согласовано); отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки – 1 (обращение рассмотрено в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

- В 2014 году в связи с обращениями граждан и юридических лиц  было направлено в органы прокуратуры 11 заявлений   о согласовании проведения внеплановых проверок. Отказано в таком согласовании – 8, из них: несоблюдение требований к оформлению документов – 1 (после внесения изменений документы направлены в прокуратуру повторно и проведение проверки согласовано); отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки – 7 (по двум обращениям были проведены документарные проверки; пять обращений рассмотрены в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

- 2.3. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок).

- 2015 год – 0;                                                    2014 год - 0.

- 2.4. Доля проверок, проведенных Инспекцией с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам Инспекции, осуществившим такие проверки,  применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок).

- 2015 год – 0;                                                    2014 год - 0.

- 2.5. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых Инспекцией были проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, деятельность которых подлежит государственному строительному надзору).

- В соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации органами государственного строительного надзора проводятся мероприятия по контролю не только в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые являются участниками строительства, а также в отношении объектов, на которых они осуществляют свою деятельность.

- Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определяется в соответствии с перечнем поднадзорных объектов на конец отчетного периода,  как общее количество участников строительства на всех объектах.  Количество  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  в отношении которых Инспекцией были проведены проверки, определяется на основании информации ежемесячных отчетов, представляемых государственными инспекторами.

- Первое полугодие:

- 2015 год:  66 от 123 = 53,7%;                    2014 год:  74 от 105 = 70,5%.

- В целом за год:

- 2015 год: 117 от 147 = 79,6%;                   2014 год: 105 от 117 = 89,7%.

- Показатель  зависит от количества поднадзорных объектов и участников строительства. На одном объекте может быть два и более участников строительства, а также одно юридическое лицо, индивидуальный предприниматель может осуществлять свою деятельность на нескольких объектах одновременно. В связи с указанным сравнивать данный показатель с аналогичным показателем разных лет проблематично.

- 2.6. Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя.

- Первое полугодие:

- 2015 год:  159 : 66  = 2,4;                            2014 год:  221 : 74 = 2,9.

- В целом за год:

- 2015 год:  360 : 117  = 3,1;                          2014 год:  448 : 105= 4,3.

- Показатель примерно на одном уровне и  зависит от количества поднадзорных объектов и участников строительства. См. также п. 2.5.

- В соответствии с ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ периодичность проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора может устанавливаться другими федеральными законами.  В данном случае - законодательством о градостроительной деятельности.

- См. также п. 2.1.

- 2.7. Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок).

- Первое полугодие:

- 2015 год:     53 от 159 = 33,3%;                 2014 год:  108 от 221 = 48,9%

- В целом за год:

- 2015 год:   136 от 360 = 37,8%;                  2014 год: 209 от 448 = 46,7%.

- Разница в показателях объясняется разным количеством выданных предписаний и, как следствие, проведением «внеплановых» проверок по устранению выявленных нарушений.

- 2.8. Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых  проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок).

- Первое полугодие:

- 2015 год:  15 от 42 = 35,7%;                        2014 год:   16 от 36 = 44,4%.

- В целом за год:

- 2015 год:  31 от 73 = 42,5%;                        2014 год:  28 от 67 = 41,8 %.

- Показатели примерно на одном уровне.

- 2.9. Доля внеплановых проверок проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок).

- Первое полугодие:

- 2015 год:  0;                                                  2014 год:  2 от 108 =  1,9%

- В целом за год:

- 2015 год:  1 от 136 = 0,7%;                          2014 год:  3 от 209 = 1,4%

- Основания для проведения  вышеуказанных проверок  в первом полугодии 2015 года отсутствовали. Годовые показатели отличаются в два раза, что свидетельствует об уменьшении случаев с возникновением угрозы причинения вреда на объектах капитального строительства.

- 2.10. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда  и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок).

- Первое полугодие:

- 2015 год:  1 от 53 = 1,9%;                            2014 год:  0

- В целом за год:

- 2015 год:   2 от 136 =  1,5%;                       2014 год:  1 от 209 = 0,5%.

- Годовые показатели отличаются в 3 раза. Вместе с тем, в 2014 году произошел один случай на строительной площадке с причинением вреда работнику, в 2015 году таких случаев произошло два. Проведены 2 выездные внеплановые проверки, согласованные с прокуратурой.  Правонарушение допущено одной подрядной организацией на разных объектах в связи с несоблюдением требований безопасности труда. По фактам причинения вреда здоровью работникам организация была привлечена к административной ответственности в установленном порядке. Информация о несчастных случаях была направлена в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае.

- 2.11. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок).

- Первое полугодие:

- 2015 год:    33 от 159 = 20,8%;                    2014 год: 31 от 221 = 14,0%.

- В целом за год:

- 2015 год:    57 от 360 = 15,8%;                    2014 год: 51 от 448 = 11,4%.

- Увеличение показателей за 2015 год связано с уменьшением общего количества проверок. При этом количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, находится на одном уровне. Среди выявленных правонарушений как за 2014 год, также и за 2015 год  значительная часть приходится на нарушения обязательных требований  законодательства –  до 79% от общего количества выявленных правонарушений. Это позволяет сделать вывод о недостаточно высоком  уровне профессионализма участников строительного процесса.

- 2.12. Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам  которых были выявлены правонарушения).

- Первое полугодие:

- 2015 год:  33 от 33=100%;                           2014 год:   31от  31 = 100%.

- В целом за год:

- 2015 год:  57 от 57=100%;                           2014 год:   51 от 51 = 100%.

- Показатель на одном уровне.

- Дела об административных правонарушениях были возбуждены по итогам всех проверок, по результатам которых были выявлены правонарушения.

- 2.13. Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных правонарушений были наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам  которых по результатам  выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях).

- Первое полугодие:

- 2015 год:   22 от 33 = 66,7%;                       2014 год:  20 от 31 = 64,5%.

- В целом за год:

- 2015 год:   50 от 57 = 87,7%;                       2014 год:  39 от 51 = 76,5%.

- Полугодовые показатели примерно на одном уровне.  Годовые показатели отличаются более чем на 10% в связи с тем, что отдельные дела об административных правонарушениях на момент подготовки отчетных данных находились в стадии подготовки к  рассмотрению и решение по ним еще не было принято.

- 2.14. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,  окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц).

- Первое полугодие:

- 2015 год:    0;                                                2014 год:   2 от  74 =  2,7%.

- В целом за год:

- 2015 год:    1 от 117 = 0,9;                           2014 год:   3 от 105 = 2,9%.

- Смотри пункт 2.9.

- 2.15. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,  окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц).

- Первое полугодие:

- 2015 год:    1 от 66 = 1,5%;                          2014 год:   0.

- В целом за год:

- 2015 год:    1 от 117 = 0,9%;                        2014 год:   1 от 105 = 1%

- Годовые показатели примерно на одном уровне.

- 2.16. Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,  окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба).

- Первое полугодие:

- 2015 год:    1;                                                2014 год:   0.

- В целом за год:

- 2015 год – 2;                                                 2014 год - 1.

- За 2015  год произошло два несчастных случая на объектах с причинением вреда здоровью и жизни граждан  в связи с нарушением требований безопасности труда: сползание панелей с перекрытия верхнего этажа строящегося здания в связи с нарушением правил их складирования; обрушение стенок траншеи в связи с несоблюдением норм по их закреплению. В 2014 году произошел  один случай причинения вреда здоровью граждан в результате обрушения элементов лифтовой шахты здания.

- 2.17. Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений).

- Первое полугодие:

- 2015 год:  9 от 42 = 21,4%;                    2014 год:  6  от  36 = 16,7%

- В целом за год:

- 2015 год: 19 от 73= 26,0%;                   2014 год:  14 от 67 = 20,9%

- Разница в показателях  связана с увеличением  общего числа выявленных правонарушений за 2015 год.

- 3. Деятельность органов государственного строительного надзора в большей своей части зависит от  общей инвестиционной деятельности участников строительства, в том числе от количества строящихся, реконструируемых объектов, от их основных параметров, сложности, отдаленности, от количества привлекаемых подрядных организаций, а также от уровня квалификации их специалистов. В разные временные периоды указанные характеристики могут значительно отличаться друг от друга. В связи с этим сравнительный анализ   вышеуказанных показателей  проблематичен.

- Правила подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля  в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215, разработаны и приняты в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.  В соответствии с ч. 4 ст. 1 указанного Федерального закона   применение его положений  при осуществлении государственного строительного надзора возможно  с особенностями, которые должны быть предусмотрены законодательством о градостроительной деятельности. На настоящий момент в действующем законодательстве о градостроительной деятельности порядок применения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ отражен недостаточно полно.  Выводы и предложения по результатам государственного строительного надзора приведены в разделе 7 настоящего Доклада.

- 4. Основными приоритетами деятельности органов государственного строительного надзора является безопасность объектов капитального строительства и законность действий участников строительного процесса.

- В целях конкретизации и упорядочения административных процедур по исполнению основных государственных функций Инспекцией разработаны Административные регламенты, которые способствуют повышению эффективности работы должностных лиц Инспекции. Размещение Административных регламентов на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края позволило сделать прозрачным порядок работы с документами, поступающими в Инспекцию от заявителей.  Приведенные в Административных регламентах образцы документов помогают застройщикам  и подрядчикам своевременно и без нарушений оформлять соответствующую документацию при взаимодействии с Инспекцией.

- Проведение государственного строительного надзора способствует повышению ответственности участников строительства за соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, иных нормативных правовых актов и утвержденной проектной документации, что обеспечивает нормативный уровень качества возводимых объектов, их строительную безопасность и эксплуатационную надежность.

- Раздел 7

- Выводы и предложения по результатам государственного

- контроля (надзора), муниципального контроля

- Выводы и предложения по результатам

- государственного строительного надзора

1. В соответствии с ч. 4 ст. 1  Федерального  закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ при осуществлении государственного строительного надзора особенности

организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами.

В соответствии с ч. 3 ст. 27 Федерального  закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону до дня приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части, касающейся осуществления государственного строительного надзора, были внесены Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ, который вступил в силу только 01.08.2011.  При этом до настоящего времени не внесены изменения в Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, и в Порядок проведения проверок РД-11-04-2006, что также осложняет работу органов государственного строительного надзора и вызывает двойственное толкование отдельных терминов и положений   нормативных правовых актов.

Учитывая, что применение положений Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ в практической деятельности органов государственного строительного надзора  является достаточно сложным, необходимо привести в соответствие с указанным Федеральным законом все нормативные правовые акты по осуществлению государственного строительного надзора.

В частности:

- ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо дополнить частью 6.1с содержанием о том, что государственный строительный надзор осуществляется до даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства установленным требованиям;

- внести изменение в ст. 54 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 8 Положения  об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, и в Порядок проведения проверок РД-11-04-2006 в части принятия единообразного наименования вышеуказанного заключения о соответствии (изменениями, внесёнными приказом Ростехнадзора от 14.07.2015 № 273, данные разночтения не устранены);

- в связи с внесением изменений в п. 13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, об определении  при осуществлении государственного строительного надзора соответствия выполняемых на объекте работ требованиям проектной и рабочей  документации,  внести соответствующие изменения в п. 2 ч. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дополнив перечень документов, предоставляемых в орган государственного строительного надзора,  рабочей документацией. А также внести соответствующее изменение в другие нормативные правовые акты.

2.   В соответствии со ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственный строительный надзор осуществляется при строительстве, реконструкции, проектная документация которых подлежит экспертизе. Объекты, по которым экспертиза проектной документации не проводится, указаны в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (объекты с небольшими параметрами).

В связи с тем, что в перечне не указаны линейные объекты, инженерные сети, трубопроводы, линии электропередачи, дороги, антенные сооружения, мачты, башни нередко возникает вопрос, производить ли государственный строительный надзор при возведении того или иного  объекта или сооружения в случае, если его параметры невелики.

Целесообразно дополнить ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации перечнем линейных объектов и сооружений коммунального назначения с небольшими параметрами с указанием таких параметров.

А также уточнить в ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, что проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых финансируется за счёт средств бюджетной системы Российской Федерации, подлежит государственной экспертизе, кроме объектов, указанных в ч. 2 и 3 настоящей статьи.

3. В соответствии со ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с подп. «е» п. 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) органы государственного строительного надзора имеет право осуществлять действия, направленные на привлечение к административной ответственности  лиц, совершивших административные правонарушения.

В процессе совершенствования административного законодательства и внесения изменений в КоАП РФ  ст. 19.5 была дополнена  расширенным перечнем  контрольно-надзорных органов, чьи законные требования могут быть не выполнены.  Каждому указанному контрольно-надзорному органу было дано право рассматривать дела об административных правонарушениях, кроме органов государственного строительного надзора (ч. 6 ст. 19.5).

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 и 8 ст. 19.5 указанного Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо передает его на рассмотрение судье. То есть орган (должностное лицо) может рассматривать дело с применением административного наказания в виде штрафа и обязан передать дело на рассмотрение судье в случае применения административного приостановления деятельности. Например, так осуществляет свои полномочия государственный ветеринарный надзор (ч. 8 ст. 19.5, ст. 23.14). Но в ст. 23.56 КоАП РФ изменение, предусматривающее наделение органов государственного строительного надзора полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях за неисполнение их законных требований, не внесено. Напрашивается вывод, что законодатель просто забыл это сделать.

С 01.01.2014 вступила в силу ст. 5 Федерального закона от 30.12.2012 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  в соответствии с которой внесено изменение  в ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ, дополняющее перечень оснований для проведения проверок органами государственного строительного надзора. Таким основанием является поступление в орган государственного строительного надзора обращений и заявлений физических и юридических лиц о нарушении законодательства о долевом строительстве. Таким образом, был обозначен орган, уполномоченный на  осуществление контроля и надзора в области долевого строительства. При этом в соответствии со ст. 23.64 и ч. 1 ст. 28.3  КоАП РФ органам, уполномоченным на осуществление контроля и надзора в области долевого строительства, даны полномочия по составлению протоколов и по рассмотрению дел за правонарушения законодательства о долевом строительстве, а также за невыполнение в установленный срок законного предписания указанного уполномоченного органа.

На основании вышеизложенного целесообразно  внести изменения в ч. 1 ст. 23.56 КоАП РФ, дополнив ее после слов «частью 3 статьи 9.16» словами «частью 6 статьи 19.5». Несмотря на небольшой объем предлагаемого изменения, оно имеет  значительный смысл с положительными последствиями.

Внесенное изменение устранит недостатки действующего административного законодательства в этом вопросе, позволит уменьшить нагрузку на судебные органы, упростить механизм рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ и решать более оперативно  все вопросы по применению административных наказаний в виде штрафов за невыполнение в установленный срок законного предписания  уполномоченных на осуществление  государственного строительного надзора органов исполнительной власти всех уровней.

5. Государственный строительный надзор осуществляется при создании  только тех объектов, которые определены ст. 49 и 54  Градостроительного кодекса РФ. При этом при строительстве, реконструкции индивидуальных, блокированных и секционных  жилых домов не выше 3 этажей, общественных и производственных зданий не выше 2 этажей с общей площадью до 1500 кв. м государственный строительный надзор не осуществляется. Нередко  в органы государственного строительного надзора поступают сообщения о нарушениях установленных требований норм и проектной документации на таких объектах.  В административном законодательстве отсутствует ясность  в вопросе о  полномочиях  органа государственного строительного надзора  по применению мер административного воздействия в указанных случаях.

Учитывая, что вышеуказанные объекты обычно располагаются на территориях отдаленных муниципальных образований и разрешение на их строительство, реконструкцию выдают органы местного самоуправления, целесообразно передать этим органам  полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях,  допущенные на таких объектах,  с рассмотрением  административных дел в судебном порядке. И внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

6. В соответствии с п. 4 раздела 1 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ввести в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ термины: «стадии проектирования», «первая стадия проектирования – проектная документация», «вторая стадия проектирования – рабочая документация», «стадия проектирования – рабочий проект». Соответствующие изменения внести в иные нормативные правовые акты.

При этом предлагаем восстановить норму п. 2.6 СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», которой было разрешено для объектов, строящихся по проектам массового и повторного применения, а также других технически несложных объектов  проектирование выполнять в одну стадию -  «рабочий проект».

Целесообразно указанную норму применить для объектов, указанных в ч. 2 и 3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, т.е. для объектов, проектная документация которых не подлежит экспертизе.

Введение данной нормы значительно уменьшит сроки проектирования и устранит необоснованные расходы на создание технически несложных объектов капитального строительства.

7. Учитывая, что объект капитального строительства – это «живой организм»,  ситуация при его возведении может меняться  быстро и допущенные нарушения, связанные с его безопасностью, могут быть скрыты последующими работами, целесообразно отражать в актах проверок исполнения предписаний такие нарушения при их обнаружении и применять соответствующие административные меры.

На основании изложенного внести в ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ изменение о том, что положения ч. 21 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ не распространяются на органы государственного строительного надзора.

8.  Основные требования по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства установлены Федеральным законом № 214-ФЗ.

- При этом в связи с проблемами, возникающими в практической деятельности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства, по  применению положений Федерального закона от  26.12.2008 № 294-ФЗ, а также в целях единообразного подхода  и конкретизации административных процедур при осуществлении государственного контроля  и надзора  в области долевого строительства, необходимо разработать и принять соответствующее Положение на федеральном уровне.

Руководитель Инспекции –

главный государственный инспектор

государственного строительного

надзора Камчатского края                                                        С.Ю. Прудников