## Лист1
Приложение 2
Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов
в сфере теплоснабжения на 2024-2033 гг в сельском поселении "село Карага"
№п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости(цель реализации) | Описание и место реализации объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование показателя(мощность, протяж.,диаметр и т.д.) | Ед. изм | Значение показателя |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам
[6 empty] | до реализации меропиятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
1 | 2
3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы центрального теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконстрпукция участка тепловых сетей "ТК-6-ТК-7", в том числе с гидравлическим испытанием трубопроводов | повышение надежности , безаварийности, снижение потерь при передаче тепловой энергии | Тепловые сети,с. Карага, Камчатский край, Карагинский район | Замена физически и морально изношенных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | км | 0.0588 | 0.0588 | 2024 | 2028 | 3560.4 | 1880.4 | 360 | 360 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 3 | [7 empty] | 2024 | 2028 | 3560.4 | 1880.4 | 360 | 360 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0