## ТЭ
Приложение 4
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов центрального теплоснабжения Акционерного общества "Оссора"
№п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [21 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии,теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [10 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [10 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [10 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [10 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | текущее значение | Плановое значение
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
1 | Тепловые сети, с.Карага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.16 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 0.55 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 0.452 | 1.496 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23
| Генеральный директор | Плановое значение 2031: А. В. Подкопаев