## ТЭ
Приложение 6
Целевые показатели системы теплоснабжения Акционерного общества "Оссора" в с. Карага
№п/п | Показатели | Ед.изм. | Фактические значения 2023 г. | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Теплоснабжение
1 | Источник тепловой энергии | шт. | 1 | bar: в т.ч. по годам реализации 2024 to в т.ч. по годам реализации 2033
2 | Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024
3 | Фактическая производительность | Гкал/ч | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178
4 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
5 | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 2.716 | 2.716 | 2.716 | 2.716 | 2.716 | 2.716 | 2.716 | 2.716 | 2.716 | 2.716 | 2.716
6 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727
7 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 5.853 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
8 | Потери | тыс. Гкал | 1.497 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23
9 | Уровень потерь к выработке ТЭ | % | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38
10 | Расход электроэнергии | тыс. квт.ч | 384.44 | 384.44 | 384.44 | 384.44 | 384.44 | 384.44 | 384.44 | 384.44 | 384.44 | 384.44 | 384.44
11 | Эффективность использования электроэнергии | квтч/Гкал | 0.49753 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
12 | Количество аварий на сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Аварийность системы теплоснабжения | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Численность основного и ремонтного персонала | чел. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Генеральный директор |  |  | в т.ч. по годам реализации 2025: А.В.Подкопаев