## ВС
Приложение 6
Целевые показатели системы водоснабжения Акционерного общества "Оссора" в с. Карага
№п/п | Показатели | Ед.изм. | Фактические значения 2023 г. | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Теплоснабжение
1 | Протяженность водопроводных сетей | км | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62
2 | Объем воды , поданной в сеть | тыс.куб.м | 31.66 | 40.371 | 40.275 | 40.18 | 40.086 | 39.993 | 39.9 | 39.809 | 39.718 | 39.628 | 39.539
3 | Полезный отпуск | тыс. куб.м | 26.25 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.29
4 | Потери | тыс. куб.м | 5.41 | 13.08 | 12.985 | 12.89 | 12.796 | 12.703 | 12.61 | 12.519 | 12.428 | 12.338 | 12.249
5 | Уровень потерь | % | 17.0878 | 32.3995 | 32.2408 | 32.0806 | 31.9214 | 31.7631 | 31.604 | 31.4477 | 31.2906 | 31.1346 | 30.9795
6 | Расход электроэнергии | тыс. квт.ч | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6
7 | Эффективность использования электроэнергии | квтч/куб.м | 1.5982 | 1.2534 | 1.2564 | 1.2593 | 1.2623 | 1.2652 | 1.2682 | 1.2711 | 1.274 | 1.2769 | 1.2797
8 | Количество аварий на сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Аварийность системы водоснабжени | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор |  |  | в т.ч. по годам реализации 2025: А.В.Подкопаев