**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**КАРАГИНСКИЙ РАЙОН**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО КАРАГА»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от «15» октября 2024 г.** | **№ 58** |

Об утверждении порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения
на территории муниципального образования сельского поселения «село Карага»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и разделом V Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования сельского поселения «село Карага» Карагинского района, руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «село Карага», Администрация сельского поселения «село Карага»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения «село Карага» Карагинского района (Приложение №1)
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО СП «с.Карага» от 24 октября 2013 года № 32 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории сельского поселения «село Карага».
3. Копию постановления направить теплоснабжающей организации –
АО «Оссора»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в соответствии с Уставом МО СП «с.Карага».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава сельского поселения «село Карага» | Н.В. Шафранская |

Приложение № 1

к постановлению главы

МО СП «с. Карага»

№ 58 от 15.10.2024

ПОРЯДОК

проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Карага»

Карагинского района

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации муниципального образования сельского поселения «село Карага» (далее - Администрация с. Карага), теплоснабжающей организации при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Карага» Карагинского района (далее - поселение).
2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
3. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:
	1. Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.
	2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.
	3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам.
	4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
4. Основными задачами системы мониторинга являются:
	1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

4.2 Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

4.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.
2. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация с.Карага.
3. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.
4. Система мониторинга включает в себя:
	1. Сбор и предоставление данных;
	2. Обработку и хранение данных;
	3. Анализ данных мониторинга.
5. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.
6. На объектовом уровне собирается следующая информация:
	1. Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;
	2. Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;
	3. Исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);
	4. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).
	5. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.
	6. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.
	7. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.
7. На муниципальном уровне собирается следующая информация:
	1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.
	2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.
	3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.
8. Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее, до 5 числа, месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию с. Карага информацию в соответствии с пунктами 10.5, 10.6, 10,7 настоящего Порядка.
9. Материалы мониторинга хранятся в Администрации, а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.
10. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.
11. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами Администрации с. Карага, на объектовом уровне - специалистами теплоснабжающей организаций.
12. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.
13. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.