РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

КАРАГИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАРАГА»

688711 с.Карага, ул.Лукашевского, 14, тел. 43-0-98, тел.факс 43-0-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «01» августа 2016 года | № 31 |
| --- | --- |
| Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей, служб жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельности на территории муниципального образования - сельское поселение «село Карага». |  |

В соответствии с подпунктом  4 пункта  1 статьи 16, подпункта 4.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 год № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 год № 190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, руководствуясь Уставом  МО СП «с.Карага»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности.

- Рекомендовать руководителям организаций жилищно- коммунального комплекса и социально - значимых объектов МО СП «с.Карага», при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться Порядком.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава МО СП «с. Карага»                                                                          Н.В.Шафранская

Приложение  к Постановлению

главы сельского поселения

«село Карага» № 31 от 01.08.16

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей, служб жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельности на территории муниципального образования - сельское поселение «село Карага».

1. Данный порядок предусматривает действие оперативного и дежурного персонала электро-, водо- и теплоснабжающих предприятий, обслуживающих организаций и персонала потребителей при возникновении аварий и инцидентов на источниках электро-, водо- и теплоснабжении.

2. Схема информирования администрации муниципального образования - сельское поселение «село Карага» о случившихся авариях, инцидентах в сетях тепло-, водо- и энергоснабжения потребителей:

| № п/п | Возможные аварийные инциденты | Источник информации | Схема информирования | Время прохождения информации, мин. | Дополнительно привлекаемые подразделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийная обстановка отопительной котельной | Дежурный персонал котельной с.Карага | 1.ЖКХ: тел. 8(41545)43026 2-Глава поселения: тел. 8(41545)43098, 43021 | 10 | Подразделения теплоснабжающей организации |
| 2 | Аварийная ситуация на электрических сетях приведшая к ограничению электроснабжения потребителей | Дежурный персонал ДЭС с.Карага | 1.ЖКХ: тел. 8(41545)43026 2-Глава поселения: тел. 8(41545)43098, 43021 | 10 | Подразделения электроснабжающей организации |
| 3 | Аварийное отключение электроснабжения потребителей 1 категории, в т.ч. котельных | Дежурный персонал ДЭС с.Карага | 1.ЖКХ: тел. 8(41545)43026 2-Глава поселения: тел. 8(41545)43098, 43021 | 10 | Подразделения электроснабжающей организации |
| 4 | Отключение системы Теплоснабжения и многоквартирных жилых домов, учреждений социальной сферы, если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более (при низких температурах -4 часа и более) | Дежурный персонал котельной с.Карага | 1.ЖКХ: тел. 8(41545)43026 2-Глава поселения: тел. 8(41545)43098, 43021 | 30 | Подразделения Теплоснабжающей организации |
| 5 | Аварийное отключение горячего или холодного водоснабжения 2-х и более жилых домов, если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более | Дежурный персонал котельной с.Карага | 1.ЖКХ: тел. 8(41545)43026 2-Глава поселения: тел. 8(41545)43098, 43021 | 15 | Подразделения теплоснабжающей организации |
| 6 | Пожары в жилых и производственных зданиях | Пожарный пост с. Карага | 1.ЖКХ: тел. 8(41545)43026 2-Глава поселения: тел. 8(41545)43098, 43021 | 5 | Пожарный пост с. Карага |
| 7 | Возникновение технологических нарушений в жизнеобеспечении населения и потребителей возникших в результате сильных ветров, ураганов, снежных заносов | Дежурный персонал котельной с.Карага, дежурный персонал ДЭС с.Карага | 1.ЖКХ: тел. 8(41545)43026 2-Глава поселения: тел. 8(41545)43098, 43021 | 30 | Подразделения тепло-, энергоснабжающей организации. |

3. Персонал электро-, водо- и теплоснабжающих организаций, при ликвидации аварий и инцидентов руководствуясь утвержденными локальными инструкциями и регламентами проведения аварийных работ. Вмешательство в действия персонала органа местного самоуправления не допускается.

4. Решение о привлечении к производству работ по ликвидации аварийных ситуаций дополнительных сил и средств может быть принято Администраций муниципального образования - сельского поселения «с. Карага» по согласованию с руководством электро-, водо- и  теплоснабжающих предприятий.

По окончании ликвидации аварийной ситуации, устранения инцидента руководители электро-,водо-и теплоснабжающих организаций в течении трех часов передает в ЕДДС Карагинского района по тел. 8(41545)41 550 и Главе муниципального образования - сельского поселения «с. Карага» тел.8(41545)43098,43021 уточненную информацию о выявленных причинах возникновения аварийной ситуации, принятых мерах по обеспечению надежности схемы обеспечения потребителей в послеаварийном режиме.