

**МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в приказ Министерства по чрезвычайным**  **ситуациям Камчатского края от 05.10.2022 № 164-П «Об утверждении**  **Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны»** |

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края от 05.10.2022 № 164-П «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны» следующие изменения:
2. наименование изложить в следующей редакции:

**«Об утверждении Порядка**

**организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Камчатского края»;**

1. часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Краевому государственному казенному учреждению «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» обеспечить реализацию Порядка в подразделениях Противопожарной службы Камчатского края.»;

1. в приложении:
2. в части 6 слова «в автоматическом режиме» заменить словами «в круглосуточном и автоматическом режиме»;
3. дополнить частями 10 – 15 следующего содержания:

«10. Получение технических требований для организации дублирования сигналов о возникновении пожара осуществляется на основании запроса в органы управления соответствующих (федеральных, краевых) подразделений пожарной охраны на территории Камчатского края (далее – органы управления). Форма запроса устанавливается органом управления.

11. Для подключения объекта зашиты к системе передачи извещений о пожаре руководитель объекта зашиты направляет в соответствующий орган управления заявление с приложением акта готовности. Форма заявления и акт готовности устанавливаются органом управления.

12. При положительных результатах проверки подключения объекта зашиты к системе передачи извещений о пожаре в соответствующем подразделении пожарной охраны на территории Камчатского края орган управления в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления направляет руководителю объекта зашиты извещение о принятии объекта защиты в соответствующем подразделении пожарной охраны на территории Камчатского края. Форма извещения о принятии объекта защиты устанавливается органом управления.

13. В случае необходимости приостановления (отключения) передачи дублирования сигналов о возникновении пожара руководитель объекта зашиты направляет в соответствующий орган управления заявление. Форма заявления устанавливается органом управления.

14. Органы управления соответствующих подразделений пожарной охраны на территории Камчатского края обеспечивают ведение учета объектов защиты, на которых организовано дублирование сигналов о возникновении пожара. Порядок ведение учета устанавливается органом управления.

15. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем извещений о пожаре осуществляют организации или индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию МЧС России.».

1. Настоящий Приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | С.В. Лебедев |