|  | Приложение № 7 к приказу Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края от 21.05.2018 № 68-п |
| --- | --- |

Нормы

оснащения транспортом, техникой и имуществом пожарной части и пожарно-спасательной части КГКУ «ЦОД»

| № п/п | Наименование материально-технических средств | Ед. измерения | Кол-во |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная техника и имущество |  |  |  |  |  |
|  | Пожарные автоцистерны тяжелого типа | шт. | 2 |  | в муниципальных районах Камчатского края и на объектах с п/п водопроводом, не обеспечивающих водоотдачу для тушения расчетного пожара или с отсутствием разветвлённой сети пожарных гидрантов |
|  | Пожарные автоцистерны среднего типа | шт. | 2 |  | в муниципальных районах Камчатского края и на объектах со зданиями не выше трёх этажей с п/п водопроводом, обеспечивающего водоотдачу для тушения расчетного пожара или с наличием разветвлённой сети пожарных гидрантов |
|  | Пожарные автоцистерны с лестницей | шт. | 1 |  | в муниципальных районах Камчатского края и на объектах со зданиями до 5 этажей (в замен пожарной автоцистерны) |
|  | Пожарные автомобили первой помощи | шт. | 1 |  | в муниципальных районах Камчатского края с интенсивным движением на транспортных магистралях |
|  | Пожарные автолестницы или пожарные авто-подъемники высотой до 30метров | шт. | 1 |  | при наличии в населенных пунктах зданий высотой пять этажей и выше |
|  | Установки комбиниро-ванного тушения пожаров УКТП «Пурга» | шт. | 2 |  |  |
|  | Пенообразователь | литр | 1200 |  | для обеспечения 3-х кратного запаса |
|  | Теплозащитные костюмы | компл. | 15% штатной численности работников принимающих участие в тушении пожаров |  |  |
|  | Пожарное снаряжение (пожарная каска, пожарный пояс с карабином, чехлом и топором) | компл. | по нормам |  | один комплект на каждого работника участвующего в тушении пожаров |
|  | Пожарные напорные рукава: - напорные DN 50, длиной не менее 20 м - напорные DN 65 или 80 мм, длиной не менее 20 м - напорно-всасывающие DN 80, длиной не менее 4м - всасывающие DN 125мм, длиной 4 м | метр метр метр метр | 960 1200 40 40 |  | для обеспечения 2-х кратного запаса |
|  | Установка обслуживания пожарных рукавов | компл. | 1 |  |  |
|  | Переносная экспресс-мойка (AWG) для пожарных рукавов | шт. | 1 |  |  |
|  | Ремонтный комплект для обслуживания пожарных рукавов | компл. | 2 |  | по обоснованной заявке |
|  | Переносные лафетные стволы, формирующие сплошные струи воды и одновременно обеспечивающие создание защитной водяной завесы | шт. | 2 |  |  |
|  | Веревка пожарная спасательная ВПС-30, ВПС-50 | шт. | 2 |  |  |
|  | Лестница трехколенная выдвижная ВПЛ | шт. | 4 |  | при наличии в населенных пунктах 2-х этажных зданий и выше |
|  | Лестница-палка пожарная | шт. | 4 |  |  |
|  | Другое пожарно-техническое вооружение | в соответствии с совместным приказом ГУ МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД» от 19.02.2015 № 115/77 «О принятии к руководству норм табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей в подразделениях территориального гарнизона Камчатского края» |  |  |  |
|  | Колонка пожарная КПА | шт. | 4 | при наличии в населенных пунктах систем наружного водоснабжения, водопроводных сетей с установленными пожарными гидрантами |  |
|  | Паркогаражное оборудование поста технического обслуживания | в соответствии с приказом №555 от 18.09.2012 по обоснованной заявке |  |  |  |
|  | Сцепное устройство (шар) для буксировки прицепа а/м УАЗ 3900995 | шт. | 1 |  |  |
|  | Контейнер не более 40 футов | шт. | 1 | при отсутствии складского помещения |  |
|  | Мотопомпа | шт. | 2 |  |  |
|  | Мягкий (мобильный) пожарный резервуар транспортного исполнения емкостью до 2000 литров | шт. | 1 | для населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров |  |
|  | Ранцевые лесные огнетушители | шт. | 10 |  |  |
|  | Ранцевая лесопожарная установка «Ангара» или аналог | шт. | 2 |  |  |
|  | Лом-ствол ЛС-50 или аналог | шт. | 2 |  |  |
|  | Топор-кувалда | шт. | 1 |  |  |
|  | Топор-колун | шт. | 1 |  |  |
|  | Гидравлический аварийно-спасательный инструмент | компл. | 2 |  |  |
|  | Отрезная машина (бензорез STIHLTS 420 или аккумуляторная УШМ (болгарка)) | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная дрель-шуруповёрт | компл. | 1 |  |  |
|  | Переносная осветительная установка | компл. | 1 |  |  |
|  | Подъемное устройство, ручная «Таль», грузоподъемность 0,5 т | компл. | 1 |  |  |
|  | Электролебедка, 5-10 т | компл. | 1 |  |  |
|  | Натяжное спасательное полотно | компл. | 2 | для населенных пунктов при наличии зданий высотой 4эт. и более |  |
|  | Лодка надувная с торцевой доской | шт. | 1 | для подразделений осуществляющих поисково-спасательные работы, при отсутствии ФПСО |  |
|  | Подвесной лодочный мотор | шт. | 1 |  |  |
|  | Страхующее устройство для учебной башни | шт. | 1 | для пожарных подразделений при наличии учебной башни по количества беговых дорожек |  |
|  | Набор предметов имитации оперативного управления: |  |  | для головной пожарной части КГКУ «ЦОД» муниципального района для проведения пожарно-тактических учений (занятий) |  |
|  | - Стол штабной пожарный СШП-03 или эквивалент; - Повязки нарукавные; - Имитационные флажки (зона открытого горения, зона задымления, опасная зона); - Средство имитации – «очаг пожара». | шт. шт. комплект шт. | 1 10 1 1 |  |  |
|  | Оборудование для 100-метровой полосы с препятствиями: - Тренажёр «2-х метровый забор»; - Тренажёр «бревно (бум)». | шт. шт. | 1 1 | для пожарных подразделений при наличии стометровой полосы с препятствиями |  |
| Оборудование и имущество газодымозащитной службы |  |  |  |  |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения (резервных) заправленных воздушных баллонов | шт. | 1 |  |  |
|  | Заправочный шкаф на два баллона | шт. | 1 |  |  |
|  | Стол канцелярский для оформления и хранения документов | шт. | 1 |  |  |
|  | Стол для разборки и сборки аппаратов | шт. | 1 |  |  |
|  | Верстак слесарный с тисками | шт. | 1 |  |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения запасных деталей и инструмента | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф для сушки аппаратов | шт. | 1 |  |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения пустых воздушных баллонов | шт. | 1 |  |  |
|  | Стол для проверки ДАСВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения ДАСВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Генератор дыма | шт. | 1 |  |  |
|  | Ванная с водопроводным краном | шт. | 1 |  |  |
|  | Дыхательные аппараты сжатого воздуха (АП Омега, AirGoFix или др.) | шт. | по нормам |  | один на каждого газодымозащитника |
|  | Компрессор зарядки ДАСВ | шт. | 2 |  |  |
|  | Прибор контроля качества воздуха зарядки ДАСВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор проверки ДАСВ с муляжом головы и (или) с проверочным диском | шт. | 2 |  | из расчёта 1 прибор на 3 аппарата |
|  | Прибор поиска пострадавших | компл. | 2 |  |  |
|  | Наборы инструментов | компл. |  |  | разного назначения проводимых работ |
|  | Заклёпочник поворотный со сменными головками | шт. | 1 |  |  |
|  | Штангельциркуль | шт. | 1 |  |  |
|  | Запасные части и расходные материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта дыхательных аппаратов и компрессорных установок | компл. | согласно технической документации |  | на каждый вид ДАСВ и компрессора, состоящих на обслуживании базы ГДЗС |
|  | Психрометр | шт. | 1 |  |  |
|  | Аптечка медицинская | шт. | 1 |  |  |
|  | Плакаты с описанием дыхательных аппаратов, их основных узлов и компрессорных установок | компл. | 1 |  |  |
|  | Термоагрессивностойкие костюмы из специальных полимерных материалов | компл. | не менее 3-х |  | на одно звено газодымозащитников |
|  | Манекен человека переносной/ манекен детский переносной | шт. | 1/1 |  | для проведения тренировок |
| Вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты |  |  |  |  |  |
|  | Противогазы фильтрующие | шт. | по нормам |  | один на каждого работника, из расчета 110% работников |
|  | Респираторы (типа ШАНС, Р-2) | шт. | по нормам |  | один на каждого работника, из расчета 110% работников |
|  | Костюмы защитные лёгкие Л-1 | компл. | по нормам |  | 20% к штатной численности работников ГПС |
|  | Костюмы изолирующие химической защиты | шт. | не менее 3-х на одно звено ГДЗС |  |  |
|  | Портативные газоанализаторы, типа «Колион-1» или аналог | шт. | 2 |  |  |
|  | Метеокомплекты, типа «МК-3М» или эквивалент | компл. | 2 |  |  |
|  | Комплекты знаков ограждения, типа «КЗО-1М» или эквивалент | компл. | 2 |  |  |
| Медицинская техника и имущество |  |  |  |  |  |
|  | Набор медицинский для оснащения пожарных автомобилей | компл. | в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.10.2012 № 408н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей» |  |  |
|  | Щит спинальный иммобилизационный или аналог | шт. | в соответствии с приказом МЧС РФ от 28.03.2014 № 142 «О внесении изменения в приказ МЧС России от 25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года» |  |  |
|  | Аптечка для оказания первой помощи работникам | шт. | в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» |  |  |
| Мебель |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф для переодевания и хранения боевой одежды и индивидуального имущества пожарного | шт. | 1 на работника |  | по количеству работников во всех дежурных сменах |
|  | Кровать с матрацем (топчан или др.) | шт. | 1 на работника |  | по количеству работников в одной дежурной смене |
|  | Подушка перьевая или ватная | шт. | 1 на работника |  | срок эксплуатации 5 лет |
|  | Одеяло полушерстяное | шт. | 1 на работника |  |  |
|  | Стол письменный | шт. | 1 на помещение |  | по количеству помещений (кабинетов) с учетом их назначения |
|  | Тумба к столу | шт. | 1 |  |  |
|  | Полка навесная | шт. | 1 |  |  |
|  | Стул | шт. | 1 на работника |  | по количеству работников в подразделении |
|  | Вешалка напольная | шт. | 1 |  | на 4 человека |
|  | Шкаф платяной | шт. | 2 |  |  |
|  | Шкаф книжный | шт. | 2 |  |  |
|  | Зеркало бытовое | шт. | 1 |  |  |
|  | Кухня | компл. | 1 |  |  |
|  | Стол обеденный | шт. | 1 |  |  |
|  | Табурет кухонный | шт. | 6 |  |  |
|  | Кресло руководителя | шт. | 1 |  |  |
|  | Шторы (жалюзи) | шт. | 1 |  | на каждое окно |
|  | Часы с электронным циферблатом | шт. | 1 |  | пункт связи части |
|  | Лампа настольная дневного света | шт. | 2 |  | пункт связи части, пост ГДЗС |
|  | Сейф металлический или несгораемый шкаф | шт. | 1 |  | хранение документов для ДСП в кабинет начальника подразделения |
| Помещения для психологической разгрузки |  |  |  |  |  |
|  | Кухня | компл. | 1 |  | ПСЧ Каменское ПЧ Усть-Большерецк |
|  | Диван | шт. | 1 |  |  |
|  | Кровать | шт. | 2 |  |  |
|  | Журнальный стол | шт. | 1 |  |  |
|  | Тумба прикроватная | шт. | 2 |  |  |
|  | Тумба под телевизор | шт. | 1 |  |  |
|  | Стул | шт. | 4 |  |  |
|  | Жалюзи | шт. | на каждое окно |  |  |
|  | Ковровое покрытие | шт. | 1 |  |  |
|  | Электрический чайник или поттер | шт. | 1 |  |  |
|  | Холодильник | шт. | 1 |  |  |
|  | Телевизор | шт. | 1 |  |  |
|  | СВЧ печь | шт. | 1 |  |  |
|  | Электрическая печь | шт. | 1 |  |  |
| Бытовая техника |  |  |  |  |  |
|  | Холодильник | шт. | 1 |  |  |
|  | Морозильная камера | шт. | 1 |  |  |
|  | Телевизор | шт. | 1 |  |  |
|  | Электрическая печь | шт. | 1 |  |  |
|  | СВЧ печь | шт. | 1 |  |  |
|  | Электрический чайник или поттер | шт. | 1 |  |  |
|  | Бойлер | шт. | 1 |  |  |
|  | Душевая кабина | шт. | 1 |  |  |
|  | Стиральная машина | шт. | 1 |  |  |
| Средства связи, измерительные приборы, фото, видео, персональные компьютера и оргтехника |  |  |  |  |  |
|  | Персональный компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания) | компл. | 4 |  | начальник части, зам. начальника части, начальник караула, диспетчер |
|  | Многофункциональное устройство | шт. | 1 |  | начальник части |
|  | Принтер | шт. | 3 |  | зам. начальника части начальник караула, диспетчер |
|  | Ноутбук | компл. | 1 |  | оперативная группа |
|  | Модем HDSL | компл. | 1 |  | при необходимости |
| - 2 | Сотовые телефоны | шт. | 1 |  | в соответствии с приказом МЧС России от 12.08.2016 № 431 |
|  | Стационарные УКВ радиостанция | шт. | 1 |  | диспетчер |
|  | Автомобильные УКВ радиостанции | шт. | 5 |  | на каждый специальный и служебный автомобиль и 2 резерв |
|  | Носимые УКВ радиостанции | шт. | не менее 10 |  | на каждый автомобиль и на каждого газодымозащитника, 2 резерв |
|  | Факс | шт. | 2 |  | начальник части, диспетчерская |
|  | Модем USB | шт. | 1 |  | оперативная группа |
|  | Телефонные аппараты аналоговые (радиотелефон) | шт. | 5 |  | начальник части, зам. начальника части, начальник караула, мастер ГДЗС, диспетчерская |
|  | Сигнальные громко-говорящие установки | компл. | 5 |  | на каждый специальный и служебный автомобиль |
|  | Радиостанция КВ диапазона | компл. | 1 |  | диспетчерская |
|  | Цифровой аудиорегистратор | компл. | 1 |  | диспетчерская |
|  | Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS/ГЛОНАСС, навигатор | компл. | 5 |  | на каждый специальный и служебный автомобиль |
|  | Система охранно - пожарной сигнализации | компл. | 1 |  | диспетчерская |
|  | Спутниковый телефон | шт. | 1 |  | для подразделений осуществляющих поисково-спасательные работы |
| Канцелярские принадлежности и оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Брошуратор с комплектацией (пружины, обложки, подложки) | шт. | 1 |  |  |
|  | Бумага А 4 | кор. | 2 |  |  |
|  | Ежедневник | шт. | 1 |  | выдается начальникам подразделений |
|  | Карандаш простой | шт. | 2 |  |  |
|  | Календарь (перекидной или настенный) | шт. | 1 |  |  |
|  | Ластик | шт. | 1 |  |  |
|  | Ножницы офисные | шт. | 1 |  | на 5 лет |
|  | Папка, А4, с боковым зажимом | шт. | 2 |  | по заявке |
|  | Папка скоросшиватель, А4 | шт. | 5 |  | по заявке |
|  | Ручка шариковая | шт. | 10 |  |  |
|  | Скрепки | упак. | 1 |  |  |
|  | Файл А 4, 100шт. | упак. | 1 |  |  |
|  | Корзина мусорная | шт. | 3 |  | до износа |
| Моющие средства для уборки служебных помещений (100 кв. метров) |  |  |  |  |  |
|  | Стиральный порошок или средство для мытья полов | кг | 1,6 |  | на 1 месяц |
|  | Инвентарь для уборки помещений (веник, щетка для пола, совок для мусора, швабра, ведро) | компл. | 1 |  | до износа |
|  | Перчатки резиновые | пар | 4 |  | на 1 месяц |
|  | Ткань для уборки служебных помещений | метр | 3 |  | на 1 месяц |
|  | Средство для мытья посуды | литр | 0,5 |  | на 1 месяц |
|  | Средство для мытья стекол | шт. | 1 |  | на 6 месяцев |
|  | Туалетное мыло (на 1 человека) | кг | 0,2 |  | на месяц |
|  | Чистящее средство на 1 прибор | шт. | 1 |  | на 2 месяц |
|  | Дезинфицирующее средство (хлорамин) на 1 прибор | литр | 1 |  | на 2 месяца |
|  | Освежитель воздуха | шт. | 10 |  |  |
|  | Туалетная бумага (на 1 человека) | рулон | 1 |  | на 1 месяц |
|  | Урна для мусора | шт. | 1 |  | до износа |
|  | Мешок для мусора до 60 л. | упак. | 1 |  | на 1 месяц |
| Для уборки территории |  |  |  |  |  |
|  | Лопаты для уборки территорий разные | шт. | 3 |  |  |
|  | Грабли | шт. | 1 |  |  |
|  | Перчатки х\б | пар | 100 |  |  |
|  | Метла | шт. | 1 |  |  |
|  | Лом | шт. | 1 |  |  |
|  | Поливочный шланг на 20-25м | шт. | 1 |  | до износа |
| Прочее имущество |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование для оснащения временных вертолетных площадок (ветроуказатель) | компл. | 1 |  | при наличии на территории населенного пункта |
|  | Электрогенератор 4-10 кВт | шт. | 1 |  |  |
|  | Бензопила | шт. | 1 |  |  |
|  | Снегоуборочный агрегат | шт. | 1 |  |  |
|  | Триммер (газонокосилка) | шт. | 1 |  |  |
|  | Тепловая пушка | шт. | 1 |  | при обоснованной заявке начальника части |
|  | Бетоносмеситель | шт. | 1 |  | выдается на время строительных работ |
|  | Пила циркулярная | шт. | 1 |  | выдается на время строительных работ |
|  | Перфоратор | шт. | 1 |  | выдается на время строительных работ |
|  | Удлинитель до 50 м. | шт. | 1 |  |  |
|  | Печать | шт. | 1 |  |  |
|  | Фасадная вывеска | шт. | 1 |  |  |
|  | Стенд информационный | шт. | 4 и более |  | при обоснованной заявке начальника части |
|  | Ручной огнетушитель | шт. | исходя из планировки помещений |  |  |
|  | Знаки пожарной безопасности | шт. | исходя из планировки помещений |  |  |
|  | Спортивный инвентарь | компл. | 1 |  |  |
|  | Канистра | шт. | 1 |  |  |
|  | Бочка или емкость | шт. |  |  | для перевозки топлива |
|  | План-карта района выезда подразделения | шт. | 1 |  |  |
| Вещевое имущество |  |  |  |  |  |
|  | Костюм летний из смешанных тканей | компл. | 1 на 1 год |  |  |
|  | Костюм зимний на утепляющей прокладке | компл. | 1 на 3 года |  |  |
|  | Боевая одежда пожарного для северных регионов (в комплекте: подшлемник зимний, средства защиты рук, жилет утепленный) | компл. | 1 на 2 года (для каждого работника, участвующего в тушении пожаров) 1 на 3 года (для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) |  |  |
|  | Подшлемник летний | шт. | 1 на 2 года (для каждого работника, участвующего в тушении пожаров) 1 на 3 года (для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) |  |  |
|  | Белье термостойкое летнее | компл. | 1 на 2 года (для каждого работника, участвующего в тушении пожаров) 1 на 3 года (для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) |  |  |
|  | Белье термостойкое зимнее | компл. | 1 на 2 года (для каждого работника, участвующего в тушении пожаров) 1 на 3 года (для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) |  |  |
|  | Защитная обувь пожарного | пар | 1 на 2 года (для каждого работника, участвующего в тушении пожаров) 1 на 3 года (для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) |  |  |
|  | Ботинки с высокими берцами летние | пар. | 1 на 3 года |  |  |
|  | Ботинки с высокими берцами утепленные | пар. | 1 на 3 года |  |  |
|  | Головной убор летний | шт. | 1 на 1 год |  |  |
|  | Головной убор зимний | шт. | 1 на 3 года |  |  |
|  | Футболка хлопчатобумажная | шт. | 2 на 1 год |  |  |
|  | Перчатки полушерстяные | пар. | 1 на 3 года |  |  |
|  | Костюм для водителей(куртка и полукомбинезон х/б) | компл. | 1 на 2 года |  |  |
|  | Перчатки х/б | пар. | 12 на 1 год |  |  |
|  | Рукавицы меховые | пар | 1 на 3 года (для Пенжинского, Олюторского, Тигильского и Карагинского районов) |  | выдаются водителям |
| Автомобильная техника |  |  |  |  |  |
|  | Легковые автомобили | шт. | 1 |  |  |
|  | Грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5т | шт. | 1 |  |  |
|  | Вездеход гусеничный или болотоход | шт. | 1 |  |  |
|  | Мотовездеход с автоприцепом | компл. | 1 |  | для населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров |
|  | Снегоход | шт. | 2 |  | по потребности |