МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ № 148

г. Петропавловск-Камчатский	                                   	«28» марта 2016 года

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  по тепловым сетям, расположенным по              ул. Заводская, находящихся в хозяйственном ведении                                МУП «Управление механизации и автомобильного транспорта» на 2016 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с пунктом 132

В соответствии с пунктом 132 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденного постановлением  Правительства Камчатского края от 19.12.2008 №426-П и на основании протокола заседания Комиссии по утверждению нормативов технологических при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива от 28.03.2016 г. № 16

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным по ул. Заводская, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Управление механизации и автомобильного транспорта» на 2016 год, согласно приложению.

И. о. Министра                                                                                           Г. В. Нефедов

Приложение к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от «28» марта 2016 г. № 148

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным по  ул. Заводская, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Управление механизации и автомобильного транспорта»                                    на 2016 год

| Отделения | Наименование системы теплоснабжения | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, вода (м3) | Потери тепловой энергии, Гкал |
| 2 |  | 3 | 4 |
| МУП «УМИТ» г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 1 | СЦТ-1 тепловые сети 1-го контура АБМТП-111 (ЦТП) | 6,104 | 17,924 |
|  | СЦТ-2 тепловые сети 2-го контура АБМТП-111 (ЦТП) | 64,697 | 183,127 |