МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ № 505

г. Петропавловск-Камчатский	                              	« 20 »  октября  2015 года

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Камчатский Теплоэнергетический Комплекс» на 2016 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с пунктом 132 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденного постановления Правительства Камчатского края от 19.12.2008 №426-П и на основании  протокола заседания Комиссии по утверждению нормативов технологических    потерь    при    передаче   тепловой   энергии,   теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива от 19.10.2015 г. № 48

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Камчатский Теплоэнергетический Комплекс» на 2016 год, согласно приложению.

ВРИО Министра                                                                                 В. Ю. Мурзинцев

Приложение к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от « 20 » октября 2015 № 505

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Камчатский Теплоэнергетический Комплекс» на 2016 год

| № пп | Отделения | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, вода (м3) | Потери тепловой энергии, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ООО «Камчатский Теплоэнергетический Комплекс» | 1168,59 | 582,6 |