## 1 (hidden)
Расчет нормативов водоснабжения и водоотведения по степени благоустройства жилых помещений при отсуствии приборов учета.
Никольское сельское поселение
Население проживает в квартирах с горячим водоснабжением из системы отопления, канализацией, ванной длиной 1500-1550мм с душем, раковиной, мойкой на кухне, унитазом.
NN/пп | Адрес объекта |  |  |  | Инвентарный номер | Общая полезная площадь дома по акту | Места общего пользования | Общая площадь жилых помещений | Жилая площадь | Год постройки | Количество квартир | Численность проживающих, чел. | Этажность | Санитарно - технические приборы |  |  |  | ГВС (ц)
| Военный городок |  | Улица | Номер дома | [9 empty] | Ванная длиной 1500-1550мм с душем | Душ | Раковина | Унитаз
1 | ж/дом |  | ул.50 лет Октября | 18 |  | 547.1 | 41.6 | 505.5 | 287.6 | 1973 | 12 | 24 | 2 | да | да | да | да | нет
2 | ж/дом |  | ул.50 лет Октября | 22 |  | 1096.2 | 124.9 | 971.3 | 645.4 | 1974 | 23 | 46 | 2 | да | да | да | да | нет
3 | ж/дом |  | ул.Гагарина | 11 |  | 841 | 105.5 | 735.5 | 394 | 1985 | 12 | 33 | 2 | да | да | да | да | нет
4 | ж/дом |  | Советская | 6 |  | 64.1 | 0 | 64.1 | 64.1 | 1963 | 1 | 2 | 1 | да | да | да | да | нет
5
6
7
8
ИТОГО: | [5 empty] | 2548.4 | 272 | 2276.4 | 1391.1 |  | 48 | 105
I. Норматив холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) рассчитывается по формуле: N=SUM(Qi x Ni) : 1000 , где: Qi - расход воды 1 водоразборным устройством на 1 процедуру; Ni - количество процедур пользования 1 водоразборным устройством в течение 1 календарного месяца.
Нормы расхода воды (Q, л) и средняя температура воды на 1 процедуру.
NN |  | Вид прибора или процедуры | [6 empty] | Норма расхода воды на 1 процедуру, л |  |  |  |  | Температура потребляемой воды, град. С
1 |  | Ванна длиной 1500—1550 мм с душем | [6 empty] | 275 |  |  |  |  | 37
2 |  | Душ | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | 37
3 |  | Раковина | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 25
4 |  | Мойка кухонная | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 40
5 |  | Унитаз | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7.02
6 |  | Общеквартирные нужды | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 25
Норматив холодного и горячего водоснабжения для населения, проживающего в квартирах с горячим водоснабжением из системы отопления, канализацией, ванной длиной 1500—1550 мм с душем, раковиной, мойкой на кухне, унитазом | [18 empty] | ГВС+ХВС
NN | Вид прибора или процедуры |  |  |  |  | Расход воды 1 водоразборным устройством на 1 процедуру, Q л |  |  |  | Количество процедур пользования 1 водоразборным устройством в течение 1 календарного месяца. |  |  |  |  | Норматив ХВС и ГВС, м3
1 | Ванна длиной 1500—1550 мм с душем |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5.78
2 | Раковина |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 1.1
3 | Мойка кухонная |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 0.51
4 | Унитаз |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.36
5 | Общеквартирные нужды |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0.06
| ИТОГО, м3: | [13 empty] | 7.81
II. Горячего водоснабжения для населения, проживающего в квартирах с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, ванной длиной 1500—1550 мм с душем, раковиной, мойкой на кухне, унитазом
NN | Вид прибора или процедуры |  |  |  |  | Расход воды 1 водоразборным устройством на 1 процедуру, л |  |  |  |  | Количество процедур пользования 1 водоразборным устройством в течение 1 календарного месяца. |  |  |  |  | Итого расход воды,л
1 | Ванна длиной 1500—1550 мм с душем |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5775 |  |  | 5775
2 | Раковина |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 1100
3 | Мойка кухонная |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 512
4 | Унитаз |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 360
5 | Общеквартирные нужды |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 64
| ИТОГО: | [14 empty] | 7811
Норматив горячего водоснабжения в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека) определяется по формуле: Ni=SUM(Qi x Ni) x {(1--- (Tг-Tni/(Tг-Tx)}/1000; где: Qi - расход воды 1 водоразборным устройством на 1 процедуру; ni - количество процедур пользования 1 водоразборным устройством в течение 1 календарного месяца; t г - температура горячей воды в местах водоразбора (° C); t ni - температура потребляемой воды (° C); tx - температура холодной воды в сети водопровода (° C).
Средняя температура холодной воды в сети водопровода определяется на основании сведений местной метеостанции. При отсутствии достоверных данных средняя температура определяется по формуле: Tx= {Tx от x N от + Tx неот х (N - N от)}/N, где: T x от- температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 °C; Tx неот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 °C; N - количество дней в году (365 или 366 суток); N от - продолжительность отопительного периода (суток).
Tx={(5*292)+15x(366-292)}/366 = | [14 empty] | 7.02 | град С
T r=55°С
Норматив расхода горячего водоснабжения: | [13 empty] | РАСЧЕТ норматива:
[14 empty] | SUM(Qi x Ni) | 1--- (Tг-Tm)/(Tг-Tx) |  | Норма, м3 на 1 человека мес.
|  |  | Ванна длиной 1500—1550 мм с душем | [10 empty] | 5780 | 0.4 |  | 2.31
|  |  | Раковина | [10 empty] | 1100 | 0.4 |  | 0.44
|  |  | Мойка кухонная | [10 empty] | 510 | 0.7 |  | 0.36
|  |  | Унитаз | [10 empty] | 360 | 0 |  | 0
|  |  | Общеквартирные нужды | [10 empty] | 60 | 0.4 |  | 0.02
Сумма | [13 empty] | 7810 |  |  | 3.13
III .Норматив холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды при отсутствии данных по коллективным (общедомовым) приборам учета, отвечающих условиям репрезентативности, определяется по формуле: N одн в = (N+0,0903)х(0,2+0,07хL)/4,3+0,0903хК/S ои; где: Nв - норматив холодного и (или) горячего водоснабжения (куб. м) в месяц на 1 человека), определяемый в соответствии с пунктами 16-19 приложения к Правилам; L - количество этажей в многоквартирных домах, в отношении которых определяется норматив; K ои – численность проживающих в многоквартирных домах, в отношении которых определяется норматив; S - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв.м).
L =1 этаж
N одн в = {(8,37+0,0903) х (0,2+0,07х1)+0,0903}/4,3х2/64,1= | [13 empty] | 0
L =2 этажа
N одн в = {(8,37+0,0903) х (0,2+0,07х2)+0,0903}/4,3х103/2212,3= | [13 empty] | 0.2
IV. Норматив холодного водоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека) определяется по формуле:N х =N в - N г , где: N в - норматив холодного и горячего водоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека); N г - норматив горячего водоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека).
Нормативы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для населения, проживающего в квартирах с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, ванной длиной 1500-1550мм с душем, раковиной, мойкой на кухне, унитазом.
Нормативы | [8 empty] | Водоотведение = (ХВС+ГВС)+ОДН |  |  |  |  | ГВС |  | ХВС
[9 empty] | ХВС +ГВС |  | ОДН | Водоотведение
количество этажей L=1 этаж | [8 empty] | 7.81 |  | 0 | 7.81 |  | 3.13 |  | 4.68
количество этажей L=2 этажа | [8 empty] | 7.81 |  | 0.2 | 8.01 |  | 3.13 |  | 4.88
Средний норматив: | [8 empty] | 7.81 |  | 0.1 | 7.9 |  | 3.13 |  | 4.77

## 3,6 4,3 7,9
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 22 | формула 23 | формула 25
Ванна | 4.8387 | 37 | 275 | 1330.6452 | 0.6 | 5.8 | 3.5 | 2.3
Мойка кухонная | 14.7465 | 40 | 8 | 117.9724 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1
Раковина | 12.6728 | 25 | 20 | 253.4562 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7
общеквартирные нужды | 1.8433 | 25 | 8 | 14.7465 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1
унитаз | 13.8249 | 7.8 | 6 | 82.9493 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
Итого: |  |  |  | 351.1521 | 0.8 | 7.9 | 4.3 | 3.6
Расчет норматива по водоснабжению в цедях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) |  | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 628 | 2148.1 |  | 0.026312
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсовпо водоснабжению в цедях содержания общедомового имущества для Никольского сельского поселения
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства |  | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[10 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ул.50 лет Октября, д.10 | 2 | 20 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем |  | 14: 52.8; 16: 7.8; 18: 11.4
2 | ул.50 лет Октября, д.12 | 2 | 17 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 35.8; 16: 5.4; 18: 7
3 | ул.50 лет Октября, д.16 | 2 | 25 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 36.6; 16: 4.9; 18: 8.6
4 | ул.50 лет Октября, д.18 | 2 | 18 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 36.4; 16: 5.2; 18: 7.6
5 | ул.50 лет Октября, д.19 | 2 | 21 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 52.4; 16: 7.9; 18: 10.2
6 | ул.50 лет Октября, д.20 | 2 | 15 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 36.1; 16: 5.4; 18: 7.6
7 | ул.50 лет Октября, д.22 | 2 | 30 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 108; 16: 16.9; 18: 19.8
9 | ул.50 лет Октября, д.24 | 2 | 40 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 54.5; 16: 8.3; 18: 10.2
10 | ул.50 лет Октября, д.25 | 2 | 23 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 10: 396.6; 14: 95.6; 16: 3.9; 18: 9
11 | ул.50 лет Октября, д.26 | 2 | 24 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 35.6; 16: 5.4; 18: 6.8
12 | ул.50 лет Октября, д.27 | 2 | 24 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 36.3; 16: 5.1; 18: 7.6
13 | ул.50 лет Октября, д.29 | 2 | 24 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 36.5; 16: 5.4; 18: 7.8
14 | Гагарина, д.3 | 2 | 27 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 86; 16: 3.6; 18: 9.3
15 | Гагарина, д.5 | 2 | 31 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 79; 16: 3.8; 18: 15.4
16 | Гагарина, д.7 | 2 | 25 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 10: 391.5; 14: 92.7; 16: 4.1; 18: 9.6
17 | Гагарина, д.11 | 2 | 26 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 89.4; 16: 3.9; 18: 8.7
18 | ул.Бр.Волокитиных, д.6 | 2 | 22 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 87.2; 16: 3.6; 18: 9.6
19 | ул.Бр.Волокитиных, д.8 | 2 | 29 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 88.2; 16: 3.6; 18: 9.3
20 | ул.Бр.Волокитиных, д.12 | 2 | 36 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 87.8; 16: 3.6; 18: 8.4
| ул.Бр.Волокитиных, д.6 а | 2 | 47 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 197.6; 16: 59.6
21 | ул.Школьная, д.3 | 2 | 28 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 52.5; 16: 7.6; 18: 13.8
22 | ул.Школьная, д.6 а | 2 | 26 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 88.5; 16: 3.3; 18: 8.4
23 | ул.Школьная, д.7 | 2 | 24 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 10: 492.3; 14: 91.8; 16: 0; 18: 9
24 | ул.Школьная, д.9 | 2 | 26 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 14: 85.7; 16: 3.6; 18: 8.1
| Итого 2-этажные |  | 628 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1280.4 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 0 | 181.9 | 0 | 223.2
1 | ул.Веры Орловой, д.5 | 1 | 2 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 7: 44.6; 8: 44.6; 9: 0
2 | ул.Веры Орловой, д.7 | 1 | 2 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 7: 37.7; 8: 37.7; 9: 0
3 | ул.Веры Орловой, д.9 | 1 | 1 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 7: 21; 8: 21; 9: 0
4 | ул.Веры Орловой, д.17 | 1 | 1 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 7: 75.5; 8: 51.1; 9: 0
5 | ул.Советская, д.6 | 1 | 2 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 7: 64.1; 8: 64.1; 9: 0
6 | ул.Советская, д.7 | 1 | 2 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 7: нет данных; 8: нет данных; 9: 0
7 | ул.Советская, д.8 | 1 | 2 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 7: нет данных; 8: нет данных; 9: 0
8 | ул.Советская, д.12 | 1 | 2 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 7: нет данных; 8: нет данных; 9: 0
9 | ул.Юбилейная, д.1 | 1 | 2 | 3,6 / 4,3 / 7,9 |  |  |  | 7: 40; 8: 40; 9: 0
| Итого 1-этажные |  | 16 |  |  |  |  | 7: 282.9; 8: 258.5; 9: 0