## Таблица №1
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 22 | формула 23 | формула 25
Ванна | 0.92166 | 37 | 275 | 253.4562 | 0.4 | 1.1 | 0.44 | 0.66
Душ | 5.1475 | 37 | 100 | 514.7465 | 0.4 | 2.234 | 0.8936 | 1.3404
Мойка кухонная | 21.8894 | 40 | 8 | 175.1152 | 0.5 | 0.76 | 0.38 | 0.38
Раковина | 24.6544 | 25 | 20 | 493.0876 | 0.3 | 2.14 | 0.642 | 1.498
общеквартирные нужды | 7.1429 | 25 | 8 | 57.1429 | 0.3 | 0.248 | 0.0744 | 0.1736
унитаз | 35.6452 | 9 | 6 | 213.871 | 0 | 0.9282 | 0 | 0.9282
Итого: |  |  |  | 764.1014 | 0.6 | 7.4102 | 2.43 | 4.9802
Расчет нормативов по водоснабжению в цедях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 759 | 1489.6 | 0.045858
3-этажные | 89 | 223.6 | 0.035823
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению для жилых помещений 1 -этажных домов Быстринского муниципального района с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ГВС при открытой с/т, оборудованные мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | табл.5 в 258-П | табл.5 в 258-П |  |  | формула 22 | формула 23 | формула 25
Ванна |  | 37 | 275 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Душ |  | 37 | 100 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Мойка кухонная | 21.8894 | 40 | 8 | 175.1152 | 0.5 | 0.76 | 0.38 | 0.38
Раковина |  | 25 | 20 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
общеквартирные нужды | 7.1429 | 25 | 8 | 57.1429 | 0.3 | 0.248 | 0.0744 | 0.1736
унитаз | 27.1889 | 9 | 6 | 163.1336 | 0 | 0.708 | 0 | 0.708
Итого: |  |  |  | 220.2765 | 0.6 | 1.716 | 0.4544 | 1.2616
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в цедях содержания общедомового имущества для Быстринского муниципального района (1,2 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства |  | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[10 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 40 лет победы д.2 | 2 | 25 | 4,98 / 2,43 / |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем |  | 7: 509.4; 8: 509.4; 9: 46.8; 10: 93; 14: 46.8
2 | Комсомольская д.2А | 2 | 38 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 552.4; 8: 552.4; 9: 46.2; 14: 46.2
3 | Комсомольская д.5 | 2 | 38 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 524.14; 8: 524.14; 9: 42.3; 14: 42.3
4 | Комсомольская д.7 | 2 | 27 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 529.9; 8: 529.9; 9: 42.1; 14: 42.1
5 | Комсомольская д.9 | 2 | 21 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 540; 8: 540; 9: 42; 14: 42
6 | Комсомольская д.10 | 2 | 24 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 525.8; 8: 525.8; 9: 43.4; 14: 43.4
7 | Комсомольская д.10А | 2 | 25 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 538.8; 8: 538.8; 9: 42.3; 14: 42.3
8 | Лесная д.10А | 2 | 18 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 809.6; 8: 809.6; 9: 42.2; 14: 42.2
9 | Лесная д.10Б | 2 | 35 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 829.4; 8: 829.4; 9: 42.5; 14: 42.5
10 | М-н Солнечный д.9 | 2 | 31 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 800.4; 8: 800.4; 9: 75.3; 14: 75.3
11 | М-н Солнечный д.11 | 2 | 30 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 821.2; 8: 821.2; 9: 74.9; 14: 74.9
12 | М-н Солнечный д.13 | 2 | 19 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 805.3; 8: 805.3; 9: 76.8; 14: 76.8
13 | М-н Солнечный д.14 | 2 | 28 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 533.9; 8: 533.9; 9: 71.5; 14: 71.5
14 | М-н Солнечный д.15 | 2 | 31 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 532.2; 8: 532.2; 9: 75.5; 14: 75.5
15 | М-н Солнечный д.17 | 2 | 30 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 520.5; 8: 520.5; 9: 75.5; 14: 75.5
16 | Мостовая д.13А | 2 | 36 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 533.6; 8: 533.6; 9: 90.4; 14: 90.4
17 | Мостовая д.12 | 2 | 32 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 537; 8: 537; 9: 91; 14: 91
18 | Мостовая д.14 | 2 | 36 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 806.3; 8: 806.3; 9: 93.2; 14: 93.2
19 | Мостовая д.16 | 2 | 20 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: нет данных; 8: 398.2; 9: 82.5; 14: 82.5
20 | Мостовая д.18 | 2 | 24 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 803.7; 8: 803.7; 9: 92.4; 14: 92.4
21 | Нагорная д.6 | 2 | 33 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 798.4; 8: 798.4; 9: 42.3; 14: 42.3
22 | Нагорная д.7 | 2 | 38 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 805; 8: 805; 9: 42.1; 14: 42.1
23 | Нагорная д.10А | 2 | 23 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 810.4; 8: 810.4; 9: 42; 14: 42
24 | Нагорная д.50 | 2 | 38 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 781.3; 8: 781.3; 9: 43.4; 14: 43.4
25 | Нагорная д.11 | 2 | 11 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 786.9; 8: 786.9; 9: 42.3; 14: 42.3
26 | Ягодная д.1А | 2 | 48 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: 806.3; 8: 806.3; 9: 75.5; 14: 75.5
| Итого 2-этажные |  | 759 |  |  |  |  | 16841.84 | 17240.04 | 1489.6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1489.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нагорная 11А | 3 | 46 | 4,98 / 2,43 / |  | не было в расчетах 3-х этажных домов |  | 7: нет данных; 8: 962.1; 10: 384.1; 14: 111.8
2 | Нагорная 11Б | 3 | 43 | 4,98 / 2,43 / |  |  |  | 7: нет данных; 8: 999.7; 10: 384.1; 14: 111.8
| Итого 3-этажные |  | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.8 | 0 | 768.2 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0