## 3,746 2,75
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для жилых помещений 1, 2 -этажных домов сельского поселения "село Ивашка" с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1550-1500 мм с душем:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | [12 empty] | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 23 | формула 25 | [12 empty] | формула 22
Ванна | 0.436 | 37 | 275 | 119.9 | 0.5619 | 0.2924 | 0.22797 | [12 empty] | 0.52037
Душ | 4.6 | 37 | 100 | 460 | 0.5619 | 1.1218 | 0.87461 | [12 empty] | 1.9964
Раковина | 30 | 25 | 20 | 600 | 0.33333 | 0.868 | 1.736 | [12 empty] | 2.604
Мойка кухонная | 18 | 40 | 8 | 144 | 0.61905 | 0.38688 | 0.23808 | [12 empty] | 0.62496
унитаз | 19.5 | 7.5 | 6 | 117 |  | 0 | 0.50778 | [12 empty] | 0.50778
общеквартирные нужды | 7 | 25 | 8 | 56 | 0.33333 | 0.081013 | 0.16203 | [12 empty] | 0.24304
Итого: |  |  |  | 917 | 1.2857 | 2.7501 | 3.7465 | [12 empty] | 6.4965
Расчет нормативов водоснабжения в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 337 | 1272.6 | 0.023833
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества для сельского поселения "село Ивашка" (1,2 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства |  | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[10 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ул. Речная д. 27 | 2 | 24 | 3,746 / 2,75 / 0 |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1550-1500 мм с душем |  | 1067.4 | 395.8 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ул. Речная д. 26 | 2 | 18 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 710.4 | 296 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ул. Речная д. 24 | 2 | 13 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 705 | 291.4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ул. Юрьева д. 7 | 2 | 20 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 1079.4 | 401.8 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ул. юрьева д. 17 | 2 | 27 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 1077 | 399.8 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул. Левченко д. 4 | 2 | 15 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 1053.6 | 395.2 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул. Левченко д. 14 | 2 | 16 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | нет данных | 396.2 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0
8 | ул. Школьная д.9 | 2 | 26 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 1070.8 | 385.6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул. Левченко д. 27 | 2 | 16 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 1068.5 | 483.9 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ул. Левченко д. 31 | 2 | 17 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 712.1 | 352.1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ул. Левченко д. 33 | 2 | 12 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 677.2 | 295.6 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ул. Левченко д. 34 | 2 | 33 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 719.2 | 306.8 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ул. Черемушки д.13 | 2 | 28 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 692.4 | 254.8 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ул. Черемушки д.14 | 2 | 20 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 1053.6 | 395.2 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ул. Черемушки д.15 | 2 | 16 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 1053.6 | 263.2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ул. Черемушки д.16 | 2 | 23 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 1053.6 | 391 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | 9 | 0
17 | пер. Лиманный д. 8 | 2 | 13 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 757.7 | 326.5 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 2-этажные |  | 337 |  |  |  |  | 14551.5 | 6030.9 | 6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.3 | 0 | 4.3 | 9 | 0
1 | Пер. Больничный А-1 | 1 | 3 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 200.8 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Левченко 5 | 1 | 1 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Левченко 7 | 1 | 1 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 52.4 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Левченко 9 | 1 | 36 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 524.2 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Левченко 11 | 1 | 3 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 75.4 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Школьная 6 | 1 | 1 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 294.2 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Школьная 8 | 1 | 6 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 203.7 | 126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Школьная 10 | 1 | 6 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 208.7 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Школьная 16 | 1 | 5 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 208.7 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Школьная 21 | 1 | 2 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 181.3 | 143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительная 3 | 1 | 4 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 206.3 | 147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительная 4 | 1 | 4 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 200 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Строительная 5 | 1 | 4 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 202.8 | 141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительная 6 | 1 | 4 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 186.7 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Строительная 7 | 1 | 6 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 190.2 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительная 8 | 1 | 6 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 174.3 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Строительная 9 | 1 | 5 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 192.6 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Строительная 11 | 1 | 8 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 210.1 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительная 12 | 1 | 2 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 230.8 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Набережная 1 | 1 | 3 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Набережная 3 | 1 | 1 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 142.5 | 100.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Пер. Молдавский 1 | 1 | 6 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 123.5 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Пер. Молдавский 2 | 1 | 4 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 123.8 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Пер. Молдавский 3 | 1 | 3 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 120.1 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Пер. Молдавский 4 | 1 | 3 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Солнечная 11 | 1 | 1 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Солнечная 12 | 1 | 3 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Речная 14 | 1 | 3 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 177.5 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Речная 19 | 1 | 6 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 164.7 | 111.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Речная 21 | 1 | 1 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 162.6 | 110.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Речная 25 | 1 | 3 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 185.4 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Юрьева 2 | 1 | 6 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 143.8 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Юрьева 3 | 1 | 4 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 137.5 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Юрьева 4 | 1 | 2 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 146.1 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Юрьева 6 | 1 | 5 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 111.4 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Юрьева 8 | 1 | 7 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 244.4 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Юрьева 11 | 1 | 1 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Юрьева 13 | 1 | 1 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 97.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Юрьева 14 | 1 | 4 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 226.6 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Морская 2 | 1 | 2 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 64.7 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Морская 3 | 1 | 2 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 151.8 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Морская 5 | 1 | 4 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 109.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Морская 10 | 1 | 1 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 78.3 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Морская 17 | 1 | 7 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 53.7 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Морская 18 | 1 | 4 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | 97.6 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Пограничная 2 | 1 | 3 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Лиманная 4 | 1 | 3 | 3,746 / 2,75 / 0 |  |  |  | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 1-этажные |  | 200 |  |  |  |  | 6815.6 | 5255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2,888 2,188
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для жилых помещений 1 -этажных общежитий сельского поселения "село Ивашка" с водопроводом, с ГВС при открытой с/т, оборудованные душами, раковинами, мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [12 empty] | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 23 | формула 25 | [12 empty] | формула 22
Душ | 6.36 | 37 | 100 | 636 | 0.5619 | 1.551 | 1.2092 | [12 empty] | 2.7602
Раковина | 14 | 25 | 20 | 280 | 0.33333 | 0.40507 | 0.81013 | [12 empty] | 1.2152
Мойка кухонная | 7 | 40 | 8 | 56 | 0.61905 | 0.15045 | 0.092587 | [12 empty] | 0.24304
унитаз | 23.57 | 7.5 | 6 | 141.42 |  | 0 | 0.61376 | [12 empty] | 0.61376
общеквартирные нужды | 7 | 25 | 8 | 56 | 0.33333 | 0.081013 | 0.16203 | [12 empty] | 0.24304
Итого: |  |  |  | 533.42 | 1.2857 | 2.1875 | 2.8878 | [12 empty] | 5.0753
Расчет нормативов водоснабжения в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 61 | 242.7 | 0.022621
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества для сельского поселения "село Ивашка" (1 - этажные общежития)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства |  | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[10 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Левченко 12 общежитие | 1 | 40 | 2,888 / 2,188 / 0 |  | Общежития с водопроводом, с ГВС при открытой с/т, оборудованные душами, раковинами, мойками, унитазами. |  | 7: 720; 8: 720; 18: 164.6
2 | Школьная 18 общежитие | 1 | 21 | 2,888 / 2,188 / 0 |  |  |  | 7: 230; 8: 210; 18: 78.1
| Итого 1-этажные общежития |  | 61 |  |  |  |  | 7: 950; 8: 930; 18: 242.7

## 3,19
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для жилых помещений 1 -этажных домов сельского поселения "село Ивашка" с централизованным холодным водоснабжением, с печным отоплением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 8 | 9
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 22 | [12 empty] | формула 23 | формула 25
Раковина | 17.75 | 25 | 20 | 355 | 0.33333 | 1.5407 | [12 empty] | 0.51357 | 1.0271
Мойка кухонная | 18 | 40 | 8 | 144 | 0.61905 | 0.62496 | [12 empty] | 0.38688 | 0.23808
унитаз | 30 | 7.5 | 6 | 180 |  | 0.7812 | [12 empty] | 0 | 0.7812
общеквартирные нужды | 7 | 25 | 8 | 56 | 0.33333 | 0.24304 | [12 empty] | 0.081013 | 0.16203
Итого: |  |  |  | 735 | 1.2857 | 3.1899 | [12 empty] | 0.98146 | 2.2084
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества для сельского поселения "село Ивашка" (1 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Левченко 21 | 1 | 1 | 4,26 / 0 / 0 |  | Жилые дома с с централизованным холодным водоснабжением, с печным отоплением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами | 7: 89.4; 8: 89.4; 9: 0
2 | Речная 15 | 1 | 5 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: 112.1; 8: 80.7; 9: 0
3 | Речная 23 | 1 | 2 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: 92.1; 8: 71; 9: 0
4 | Юрьева 27 | 1 | 3 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: 95.7; 8: 95.7; 9: 0
| Итого 1-этажные |  | 11 |  |  |  | 7: 389.3; 8: 336.8; 9: 0

## 4,26
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для жилых помещений 1 -этажных домов сельского поселения "село Ивашка" с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревательными колонками, оборудованные ваннами с душами, раковинами, мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 8 | 9
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 22 | [12 empty] | формула 23 | формула 25
Ванна | 0.66667 | 37 | 275 | 183.3333 | 0.5619 | 0.79567 | [12 empty] | 0.44709 | 0.34858
Душ | 2 | 37 | 100 | 200 | 0.5619 | 0.868 | [12 empty] | 0.48773 | 0.38027
Раковина | 14.01 | 25 | 20 | 280.2 | 0.33333 | 1.2161 | [12 empty] | 0.40536 | 0.81071
Мойка кухонная | 15 | 40 | 8 | 120 | 0.61905 | 0.5208 | [12 empty] | 0.3224 | 0.1984
унитаз | 25 | 7.5 | 6 | 150 |  | 0.651 | [12 empty] | 0 | 0.651
общеквартирные нужды | 6 | 25 | 8 | 48 | 0.33333 | 0.20832 | [12 empty] | 0.06944 | 0.13888
Итого: |  |  |  | 598.2 | 1.2857 | 4.2599 | [12 empty] | 1.732 | 2.5278
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества для сельского поселения "село Ивашка" (1 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | пер. Больничный 2 | 1 | 1 | 4,26 / 0 / 0 |  | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревательными колонками, оборудованные ваннами с душами, раковинами, мойками, унитазами. | 7: 196.3; 8: 196.3; 18: 0
2 | Черемушки 5 б | 1 | 2 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: нет данных; 18: 0
3 | Школьная 7 | 1 | 3 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: 78.5; 8: 78.5; 18: 0
4 | Пер. Лиманный 4 | 1 | 2 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: 70.3; 8: 70.3; 18: 0
5 | Строительная 2 | 1 | 5 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: 228.1; 8: 144.4; 18: 0
6 | Строительная 10 | 1 | 3 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: 200.9; 8: 154.1; 18: 0
7 | Строительная 13 | 1 | 5 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: 232.6; 8: 159.6; 18: 0
8 | Набережная 5 | 1 | 9 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: 236.7; 8: 160.7; 18: 0
9 | Солнечная 9 | 1 | 3 | 4,26 / 0 / 0 |  |  | 7: 80.8; 8: 80.8; 18: 0
| Итого 1-этажные |  | 33 |  |  |  | 7: 1324.2; 8: 1044.7; 18: 0