## 5,519
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению для жилых помещений 1, 2 -этажных домов Пенжинского МР с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями, оборудованные ванной с душем, раковинами, мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | Всего норматив на хвс для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [13 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | 1-(tг - tni)/(tг - tх)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [13 empty] | 8 | 9 | 6
|  | табл.5 в 258-П | табл.5 в 258-П |  | формула 22 | [13 empty] | формула 23 | формула 25
Ванна | 0.66695 | 37 | 275 | 183.4101 | 0.796 | [13 empty] | 0.44728 | 0.34872 | 0.5619
Раковина | 30.3571 | 25 | 20 | 607.1429 | 2.635 | [13 empty] | 0.87833 | 1.7567 | 0.33333
Мойка кухонная | 30.3571 | 40 | 8 | 242.8571 | 1.054 | [13 empty] | 0.65248 | 0.40152 | 0.61905
унитаз | 30.36 | 7.5 | 6 | 182.16 | 0.79057 | [13 empty] | 0 | 0.79057
общеквартирные нужды | 6.9988 | 25 | 8 | 55.9908 | 0.243 | [13 empty] | 0.081 | 0.162 | 0.33333
Итого: |  |  |  | 1088.1508 | 5.5186 | [13 empty] | 2.0591 | 3.4595 | 1.2857
Расчет нормативов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 1111 | 3628.06 | 0.02756
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества для Пенжинского МР (1,2 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | с.Слаутное, Давыдова, 12 | 1 | 4 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 84.6; 8: 84.6; 9: 0
2 | с.Слаутное, Давыдова, 16 | 1 | 4 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 77.2; 8: 77.2; 9: 0
3 | с.Слаутное, Набережная, 2 | 1 | 4 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 138; 8: 138; 9: 0
4 | с.Слаутное, Набережная, 4 | 1 | 1 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 28.2; 8: 28.2; 9: 0
5 | с.Слаутное, Проточная, 1 | 1 | 5 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 138; 8: 138; 9: 0
6 | с.Слаутное, Проточная, 2 | 1 | 5 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 148; 8: 148; 9: 0
7 | с.Слаутное, Проточная, 4 | 1 | 4 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 138; 8: 138; 9: 0
8 | с.Слаутное, Проточная, 6 | 1 | 5 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 77.2; 8: 77.2; 9: 0
9 | с.Слаутное, Проточная, 7 | 1 | 4 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 138; 8: 138; 9: 0
10 | с.Слаутное, Проточная, 9 | 1 | 5 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 138; 8: 138; 9: 0
11 | с.Слаутное, Проточная, 10 | 1 | 6 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 138; 8: 138; 9: 0
12 | с.Слаутное, Проточная, 11 | 1 | 3 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 77.2; 8: 77.2; 9: 0
13 | с.Слаутное, Проточная, 12 | 1 | 8 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 138; 8: 138; 9: 0
14 | с.Слаутное, Проточная, 13 | 1 | 2 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 84.6; 8: 84.6; 9: 0
15 | с.Слаутное, Проточная, 17 | 1 | 7 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 138; 8: 138; 9: 0
16 | с.Слаутное, Проточная, 19 | 1 | 6 | 5,519 / 0 / 0 |  |  | 7: 138; 8: 138; 9: 0
| Итого 1-этажные |  | 73 |  |  |  | 7: 1819; 8: 1819; 9: 0
с.Аянка
1 | ул.Полярная д.4 | 2 | 24 | 2,884 / 0 / 0 |  | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями, оборудованные ванной с душем, раковинами, мойками, унитазами. |  |  | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 53.4 | 30.8
2 | ул.Полярная д.6 | 2 | 47 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 232.2 | 96.2
3 | ул.Полярная д.7 | 2 | 20 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 45.5 | 41.2
4 | ул.Полярная д.8 | 2 | 15 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 27.6 | 40.3
5 | ул.Полярная д.11 | 2 | 46 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 142.6 | 52.4
6 | ул.Полярная д.12 | 2 | 20 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 57.2 | 41.4
7 | ул.Полярная д.13 | 2 | 52 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 142.6 | 52.4
с.Манилы
1 | Геологическая д.1 | 2 | 33 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
2 | Геологическая д.2 | 2 | 41 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
3 | Геологическая д.7 | 2 | 11 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.65
4 | Тундровая д.3 | 2 | 19 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52
5 | Тундровая д.9 | 2 | 34 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33
6 | Северная д.3А | 2 | 18 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
7 | 50 лет обр.СССР д.1 | 2 | 44 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
8 | Набережная д.1А | 2 | 39 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
9 | Торговая д.1 | 2 | 23 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.72
10 | с.Слаутное
11 | ул.Давыдова д.4 | 2 | 28 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
12 | ул.Давыдова д.6 | 2 | 39 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
13 | ул.Давыдова д.21 | 2 | 28 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
14 | ул.Юности д.5 | 2 | 19 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9
15 | ул.Юности д.9 | 2 | 23 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9
16 | ул.Давыдова д.20 | 2 | 27 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9
с.Каменское
1 | ул.Ленина д.5 | 2 | 9 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
2 | ул.Ленина д.8 | 2 | 14 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
3 | ул.Ленина д.10 | 2 | 17 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
4 | ул.Ленина д.18 | 2 | 36 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
5 | ул.Ленина д.20 | 2 | 25 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
6 | ул.Ленина д.22 | 2 | 29 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
7 | ул.Ленина д.27 | 2 | 32 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
8 | ул.Ленина д.31 | 2 | 33 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
9 | ул.Ленина д.33 | 2 | 20 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 470.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
10 | ул.Беккероа д.10 | 2 | 28 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22
11 | ул.Беккероа д.12 | 2 | 16 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4
12 | ул.Беккероа д.22 а | 2 | 21 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48
13 | ул.Беккероа д.28 | 2 | 32 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
14 | ул.Беккероа д.30 | 2 | 31 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
15 | ул.Беккероа д.32 | 2 | 32 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 482.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
16 | ул.Беккероа д.46 | 2 | 33 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
17 | ул.Чубарова д.3 | 2 | 20 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
18 | ул.Чубарова д.5 | 2 | 20 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 309.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
19 | ул.Чубарова д.20 | 2 | 13 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
|  |  | 1111 | [5 empty] | 15127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 701.1 | 2444.96

## 0,808
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению для жилых помещений 1 -этажных домов Пенжинского МР с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водопроводным краном
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | Всего норматив на хвс для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [13 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | 1-(tг - tni)/(tг - tх)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [13 empty] | 8 | 9 | 6
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  | формула 22 | [13 empty] | формула 23 | формула 25
Мойка кухонная | 16.5 | 40 | 8 | 132 | 0.57288 | [13 empty] | 0.35464 | 0.21824 | 0.61905
общеквартирные нужды | 6.77 | 25 | 8 | 54.16 | 0.23505 | [13 empty] | 0.078351 | 0.1567 | 0.33333
Итого: |  |  |  | 186.16 | 0.80793 | [13 empty] | 0.43299 | 0.37494 | 0.95238
Расчет нормативов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 207 | 400.27 | 0.046544
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества для Пенжинского МР (1,2 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ул.Ленина д.2 | 2 | 14 | 0,808 / 0 / 0 |  | Многоквартирные жилые дома, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водопроводным краном |  |  | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
2 | ул.Ленина д.6 | 2 | 14 | 0,808 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
3 | ул.Ленина д.7 | 2 | 13 | 0,808 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
4 | ул.Ленина д 11 | 2 | 13 | 0,808 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
5 | ул.Ленина д.13 | 2 | 15 | 0,808 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
6 | ул.Беккероа д.8 | 2 | 10 | 0,808 / 0 / 0 |  |  |  |  | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
7 | ул.Беккероа д.16 а | 2 | 29 | 0,808 / 0 / 0 |  |  |  |  | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
8 | ул.Беккероа д.20 | 2 | 24 | 0,808 / 0 / 0 |  |  |  |  | 259.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
9 | ул.Беккероа д.26 | 2 | 27 | 0,808 / 0 / 0 |  |  |  |  | 259.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
10 | ул.Беккероа д.28 а | 2 | 19 | 0,808 / 0 / 0 |  |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
11 | ул.Чубарова д.25 | 2 | 29 | 0,808 / 0 / 0 |  |  |  |  | 475.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
| Итого 2-этажные |  | 207 |  |  |  | 0 | 0 | 3062.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.27 | 0 | 0 | 0

## 2,884
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению для жилых помещений 2 -этажных домов Пенжинского МР с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | Всего норматив на хвс для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [13 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | 1-(tг - tni)/(tг - tх)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [13 empty] | 8 | 9 | 6
|  | табл.5 в 258-П | табл.5 в 258-П |  | формула 22 | [13 empty] | формула 23 | формула 25
Ванна | 0.66695 | 37 | 275 | 183.4101 | 0.796 | [13 empty] | 0.44728 | 0.34872 | 0.5619
Мойка кухонная | 30.3571 | 40 | 8 | 242.8571 | 1.054 | [13 empty] | 0.65248 | 0.40152 | 0.61905
унитаз | 30.36 | 7.5 | 6 | 182.16 | 0.79057 | [13 empty] | 0 | 0.79057
общеквартирные нужды | 6.9988 | 25 | 8 | 55.9908 | 0.243 | [13 empty] | 0.081 | 0.162 | 0.33333
Итого: |  |  |  | 481.0079 | 2.8836 | [13 empty] | 1.1808 | 1.7028 | 0.95238
Расчет нормативов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 1111 | 3628.06 | 0.02756
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества для Пенжинского МР (1,2 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
с.Аянка
1 | ул.Полярная д.4 | 2 | 24 | 2,884 / 0 / 0 |  | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями, оборудованные ванной с душем, раковинами, мойками, унитазами. | 300 | 300 | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 53.4 | 30.8
2 | ул.Полярная д.6 | 2 | 47 | 2,884 / 0 / 0 |  |  | 296 | 296 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 232.2 | 96.2
3 | ул.Полярная д.7 | 2 | 20 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 45.5 | 41.2
4 | ул.Полярная д.8 | 2 | 15 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 27.6 | 40.3
5 | ул.Полярная д.11 | 2 | 46 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 142.6 | 52.4
6 | ул.Полярная д.12 | 2 | 20 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 57.2 | 41.4
7 | ул.Полярная д.13 | 2 | 52 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 142.6 | 52.4
с.Манилы
1 | Геологическая д.1 | 2 | 33 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
2 | Геологическая д.2 | 2 | 41 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
3 | Геологическая д.7 | 2 | 11 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.65
4 | Тундровая д.3 | 2 | 19 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52
5 | Тундровая д.9 | 2 | 34 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33
6 | Северная д.3А | 2 | 18 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
7 | 50 лет обр.СССР д.1 | 2 | 44 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
8 | Набережная д.1А | 2 | 39 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
9 | Торговая д.1 | 2 | 23 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.72
10 | с.Слаутное
11 | ул.Давыдова д.4 | 2 | 28 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
12 | ул.Давыдова д.6 | 2 | 39 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
13 | ул.Давыдова д.21 | 2 | 28 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
14 | ул.Юности д.5 | 2 | 19 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9
15 | ул.Юности д.9 | 2 | 23 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9
16 | ул.Давыдова д.20 | 2 | 27 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9
с.Каменское
1 | ул.Ленина д.5 | 2 | 9 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
2 | ул.Ленина д.8 | 2 | 14 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
3 | ул.Ленина д.10 | 2 | 17 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
4 | ул.Ленина д.18 | 2 | 36 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
5 | ул.Ленина д.20 | 2 | 25 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
6 | ул.Ленина д.22 | 2 | 29 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
7 | ул.Ленина д.27 | 2 | 32 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
8 | ул.Ленина д.31 | 2 | 33 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
9 | ул.Ленина д.33 | 2 | 20 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 470.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
10 | ул.Беккероа д.10 | 2 | 28 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22
11 | ул.Беккероа д.12 | 2 | 16 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4
12 | ул.Беккероа д.22 а | 2 | 21 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48
13 | ул.Беккероа д.28 | 2 | 32 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
14 | ул.Беккероа д.30 | 2 | 31 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
15 | ул.Беккероа д.32 | 2 | 32 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 482.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
16 | ул.Беккероа д.46 | 2 | 33 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15
17 | ул.Чубарова д.3 | 2 | 20 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
18 | ул.Чубарова д.5 | 2 | 20 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 309.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.72
19 | ул.Чубарова д.20 | 2 | 13 | 2,884 / 0 / 0 |  |  |  |  | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04
| Итого 2-этажные |  | 1111 | [5 empty] | 15127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 701.1 | 2444.96