## 6,02 и 5,93
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для жилых помещений 1 этажных домов Устьевого сельского поселения с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками, унитазами, с водонагревателями:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 8 | 9
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 22 | [12 empty] | формула 23 | формула 25
Ванна | 0.515 | 37 | 275 | 141.625 | 0.55939 | 0.61465 | [12 empty] | 0.34383 | 0.27082
Душ | 5 | 37 | 100 | 500 | 0.55939 | 2.17 | [12 empty] | 1.2139 | 0.95613
Раковина | 18 | 25 | 20 | 360 | 0.3295 | 1.5624 | [12 empty] | 0.51481 | 1.0476
Мойка кухонная | 21 | 40 | 8 | 168 | 0.61686 | 0.72912 | [12 empty] | 0.44976 | 0.27936
общеквартирные нужды | 22 | 25 | 8 | 176 | 0.3295 | 0.76384 | [12 empty] | 0.25169 | 0.51215
унитаз | 7 | 7.8 | 6 | 42 | 0 | 0.18228 | [12 empty] | 0 | 0.18228
Итого: |  |  |  | 746 | 1.2759 | 6.0223 | [12 empty] | 2.774 | 3.2483
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению для жилых помещений 2 этажных домов Устьевого сельского поселения с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками, унитазами, с водонагревателями:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 22
Ванна | 0.515 | 37 | 275 | 141.625 | 0.55939 | 0.61465
Душ | 4.78 | 37 | 100 | 478 | 0.55939 | 2.0745
Раковина | 18 | 25 | 20 | 360 | 0.3295 | 1.5624
Мойка кухонная | 21 | 40 | 8 | 168 | 0.61686 | 0.72912
общеквартирные нужды | 22 | 25 | 8 | 176 | 0.3295 | 0.76384
унитаз | 7 | 7.8 | 6 | 42 | 0 | 0.18228
Итого: |  |  |  | 746 | 1.2759 | 5.9268
Расчет норматива по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 111 | 475.9 | 0.020992
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества по Устьевому СП
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Набережная, 4 | 2 | 22 | 5,93 / 0 / 0 |  |  | 7: 930.32; 8: 1022.72; 9: 492.3; 14: 76.2; 16: 11.7
2 | Октябрьская, 40 | 2 | 3 | 5,93 / 0 / 0 |  |  | 7: 374.4; 8: 374.4; 9: 328.9; 10: 328.9; 14: 58.8; 16: 6.8; 18: 1
3 | Октябрьская, 42 | 2 | 28 | 5,93 / 0 / 0 |  |  | 534.4 | 534.4 | 501.1 | 501.1 | … |  |  | 79.7 |  | 9.7 |  | 1
4 | ул.Набережная, 6 | 2 | 28 | 5,93 / 0 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 733.2; 9: 493.2; 14: 79.5; 16: 16.2; 18: 1
5 | ул.Октябрьская, 42а | 2 | 7 | 5,93 / 0 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 305.6; 9: 198.2; 14: 34.8; 18: 1
6 | ул.Речная,37 | 2 | 14 | 5,93 / 0 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 487.1; 9: 329.4; 10: 329.7; 14: 53.6; 16: 7; 18: 1
7 | ул.Речная,37а | 2 | 9 | 5,93 / 0 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 305.9; 9: 198.2; 14: 35.9; 18: 1
| Итого 2-этажные |  | 111 |  |  |  | 1839.12 | 3763.32 | 2541.3 | 1159.7 | 0 | 0 | 0 | 418.5 | 0 | 51.4 | 0 | 6
1 | Набережная, 25 | 1 | нет данных | 6,02 / 0 / 0 |  |  | 7: 122.6; 8: 122.6; 9: 0
2 | Речная, 18 | 1 | нет данных | 6,02 / 0 / 0 |  |  | 7: 132; 8: 132; 9: 0
3 | Речная, 20 | 1 | нет данных | 6,02 / 0 / 0 |  |  | 7: 135.2; 8: 135.2; 9: 0
| Итого 1-этажные |  | 0 |  |  |  | 7: 389.8; 8: 389.8; 9: 0

## 5,93 2 дома
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем (в межотопительный период и/или при наличии автономного водонаргевателя - закрытая система):
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 8 | 9
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 22 | [12 empty] | формула 23 | формула 25
Ванна | 0.515 | 37 | 275 | 141.625 | 0.55939 | 0.61465 | [12 empty] | 0.34383 | 0.27082
Душ | 4.78 | 37 | 100 | 478 | 0.55939 | 2.0745 | [12 empty] | 1.1605 | 0.91406
Раковина | 18 | 25 | 20 | 360 | 0.3295 | 1.5624 | [12 empty] | 0.51481 | 1.0476
Мойка кухонная | 21 | 40 | 8 | 168 | 0.61686 | 0.72912 | [12 empty] | 0.44976 | 0.27936
общеквартирные нужды | 22 | 25 | 8 | 176 | 0.3295 | 0.76384 | [12 empty] | 0.25169 | 0.51215
унитаз | 7 | 7.8 | 6 | 42 | 0 | 0.18228 | [12 empty] | 0 | 0.18228
Итого: |  |  |  | 746 | 1.2759 | 5.9268 | [12 empty] | 2.7206 | 3.2063
Расчет норматива по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 90 | 382.1 | 0.021199
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества по Устьевому СП
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Набережная, 4 | 2 | 22 | 5,93 / 0 / 0 |  | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем (в межотопительный период и/или при наличии автономного водонаргевателя - закрытая система) | 7: 930.32; 8: 1022.72; 9: 492.3; 14: 76.2; 16: 11.7
2 | Речная 35 | 2 | 27 | 5,93 / 0 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: нет данных; 9: 475.9; 10: 475.9; 14: 85.5; 16: 11.7; 18: 4 |  | 4
3 | Октябрьская 44 | 2 | 29 | 5,93 / 0 / 0 |  |  | 7: 824.7; 8: 743.6; 9: 499; 10: 499; 14: 81.1; 16: 9.7; 18: 1
4 | Речная 26 | 2 | 12 | 5,93 / 0 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: нет данных; 9: 475.9; 10: 475.9; 14: 85.5; 16: 11.7; 18: 4
| Итого 2 этажные |  | 90 |  |  |  | 1755.02 | 1766.32 | 1943.1 | 1450.8 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 44.8 | 0 | 9

## 3,27 и 2,66 2 дома
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем (в отопительный период и/или при отсутствии автономного водонаргевателя - открытая система):
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Норматив ГВС (м3 на 1 процедуру в неделю) | Норматив водоотведение (м3 на 1 процедуру в неделю) | Норматив ХВС (м3 на 1 процедуру в неделю) | Всего норматив ГВС. куб м в месяц | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив холодного и горячего водоснабжения , куб м в месяц | [13 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [10 empty] | 8 | 9
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П | формула 23 | формула 22 | формула 25 | [13 empty] | формула 23 | формула 25
Ванна | 0.729 | 37 | 275 | 0.11214 | 0.20047 | 0.088332 | 0.4867 | 0.38336 | 0.87006 | [10 empty] | 0.017708 | 0.070624 | 0.515
Душ | 4.7257 | 37 | 100 | 0.26435 | 0.47257 | 0.20822 | 1.1473 | 0.90368 | 2.051 | [10 empty] | 0.098399 | 0.10982 | 4.346
Раковина | 17.5 | 25 | 20 | 0.11533 | 0.35 | 0.23467 | 0.50051 | 1.0185 | 1.519 | [10 empty] | 0.082136 | 0.15254 | 18
Мойка кухонная | 20.8 | 40 | 8 | 0.10265 | 0.1664 | 0.063755 | 0.44548 | 0.2767 | 0.72218 | [10 empty] | 0.010609 | 0.053146 | 21
общеквартирные нужды | 7 | 25 | 8 | 0.018452 | 0.056 | 0.037548 | 0.080082 | 0.16296 | 0.24304 | [10 empty] | 0.0021027 | 0.035445 | 22
унитаз | 20.15 | 7.8 | 6 | 0 | 0.1209 | 0.1209 | 0 | 0.52471 | 0.52471 | [10 empty] | 0.014617 | 0.10628 | 14
Итого: | [6 empty] | 2.6601 | 3.2699 | 5.9299 | [10 empty] | 0.22557 | 0.52786
Расчет норматива по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на содержание жилья, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 90 | 382.1 | 0.021199
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества по Устьевому СП
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства |  | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[10 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Набережная, 4 | 2 | 22 | 3,27 / 2,66 / 0 |  | С ЦХВС, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем (в межотопительный период и/или при наличии автономного водонаргевателя - открытая система) |  | 7: 930.32; 8: 1022.72; 9: 492.3; 14: 76.2; 16: 11.7
2 | Речная 35 | 2 | 27 | 3,27 / 2,66 / 0 |  |  |  | 7: нет данных; 8: нет данных; 9: 475.9; 10: 475.9; 14: 85.5; 16: 11.7; 18: 4
3 | Октябрьская 44 | 2 | 29 | 3,27 / 2,66 / 0 |  |  |  | 7: 824.7; 8: 743.6; 9: 499; 10: 499; 14: 81.1; 16: 9.7; 18: 1
4 | Речная 26 | 2 | 12 | 3,27 / 2,66 / 0 |  |  |  | 7: нет данных; 8: нет данных; 9: 475.9; 10: 475.9; 14: 85.5; 16: 11.7; 18: 4
| Итого 1этажные |  | 90 |  |  |  |  | 1755.02 | 1766.32 | 1943.1 | 1450.8 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 44.8 | 0 | 9 | 0 | 0

## 2,77
Жилые 1 этажные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (в межотопительный период и/или при наличии автономного водонагревателя):
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 8 | 9
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 22 | [12 empty] | формула 23 | формула 25
Раковина | 7 | 25 | 20 | 140 | 0.3295 | 0.6076 | [12 empty] | 0.20021 | 0.40739
Мойка кухонная | 28 | 40 | 8 | 224 | 0.61686 | 0.97216 | [12 empty] | 0.59968 | 0.37248
общеквартирные нужды | 29 | 25 | 8 | 232 | 0.3295 | 1.0069 | [12 empty] | 0.33177 | 0.67511
унитаз | 7 | 7.8 | 6 | 42 | 0 | 0.18228 | [12 empty] | 0 | 0.18228
Итого: |  |  |  | 638 |  | 2.7689 | [12 empty] | 1.1317 | 1.6373
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества по Устьевому СП
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Набережная, 15 | 1 | нет данных | 2,77 / 0 / 0 |  | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (в межотопительный период и/или при наличии автономного водонаргевателя) | 7: 76.4; 8: 76.4; 9: 0
2 | Набережная, 21 | 1 | нет данных | 2,77 / 0 / 0 |  |  | 7: 75.6; 8: 75.6; 9: 0
3 | Набережная, 25 | 1 | нет данных | 2,77 / 0 / 0 |  |  | 7: 119.1; 8: 119.1; 9: 0
| Итого 1-этажные |  | 0 |  |  |  | 7: 271.1; 8: 271.1; 9: 0