## 3,25; 3,74; 0
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению для жилых помещений 1, 2-этажных домов сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" с централизованным холодным водоснабжением, с ГВС при открытой с/т, оборудованные раковинами, мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 9 | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 23 | [12 empty] | формула 25 | формула 22
Ванна 1500-1550мм | 0.667 | 37 | 275 | 183.425 | 0.5619 | 0.44731 | [12 empty] | 0.34875 | 0.79606
Душ | 7.14 | 37 | 100 | 714 | 0.5619 | 1.7412 | [12 empty] | 1.3576 | 3.0988
Раковина | 60 | 25 | 20 | 1200 | 0.33333 | 1.736 | [12 empty] | 3.472 | 5.208
Мойка кухонная | 45.5 | 40 | 8 | 364 | 0.61905 | 0.97795 | [12 empty] | 0.60181 | 1.5798
общеквартирные нужды | 46 | 25 | 8 | 368 | 0.33333 | 0.53237 | [12 empty] | 1.0647 | 1.5971
унитаз | 7 | 7.8 | 6 | 42 |  | 0 | [12 empty] | 0.18228 | 0.18228
Итого: |  |  |  | 2871.425 | 2.4095 | 3.2463 | [12 empty] | 5.3208 | 8.5672
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению для жилых помещений 1, 2-этажных домов сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" с централизованным холодным водоснабжением, с ГВС при открытой с/т, оборудованные раковинами, мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | [12 empty] | 7 | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 25 | [12 empty] | формула 22 | формула 23
Ванна 1500-1550мм | 0.667 | 37 | 275 | 183.425 | 0.5619 | 0.34875 | [12 empty] | 0.79606 | 0.44731
Душ | 7.14 | 37 | 100 | 714 | 0.5619 | 1.3576 | [12 empty] | 3.0988 | 1.7412
Раковина | 39.5 | 25 | 20 | 790 | 0.33333 | 2.2857 | [12 empty] | 3.4286 | 1.1429
Мойка кухонная | 35 | 40 | 8 | 280 | 0.61905 | 0.46293 | [12 empty] | 1.2152 | 0.75227
общеквартирные нужды | 35 | 25 | 8 | 280 | 0.33333 | 0.81013 | [12 empty] | 1.2152 | 0.40507
унитаз | 7 | 7.8 | 6 | 42 |  | 0.18228 | [12 empty] | 0.18228 | 0
Итого: |  |  |  | 2289.425 | 2.4095 | 3.7411 | [12 empty] | 6.0413 | 2.3002
Расчет норматива по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 264 | 873.4 | 0.027204
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" (1,2 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | переулок Связи д. 4 | 2 | 14 | 3,25 / 3,74 / 0 |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 7: нет данных; 8: 336.1; 14: 25.5
2 | переулок Связи д. 6 | 2 | 17 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 342.11; 14: 26.4
3 | переулок Связи д. 8 | 2 | 13 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 312.5; 14: 26.8
4 | переулок Связи д. 10 | 2 | 19 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 484.4; 14: 41.3
5 | переулок Связи д. 12 | 2 | 13 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 309.7; 14: 26.2
6 | ул. Школьная д. 3 | 2 | 41 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 1062.01; 13: 18.3; 14: 48.6; 17: 149.3
7 | ул. Школьная д. 21 | 2 | 18 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 489.95; 14: 41.2
8 | ул. Школьная д. 25 | 2 | 24 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: нет данных; 8: 746.56; 14: 98.7
9 | ул. Советская д. 20 | 2 | 20 |  |  |  | 7: нет данных; 8: 468.4; 14: 40.8
10 | ул. Советская д. 24 | 2 | 12 |  |  |  | 7: нет данных; 8: 294.4; 14: 26.3
11 | ул. Морская д. 3 | 2 | 5 |  |  |  | 7: нет данных; 8: 422.89; 14: 34.2
12 | ул. Флотская д. 9 | 2 | 23 |  |  |  | 7: нет данных; 8: 734.64; 14: 91.6
13 | ул. Флотская д. 12 | 2 | 19 |  |  |  | 7: нет данных; 8: 725.04; 14: 91.2
14 | ул. Флотская д. 36 | 2 | 10 |  |  |  | 7: нет данных; 8: 622.8; 14: 61.2
15 | ул. Аэропортовская д. 4 | 2 | 16 |  |  |  | 7: нет данных; 8: 339.7; 14: 22.9; 16: 2.9
| Итого 2-этажные |  | 264 | 0 | 0 |  | 0 | 7691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 702.9 | 0 | 2.9 | 149.3 | 0
1 | Ленинская, 14 | 1 | 1 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: 21.3; 8: 21.3; 9: 0
2 | Ленинская, 16 | 1 | 1 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: 114.7; 8: 114.7; 9: 0
3 | Ленинская, 17 | 1 | 1 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: 120.9; 8: 120.9; 9: 0
4 | Морская, 22 | 1 | 1 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: 83.3; 8: 83.3; 9: 0
5 | Морская, 25 | 1 | 1 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 7: 95.4; 8: 95.4; 9: 0
| Итого 1-этажные |  | 5 |  |  |  | 7: 435.6; 8: 435.6; 9: 0

## 4,34; 0; 0
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению для жилых помещений 2-этажных домов сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душами, раковинами, мойками, унитазами, водонагревателями:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 9 | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 22 | [12 empty] | формула 25 | формула 23
Ванна 1500-1550мм | 0.666 | 37 | 275 | 183.15 | 0.5619 | 0.79487 | [12 empty] | 0.34823 | 0.44664
Раковина | 23 | 25 | 20 | 460 | 0.33333 | 1.9964 | [12 empty] | 1.3309 | 0.66547
Мойка кухонная | 25 | 40 | 8 | 200 | 0.61905 | 0.868 | [12 empty] | 0.33067 | 0.53733
общеквартирные нужды | 1 | 25 | 8 | 8 | 0.33333 | 0.03472 | [12 empty] | 0.023147 | 0.011573
унитаз | 25 | 7.8 | 6 | 150 |  | 0.651 | [12 empty] | 0.651 | 0
Итого: |  |  |  | 1001.15 | 1.8476 | 4.345 | [12 empty] | 2.3357 | 1.2144
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению для жилых помещений 12-этажных домов сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душами, раковинами, мойками, унитазами, водонагревателями:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 9 | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 22 | [12 empty] | формула 25 | формула 23
Ванна 1500-1550мм | 0.59 | 37 | 275 | 162.25 | 0.5619 | 0.70416 | [12 empty] | 0.30849 | 0.39567
Раковина | 23 | 25 | 20 | 460 | 0.33333 | 1.9964 | [12 empty] | 1.3309 | 0.66547
Мойка кухонная | 25 | 40 | 8 | 200 | 0.61905 | 0.868 | [12 empty] | 0.33067 | 0.53733
общеквартирные нужды | 1 | 25 | 8 | 8 | 0.33333 | 0.03472 | [12 empty] | 0.023147 | 0.011573
унитаз | 25 | 7.8 | 6 | 150 |  | 0.651 | [12 empty] | 0.651 | 0
Итого: |  |  |  | 980.25 | 1.8476 | 4.2543 | [12 empty] | 2.3357 | 1.2144
Расчет норматива по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 344 | 1249.9 | 0.02477
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имуществадля сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" (1,2 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Комсомольская, 1 | 2 | 29 | 4,34 / 0 / 0 |  | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душами, раковинами, мойками, унитазами, водонагревателями. | 7: 721.48; 8: 659.88; 14: 91.8
2 | Комсомольская, 2 | 2 | 13 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 562.5; 8: 500.9; 14: 37.5
3 | Комсомольская, 3 | 2 | 24 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 729.41; 8: 667.81; 14: 89.8
4 | Ленинская, 1а | 2 | 25 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 706.98; 8: 645.38; 14: 97.7; 16: 3.3
5 | Ленинская, 4 | 2 | 13 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 231.33; 8: 169.73; 14: 35.6
6 | Ленинская, 8 | 2 | 20 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 716.64; 8: 655.04; 14: 97.2
7 | Ленинская, 9 | 2 | 30 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 473.67; 8: 412.07; 13: 97.7; 15: 3.3; 18: 25
8 | Рыбацкая, 26 | 2 | 17 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 731.9; 8: 670.3; 13: 35.6; 18: 13
9 | Советская, 22 | 2 | 26 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 486.6; 8: 425; 13: 97.2; 18: 20
10 | Школьная, 6 | 2 | 33 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 708.8; 8: 647.2; 14: 95.6; 16: 3.9
11 | ул. Школьная д. 27 | 2 | 25 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 14: 86.5; 16: 3.3
12 | Флотская, 11а | 2 | 10 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 480.8; 8: 419.2; 14: 56
13 | Флотская , 13 | 2 | 32 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 698.85; 8: 637.25; 14: 91.9
14 | Флотская, 17 | 2 | 12 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 450.2; 8: 388.6; 14: 56.1
15 | Флотская, 18 | 2 | 15 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 496.36; 8: 434.76; 14: 55.9
16 | Флотская, 19 | 2 | 20 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 505.29; 8: 443.69; 14: 56
| Итого 2-этажные |  | 344 |  |  |  | 8700.81 | 7776.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5 | 947.6 | 3.3 | 10.5 | 0 | 58
1 | Комсомольская, 1а | 1 | 3 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 124.6; 8: 124.6
2 | Комсомольская, 1б | 1 | 4 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 83; 8: 83
3 | Комсомольская, 16 а | 1 | 4 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 179.77; 8: 179.77
4 | Советская , 23 | 1 | 6 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 187.5; 8: 187.5
5 | Советская 25 | 1 | 2 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 108.5; 8: 108.5
6 | Набережная 16 | 1 | 1 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 79; 8: 79
7 | Пер. Связи 2 | 1 | 3 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 137.6; 8: 137.6
8 | Рыбацкая 34 | 1 | 8 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 194.9; 8: 194.9
9 | Морская 2 | 1 | нет данных | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 159; 8: 159
10 | Морская 4 | 1 | 4 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 99.1; 8: 99.1
11 | Морская 5 | 1 | 2 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 133.9; 8: 133.9
12 | Морская 7 | 1 | 1 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 97.2; 8: 97.2
13 | Морская 10 | 1 | 4 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 98.8; 8: 98.8
14 | Морская 12 | 1 | 2 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 78.2; 8: 78.2
15 | Морская 14 | 1 | 2 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 115.6; 8: 115.6
16 | Морская 21 | 1 | 5 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 153.5; 8: 153.5
17 | Морская 23 | 1 | 1 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 67.5; 8: 67.5
18 | Школьная 4 | 1 | 3 | 4,34 / 0 / 0 |  |  | 7: 182.4; 8: 182.4
| Итого 1-этажные |  | 55 |  |  |  | 7: 2280.07; 8: 2280.07
Note on D43: Автор: отсутсвуют данные со сбыта за 2012г. Взял за 2009 г

## 1,86; 0; 0
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению для жилых помещений 1-этажных домов сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" при наличии водопроводного крана, оборудованные мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | [12 empty] | 7 | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 25 | [12 empty] | формула 23 | формула 22
Мойка кухонная | 50 | 40 | 8 | 400 | 0.61905 | 0.66133 | [12 empty] | 1.0747 | 1.736
общеквартирные нужды | 7 | 40 | 8 | 56 | 0.61905 | 0.092587 | [12 empty] | 0.15045 | 0.24304
унитаз | 42.5 | 7.8 | 6 | 255 |  | 1.1067 | [12 empty] | 0 | 1.1067
Итого: |  |  |  | 711 | 1.2381 | 1.8606 | [12 empty] | 1.2251 | 3.0857
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению для жилых помещений 2-этажных домов сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" при наличии водопроводного крана, оборудованные мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | [12 empty] | 7 | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 25 | [12 empty] | формула 23 | формула 22
Мойка кухонная | 43 | 40 | 8 | 344 | 0.61905 | 0.56875 | [12 empty] | 0.92421 | 1.493
общеквартирные нужды | 7 | 40 | 8 | 56 | 0.61905 | 0.092587 | [12 empty] | 0.15045 | 0.24304
унитаз | 42.5 | 7.8 | 6 | 255 |  | 1.1067 | [12 empty] | 0 | 1.1067
Итого: |  |  |  | 655 | 1.2381 | 1.768 | [12 empty] | 1.0747 | 2.8427
Расчет норматива по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 91 | 254 | 0.032244
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества для сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" (1,2 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Аэропортовская 4 | 2 | 16 | 1,86 / 0 / 0 |  | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | 7: 338.6; 8: 277; 14: 22.9; 16: 2.9
2 | Советская 20 | 2 | 20 | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 488.4; 8: 426.8; 14: 40.8
3 | Советская 24 | 2 | 12 | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 334.1; 8: 272.5; 14: 26.3
4 | Школьная 21 | 2 | 18 | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 489.9; 8: 428.3; 14: 41.2
5 | Флотская 36 | 2 | 10 | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 619.8; 8: 558.2; 14: 61.2
6 | Флотская 37 | 2 | 15 | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 354.4; 8: 292.8; 14: 61.6
| Итого 2-этажные |  | 91 |  |  |  | 2625.2 | 2255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 2.9 | 0 | 0
1 | Комсомольская 20 | 1 | 1 | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 96.34; 8: 96.34; 9: 0
2 | Ленинская 14 | 1 | 1 | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 21.3; 8: 21.3; 9: 0
3 | Ленинская 16 | 1 | нет данных | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 114.7; 8: 114.7; 9: 0
4 | Ленинская 17 | 1 | 1 | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 120.9; 8: 120.9; 9: 0
5 | Морская 22 | 1 | 2 | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 83.3; 8: 83.3; 9: 0
6 | Морская 25 | 1 | нет данных | 1,86 / 0 / 0 |  |  | 7: 95.4; 8: 95.4; 9: 0
| Итого 1-этажные |  | 5 |  |  |  | 7: 531.94; 8: 531.94; 9: 0

## 1,86 3,74; 0
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению для жилых помещений 1, 2-этажных домов сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" с централизованным холодным водоснабжением, с ГВС при открытой с/т, оборудованные раковинами, мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на ХВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | [12 empty] | 9 | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 25 | [12 empty] | формула 25 | формула 22
Мойка кухонная | 44 | 40 | 8 | 400 | 0.61905 | 0.66133 | [12 empty] | 1.0747 | 1.736
общеквартирные нужды | 7 | 40 | 8 | 56 | 0.61905 | 0.092587 | [12 empty] | 0.15045 | 0.24304
унитаз | 42.5 | 7.8 | 6 | 255 |  | 1.1067 | [12 empty] | 0 | 1.1067
Итого: |  |  |  | 711 | 1.2381 | 1.8606 | [12 empty] | 1.2251 | 3.0857
Расчет норматива потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению для жилых помещений 1, 2-этажных домов сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" с централизованным холодным водоснабжением, с ГВС при открытой с/т, оборудованные раковинами, мойками, унитазами:
Вид прибора или процедуры | Количество процедур в неделю | Тем-ра потребляемой воды, град С | Норма расхода на одну процедуру, л | Расход воды за неделю, л | 1-(tг - tni)/(tг - tх) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | [12 empty] | Всего норматив на водоотведение для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека) | Всего норматив на ГВС для жилого помещения (м3/мес. на 1 человека)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | [12 empty] | 7 | 7
|  | табл.5 в 306-П | табл.5 в 306-П |  |  | формула 25 | [12 empty] | формула 22 | формула 23
Раковина | 39.5 | 25 | 20 | 790 | 0.33333 | 2.2857 | [12 empty] | 3.4286 | 1.1429
Мойка кухонная | 35 | 40 | 8 | 280 | 0.61905 | 0.46293 | [12 empty] | 1.2152 | 0.75227
общеквартирные нужды | 35 | 25 | 8 | 280 | 0.33333 | 0.81013 | [12 empty] | 1.2152 | 0.40507
унитаз | 7 | 7.8 | 6 | 42 |  | 0.18228 | [12 empty] | 0.18228 | 0
Итого: |  |  |  | 1392 | 1.2857 | 3.7411 | [12 empty] | 6.0413 | 2.3002
Расчет норматива по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества:
Этажность | Суммарное количество проживающих, чел (К) | Суммарная площадь общедомового имущества, м2 (Sои) | Норматив на СОИ, м3 на 1 м2 (ф-ла №26 по 306-П: 0,09*К / Sои)
2-этажные | 16 | 25.8 | 0.055814
Данные для расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов по водоснабжению в целях содержания общедомового имущества для сельского поселения "село Усть-Хайрюзово" (1,2 - этажные дома)
№ п/п | Адрес жилого дома | К-во этажей | К-во проживающих | Норматив (ХВС / ГВС/ водоотведения), м3 на 1 чел. в месяц |  | Тип благоустройства | Sобщ, общая площадь (жилых и не жилых), м² | Sобщ, общая площадь жилых помещений, м² | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам, м2
[9 empty] | Площадь чердаков, м2 | Площадь подвалов, м2 | Площадь помещений охраны (консьержа), м2 | Площадь колясочных, м2 | Площадь вестибюлей, м2 | Площадь лестниц, м2 | Площадь холлов, м2 | Площадь тамбуров, м2 | Площадь коридоров, м2 | Площадь межквартирных лестничных площадок, м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Аэропортовская,4 | 2 | 16 | 3,25 / 3,74 / 0 |  | Жилые дома при наличии водопроводного крана, оборудованные мойками, с ГВС при открытой системе теплоснабжения, с унитазами. | 338.6 | 277 | [5 empty] | 22.9 |  | 2.9
| Итого 2-этажные |  | 16 |  |  |  | 338.6 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0
1 | Комсомольская, 20 | 1 | 1 | 3,25 / 3,74 / 0 |  |  | 96.34 | 96.34 | 0
| Итого 1-этажные |  | 1 |  |  |  | 96.34 | 96.34 | 0