ПРОТОКОЛ № 59

заседания штаба при Правительстве Камчатского края по обеспечению безопасности электроснабжения в Камчатском крае

14.00  Конференц-зал                                                                                         02 апреля  2014 год

дата

Председательствовал:       Кондратьев Сергей Борисович,  Министр  ЖКХ и энергетики Камчатского края, руководитель  штаба.

Присутствовали:

Заместитель Министра  ЖКХ и энергетики                                                                       Камчатского края                                                                                 В.Ю. Мурзинцев;

Консультант отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства ЖКХ

и энергетики Камчатского края, секретарь штаба                                 Л.С. Халимов;

Начальник ПТО  Филиала

«Камчатский»

ОАО «Оборонэнерго»                                                                             С.И. Павленко;

Заместитель главного инженера

ОАО «ЮЭСК»                                                                                            В.В. Тяньков;

Генеральный директор ОАО «Геотерм»                                           Д.В. Колесников;

Заместитель  генерального директора

ОАО «Корякэнерго»                                                                            А.В. Колесников;

Заместитель главного инженера

ОАО «Камчатскэнерго»                                                                         С.В. Иващенко;

Генеральный директор ОАО «Камчатские

электрические сети им. И.А. Пискунова»                                           И.И. Пискунова;

Начальник отдела энергетического

надзора  Дальневосточного

Управления Ростехнадзора

по Камчатскому краю                                                                          Д.Г. Нестеренко;

Начальник отдела

ГУ   МЧС России

по Камчатскому краю                                                                       Р.Н. Высочинский.

____________________________________________________________________

1. Анализ технологических нарушений, произошедших в период между заседаниями штаба (с 28.02.2014 по 02.04.2014).

Докладчики: ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Южные электрические сети Камчатки», ОАО «КЭС им. И.А. Пискунова», ОАО «Геотерм», ОАО «Корякэнерго», ОАО «Камчатский  газоэнергетический комплекс», ОАО «Оборонэнерго».

РЕШИЛИ:

  - Информацию об устранении технологических нарушений, произошедших в период с 28.02.2014 по 02.04.2014   принять к сведению.

  - Рекомендовать руководителям энергоснабжающих предприятий  Камчатского края, при возникновении технологических нарушений, с целью недопущения длительного прекращения энергоснабжения потребителей, обеспечить проведение мероприятий по их устранению в нормативные сроки

Срок – постоянно;

______________________________________________________________________

2. Проведение в муниципальных образованиях Камчатского края инвентаризации бесхозяйных электрических сетей и трансформаторных подстанций.

Докладчики: ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Южные электрические сети Камчатки», ОАО «КЭС им. И.А. Пискунова», ОАО «Геотерм», ОАО «Корякэнерго», ОАО «Камчатский  газоэнергетический     комплекс», ОАО «Оборонэнерго»

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию об инвентаризации в муниципальных образованиях Камчатского края бесхозяйных электрических сетей и трансформаторных подстанций, принять к сведению.

2.2    Главе администрации Усть-Большерецкого муниципального района (И.Л. Бондарь) представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о причинах неисполнения мероприятий по инвентаризации бесхозяйных электрических сетей и трансформаторных подстанций, а также о  планируемых сроках по их выявлению

Срок – до 20.04.2014;

______________________________________________________________________

3.  Планирование ремонтных мероприятий для подготовки генерирующих мощностей и оборудования предприятиями энергетического комплекса Камчатского края к ОЗП 2014-2015 годов.   _________________________________________________________________________

Докладчики: ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Южные электрические сети Камчатки», ОАО «КЭС им. И.А. Пискунова», ОАО «Геотерм», ОАО «Корякэнерго», ОАО «Камчатский  газоэнергетический комплекс», ОАО «Оборонэнерго».

РЕШИЛИ:

3.1.     Информацию о планировании ремонтных мероприятий для подготовки генерирующих мощностей и оборудования, предприятиями энергетического комплекса Камчатского края к ОЗП 2014-2015 годов принять к сведению.

3.2     Руководителям энергоснабжающих предприятий Камчатского края при корректировке планов по подготовке объектов энергетики к ОЗП 2014-2015 годов предусмотреть необходимые мероприятия, направленные на устранение замечаний прошедшего отопительного периода, повышение надежности работы оборудования. О внесенных изменениях, планах подготовки объектов энергетики к ОЗП 2014-2015 информировать  Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок – постоянно;

3.3   Руководителям энергоснабжающих предприятий  Камчатского края представлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края сведения, о выполнении планов ремонта основного оборудования по установленной форме в рамках подготовки к ОЗП 2014-2015 гг.

Срок  – ежемесячно с 1 июля по 1 ноября 2014 года;

______________________________________________________________________

- Информация территориального управления Ростехнадзора по Камчатскому краю о выполнении на объектах электроэнергетики требований действующего законодательства, в части установления охранных зон объектов по производству электрической энергии

_____________________________________________________________________

Докладчики: Управление Ростехнадзора  по Камчатскому краю

РЕШИЛИ:

4.1. Руководителям энергосбытовых предприятий представить в адрес Ростехнадзора по Камчатскому краю информацию, по количеству объектов топливно-энергетического комплекса на своих предприятиях, а также информацию о ходе работ по их категорированию

Срок – до 08.04.2014.

Заместитель Министра  ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                              В.Ю. Мурзинцев

Секретарь штаба:

Леонид Сергеевич Халимов

8(4152)42-39-87