## Реестр
Реестр обязательных форм раскрытия информации о мероприятиях инвестиционной программы в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации
№ пп | Наименование форм | Наименование объекта инвестиционной программы | Идентификатор проекта | Количество листов | Ссылка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена трансформатора Т-2 на ТП-10 мощностью 320 кВа на ТН-400 кВА | L/41ЭС/002-1 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена трансформатора Т-2 на ТП-12 мощностью 250 кВА на ТН-400 кВА | L/41ЭС/002-2 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена трансформатора Т-2 на ТП-22 мощностью 250 кВА на ТН-630 кВА | L/41ЭС/002-3 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена трансформатора Т-1 на ТП-22 мощностью 320 кВА на ТН-630 кВА | L/41ЭС/002-4 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА №ТП- 13 на КТП -6/0,4 кВ-0,5 МВА | L/41ЭС/003 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Установка приборов учета | L/41ЭС/004 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена участков кабельных линий - 0,4 кВ | L/41ЭС/005 | 1
|  |  | Итого | 7

## L 41ЭС 002-1
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2021г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2021 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена трансформатора Т-2 на ТП-10 мощностью 320 кВа на ТН-400 кВА
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | L/41ЭС/002-1
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
5 | Проектная мощность | 0.08
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2022
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования.
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 0.572
11 | Ввод мощности | 0.08
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 0.572
в том числе:
проектно-изыскательские работы
| строительно-монтажные работы | 0.104
| прочие | 0.468
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2022г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2022-06-01 | 2022-06-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2022-06-01 | 2022-06-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2022-06-01 | 2022-06-01
16 | Эффективность проекта (кВт/кВА/рубли) | Увеличение мощности трансформатора на 0,08 кВА. Снижение потерь в трансформаторе за счет установки нового оборудования на 0,03 тыс. кВт в год.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## L 41ЭС 002-2
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2021г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2021 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена трансформатора Т-2 на ТП-12 мощностью 250 кВА на ТН-400 кВА
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | L/41ЭС/002-2
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
5 | Проектная мощность | 0.15
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2022
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций и технологического подключения
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций, увеличение мощности для выполнения заявки по технологическому присоединению
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 0.572
11 | Ввод мощности | 0.15
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 0.572
в том числе:
проектно-изыскательские работы
| строительно-монтажные работы | 0.104
| прочие | 0.468
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2022г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2022-06-01 | 2022-06-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2022-06-01 | 2022-06-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2022-06-01 | 2022-06-01
16 | Эффективность проекта (кВт/кВА/рубли) | Увеличение мощности трансформатора на 0,15 кВА. Снижение потерь в трансформаторе за счет установки нового оборудования на 0,045 тыс. кВт в год.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## L 41ЭС 002-3
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2021г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2021 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена трансформатора Т-2 на ТП-22 мощностью 250 кВА на ТН-630 кВА
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | L/41ЭС/002-3
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
5 | Проектная мощность | 0.38
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2022
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по технологическому подключению потребителей
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций, увеличение мощности для выполнения заявки по технологическому присоединению
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 0.6812
11 | Ввод мощности | 0.38
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 0.6812
в том числе:
проектно-изыскательские работы
| строительно-монтажные работы | 0.104
| прочие | 0.5772
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2022г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2022-06-01 | 2022-06-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2022-06-01 | 2022-06-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2022-06-01 | 2022-06-01
16 | Эффективность проекта (кВт/кВА/рубли) | Увеличение мощности трансформатора на 0,38 кВА. Снижение потерь в трансформаторе за счет установки нового оборудования на 0,05 тыс. кВт в год.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## L 41ЭС 002-4
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2021г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2021 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена трансформатора Т-1 на ТП-22 мощностью 320 кВА на ТН-630 кВА
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | L/41ЭС/002-4
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
5 | Проектная мощность | 0.31
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2023
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по технологическому подключению потребителей
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций, увеличение мощности для выполнения заявки по технологическому присоединению
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 0.70845
11 | Ввод мощности | 0.31
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 0.70845
в том числе:
проектно-изыскательские работы
| строительно-монтажные работы | 0.104
| прочие | 0.60445
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2023г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2022-06-01 | 2022-06-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2022-06-01 | 2022-06-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2022-06-01 | 2022-06-01
16 | Эффективность проекта (кВт/кВА/рубли) | Увеличение мощности трансформатора на 0,31 кВА. Снижение потерь в трансформаторе за счет установки нового оборудования на 0,045 тыс. кВт в год.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## L 41ЭС 003
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2021г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2021 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА №ТП- 13 на КТП -6/0,4 кВ-0,5 МВА
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | L/41ЭС/003
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
5 | Проектная мощность | 0,5 МВТ
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2023-2024г.
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 6.5777
11 | Ввод мощности | 0,5 МВТ
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 6.5777
в том числе:
| проектно-изыскательские работы | 0.11249
| строительно-монтажные работы | 2.081
| прочие | 4.3842
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2023-2024г.
| Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2023-06-01 | 2023-06-01
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2024-05-01 | 2024-05-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2024-08-01 | 2024-08-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2024-10-01 | 2024-11-01
16 | Эффективность проекта | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в ТП за счет установки нового оборудования на 0,025 тыс. кВт в год.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## L 41ЭС 004
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2021г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2021 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | L/41ЭС/004
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | Установка приборов учета
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
5 | Проектная мощность | -
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2022-2024г.
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение качества учета и передачи электроэнергии,снижение потерь, обновление оборудования учета электроэнергии, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение требований законадателства Рфа именно: ФЗ-522 от 27.12.2018
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Получение качественного учета по передаче и потерям электроэнергии
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 21.7105
11 | Ввод мощности | -
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 21.7105
в том числе:
проектно-изыскательские работы
| строительно-монтажные работы | 7.5987
| прочие | 14.1118
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2022-2024г.
| Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2022-01-01 | 2024-01-01
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2022-01-01 | 2024-12-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2022-01-01 | 2024-12-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2022-01-01 | 2024-12-01
16 | Эффективность проекта | Правильность учета электроэнергии и как следствие снижения потерь.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## L 41ЭС 005
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2021г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2021 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена участков кабельных линий - 0,4 кВ
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | L/41ЭС/005
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
5 | Проектная мощность | -
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2022г.
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 1.002
11 | Ввод мощности | -
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 1.002
в том числе:
проектно-изыскательские работы
| строительно-монтажные работы | 0.5
| прочие | 0.50201
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2022г.
| Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2022-06-01 | 2022-06-01
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2022-06-01 | 2022-10-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2022-11-01 | 2022-11-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2022-11-01 | 2022-11-01
16 | Эффективность проекта | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в КЛ за счет прокладки новых участков на 0,03 тыс. кВт в год.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов