- Приложение 3

к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ,

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

- Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | Муниципальное унитарное предприятие «Горсети» |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Директор Мохирева Ольга Петровна |
| Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | ОГРН 1084182000077 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 82 № 000041050 от 19 февраля 2008 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Камчатскому краю |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 688000, Камчатский край , п.Палана, ул.Поротова, д.13 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 688000, Камчатский край , п.Палана, ул.Поротова, д.13 |
| Контактные телефоны | Тел./факс 8(415-43)31-004, 31-006 |
| Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет" | нет |
| Адрес электронной почты регулируемой организации | gorsetipal@rambler.ru |
| Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб | АУП: понедельник-пятница 9:00–18:00(обед 13:00–14:00) Аварийно-диспетчерская служба: круглосуточно, без выходных) |
| Вид регулируемой деятельности | Водоотведение, очистка сточных вод |
| Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 10,774 |
| Количество насосных станций (штук) | - |
| Количество очистных сооружений (штук) | 1 |

- Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |
| --- | --- |
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение | Постановление № 358 от 05.12.2014 |
| Величина установленного тарифа на водоотведение | с 01.01.2015 – 30.06.2015 – 76,54 руб./м3 (без НДС) с 01.07.2015 – 31.12.2015 – 85,72 руб./м3 (без НДС) |
| Срок действия установленного тарифа на водоотведение | 01.01.2015 – 31.12.2015 |
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение | На сайте Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края |

- Форма 3.5. Информация об основных

показателях финансово-хозяйственной деятельности

регулируемой организации

| 1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 21319,59 |
| --- | --- |
| 2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 19769,90 |
| а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | - |
| б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии | 1060,32 |
| в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 3,95 |
| г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 5566,23 |
| д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 2328,94 |
| е) расходы на амортизацию основных производственных средств | 61,74 |
| ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | - |
| з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 1414,49 |
| и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 2787,84 |
| к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | 4804,79 |
| л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 289,84 |
| м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | 1451,76 |
| 3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | - |
| 4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей) | 2481,2 |
| 5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | 1549,69 |
| 6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) |  |
| 7) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров) | 242,753 |
| 8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров) |  |
| 9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров) | 242,753 |
| 10) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 14 |

- Форма 3.6. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│1) Показатели аварийности на канализационных  сетях│              1,62

│и количество засоров для самотечных  сетей  (единиц│                     │

│на километр)                                       │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│2) Общее  количество  проведенных  проб  на  сбросе│                     │

│очищенных  (частично  очищенных)  сточных  вод   по│                     │

│следующим показателям:                             │            8        │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│а) взвешенные вещества                             │       4,0+-1,2

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│б) БПК5                                            │       0,86+-0,12

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│в) аммоний-ион                                     │       0,60+-0,18

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│г) нитрит-анион                                    │        >0,02

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│д) фосфаты (по P)                                  │      0,167+-0,032

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│е) нефтепродукты                                   │      не обнаружено

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ж) микробиология                                   │                    │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│3)   Количество   проведенных    проб,    выявивших│                     │

│несоответствие   очищенных   (частично   очищенных)│         нет

│сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой│                     │

│концентрации)   на   сбросе   очищенных   (частично│                     │

│очищенных) сточных вод, по следующим показателям:  │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│а) взвешенные вещества                             │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│б) БПК5                                            │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│в) аммоний-ион                                     │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│г) нитрит-анион                                    │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│д) фосфаты (по P)                                  │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│е) нефтепродукты                                   │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ж) микробиология                                   │                     │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация  подпунктов в  таблице  дана  в  соответствии  с  официальным

текстом документа.

│6) Доля исполненных в срок договоров о  подключении│                     │

│(процент общего количества заключенных договоров  о│                     │

│подключении)                                       │          -       │

├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений│                     │

│о подключении (дней)                                заявлений не поступало

└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

- Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии)

технической возможности подключения к централизованной

системе водоотведения, а также о регистрации и ходе

реализации заявок о подключении к централизованной

системе водоотведения

| Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения | заявлений не поступало |
| --- | --- |
| Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения | - |
| Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | - |
| Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала тыс.м3 | 54 |