РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017 №; 626. г. Петропавловск - Камчатский. Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Тепло Земли» Верхне-Паратунского месторождения термальных вод на территории опережающего социально-экономического развития ТОР «Камчатка», площадка «Паратунка» по заявке АО «Корпорация развития Дальнего Востока», подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, в индивидуальном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «Об основах ценообразования в сфере теплоснабжения», от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказами Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 07.06.2013 №163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», на основании обращения АО «Тепло Земли» от 09.10.2017 № 2211, протокола Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.11.2017 № 31

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Тепло Земли» Верхне-Паратунского месторождения термальных вод на территории опережающего социально-экономического развития ТОР «Камчатка», площадка «Паратунка» по заявке АО «Корпорация развития Дальнего Востока», подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, в индивидуальном порядке согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель							                    О.Н. Кукиль

Приложение

к постановлению Региональной службы

по тарифам и ценам Камчатского края

от 16.11.2017 № 626

ПЛАТА*

за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Тепло Земли» Верхне-Паратунского месторождения термальных вод на территории опережающего социально-экономического развития ТОР «Камчатка», площадка «Паратунка» по заявке АО «Корпорация развития Дальнего Востока», подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч,

в индивидуальном порядке

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения |  |  |  |
| 1. | Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности, в том числе: | тыс. руб. | 1 495 194 |
| 2. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | тыс. руб. | 273 |
| 2.1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./Гкал/ч | 13,87 |
| 2.2. | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч | 19,66 |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе: | тыс. руб. | 1 466 306 |
| 3.1. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе: | тыс. руб. | 665 764 |
| 3.1.1. | Надземная (наземная) прокладка | тыс. руб. | 528 412 |
| 3.1.1.1 | диаметр труб 219 (1185 п/м) | тыс. руб. | 18 967 |
| 3.1.1.2 | диаметр труб 273 (2650 п/м) | тыс. руб. | 51 408 |
| 3.1.1.3 | диаметр труб 426 (12000 п/м) | тыс. руб. | 458 037 |
| 3.1.2. | Подземная прокладка | тыс. руб. | 137 352 |
| 3.1.2.1 | диаметр труб 426 (6000 п/м, 2х688 п/м) | тыс. руб. | 137 352 |
| 3.2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов, в том числе: | тыс. руб. | 800 542 |
| 3.2.1 | тепловой пункт КНС ГК-22, КНС Э-1, КНС Э-2, КНС ГК-44 | тыс. руб. | 194 406 |
| 3.2.2 | тепловой пункт ЦНС «Верхне-Паратунская» 1000 куб.м/ч | тыс. руб. | 174 184 |
| 3.2.3 | тепловой пункт ЦНС «Термальная» 1500 куб.м/ч | тыс. руб. | 182 200 |
| 3.2.4 | тепловой пункт ЦТС и ЦТП с. Паратунка 1000 куб.м/ч | тыс. руб. | 236 516 |
| 3.2.5 | внешнее энергоснабжение | тыс. руб. | 6 392 |
| 3.2.6 | Наружные сети связи. Участок тепловой сети с ЦНС «Верхне-Паратунская» | тыс. руб. | 6 844 |
| 4. | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе: | тыс. руб. | 28 615 |
| 4.1. | Создание (реконструкция) источников тепловой энергии, в том числе: | тыс. руб. | 28 615 |
| 4.1.1 | источник скважина ГК-22 | тыс. руб. | 7 596 |
| 4.1.2 | источник скважина Э-1 | тыс. руб. | 7 004 |
| 4.1.3 | источник скважина Э-2 | тыс. руб. | 7 046 |
| 4.1.4 | источник скважина ГК-44 | тыс. руб. | 6 969 |
| 5. | Налог на прибыль | тыс. руб./Гкал/ч |  |

* Плата за подключение объекта заявителя в ценах 3 кв. 2017 года, без НДС.

СОГЛАСОВАНО:

Советник отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края __________/Е.Н. Циунель/

Начальник отдела по регулированию тарифов на тепловую энергию Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края ____________/А.В. Вашуков/

Начальник организационно-правового отдела Региональной службы по тарифам и ценам

Камчатского края ______________/С.С. Андрусяк/