Утверждаю

Директор филиала «Камчатский»

АО «Оборонэнерго»

_________Д.В. Добротин

«___» январь 2019 года

Краткое описание инвестиционной программы

филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго»

на 2020-2022 г.г.

г. Петропавловск-Камчатский

2019г.

- Общая характеристика инвестиционной программы

1.1.        Краткие сведения о предприятии

Филиал «Камчатский» АО «Оборонэнерго» расположено по адресу Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская 5.

Филиал «Камчатский» АО «Оборонэнерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Филиале, в целях удовлетворения потребностей  в производстве товаров, работ и услуг для обеспечения обороноспособности Российской Федерации, а также для удовлетворения потребностей национальной экономики и получения прибыли.

Все имущество предприятия входит в состав единого электросетевого производственно-технологического комплекса, обеспечивающего непрерывный процесс электроснабжения объектов Минобороны России и других  потребителей электрической энергии.

В настоящее время на балансе и в эксплуатации производственных подразделений филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» находятся следующие электроустановки:

- ТП, РП, РТП – 369 усл. ед., с установленной мощностью 281 МВА, в том числе:

- ПС 110 кВ – 1 усл. ед. с установленной мощностью 16,3 МВА;

- ПС 35 кВ – 6 усл. ед. с установленной мощностью 9,32 МВА;

- ТП, РП  6-10/0,4 кВ – 362 усл. ед. с установленной мощностью 255,38 МВА;

- протяженность линий электропередач – 996,843 км, в том числе:

Воздушные линии 0,4 – 110 кВ – 107,289 км;

Кабельные линии  0,4 – 10 кВ – 889,554 км.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, находящегося в собственности предприятия осуществляется персоналом филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго»  на производственных участках, расположенных на территории Камчатского края:

- «Петропавловск» – г. Петропавловск-Камчатский

- «Рыбачинский» и «Приморский» – ЗАТО г. Вилючинск

- «Елизовский»  – Елизовский район, г.Елизово

- «Ключевской» - Усть-Камчатский район, п. Ключи.

1.2.    Основные цели и направления инвестиционной программы.

Основные цели инвестиционной программы:

-  продление срока эксплуатации изношенного оборудования;

- - снижение уровня и длительности воздействующих на изоляцию перенапряжений;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей при аварийных режимах работы оборудования.

- Характеристика инвестиционных проектов

- Основные направления делятся на:

- 1.2.1.2 Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, включает в себя:

- - Проект: Модернизация оборудования РТП-Завойко  110 кВ на ТМ-6300/110/6, инв. № 865116885.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пос. Завойко, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 01 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта – 2,059 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- -  повышение надежности эл. снабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод модернизированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Модернизация оборудования РТП-Завойко 110 кВ на ТМ-10000/110/6, инв. № 865116885.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пос.Завойко, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 01 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта – 2,059 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - повышение надежности эл. снабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод модернизированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Установка резисторов в нейтраль сети 6 кВ на РТП "Завойко" (Оборудование РТП - Завойко Инв. № 865116885).

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пос.Завойко, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 01 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта – 11,216 млн. рублей

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь;

- - продление срока эксплуатации изношенного оборудования за счет снижения уровня и длительности воздействия перенапряжения на его изоляцию.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод модернизированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Замена МВ на ВВ РТП-60 35/6 кВ 2х1000 Камчатский край, г.Вилючинск, СОТ "Энергетик" - 6 шт.

- Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, г. Вилючинск, СОТ "Энергетик", период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  2,022 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение материальных затрат при обслуживании масляных высоковольтных выключателей;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Замена СМВ-35кВ на реклоузер на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 1 шт.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, п. Рыбачий, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  4,636 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение материальных затрат при обслуживании масляных высоковольтных выключателей;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Замена ПСН-35кВ Т-1 и Т-2 на реклоузеры на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 2 шт.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, п. Рыбачий, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  9,186 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение материальных затрат при обслуживании масляных высоковольтных выключателей;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Замена МВ-6кВ на ВВ РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 7 шт.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, п. Рыбачий, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  2,022 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение материальных затрат при обслуживании масляных высоковольтных выключателей;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  4,044 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение материальных затрат при обслуживании масляных высоковольтных выключателей;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пос. Англичанка, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  0,578 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение материальных затрат при обслуживании масляных высоковольтных выключателей;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Замена МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  2,311 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение материальных затрат при обслуживании масляных высоковольтных выключателей;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000 – 6 шт.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, п. Приморский, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  1,733 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение материальных затрат при обслуживании масляных высоковольтных выключателей;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Замена МВ на ВВ на РП-15 10 кВ Елизово-5, (оборудование) инв. №865116895 - 9 шт.

- Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  2,599 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение материальных затрат при обслуживании масляных высоковольтных выключателей;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Замена МВ на ВВ на РП-2 2х630 кВА, мкр. Приморский (оборудование) инв. №865116861 - 13 шт.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Приморский, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  3,755 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение материальных затрат при обслуживании масляных высоковольтных выключателей;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, п. Завойко, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  57,382 млн. рублей.

- Положительные стороны реализации проекта:

- - снижение брака продукции при нарушениях электроснабжения потребителей;

- - снижение материальных затрат при обслуживании электрооборудования;

- - повышение надежности электроснабжения потребителей

- Перечень мероприятий по проекту:

- - проведение проектно-исследовательских работ;

- - расчетные исследования нормальных и аварийных режимов работы;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- Основной целью проекта является:

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- - Проект: Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-15, 9 ячеек (9 терминалов защиты), инв.№ 865116895.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Елизово, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 01 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта – 1,092 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-15, 9 комплектов, инв.№865116895.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Елизово, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 01 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта – 0,354 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-7, 6 ячеек (6 терминалов защиты), инв.№865117000.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  0,728 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-7, 6 компл.инв.№865117000.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  0,236 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-3, 12 ячеек (12 терминалов защиты), инв.№865117088.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  1,456 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-3, 12 компл., инв.№865117088.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  0,472 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств РЗА рабочего ввода РТП-60 2 ячейки (2 терминала защиты), инв.№865116949.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  0,244 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РТП-60, 6 комплектов, инв.№865116949.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  0,236 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств РЗА отходящей линии РТП-60 4 ячейки (4 терминала защиты), инв.№865116949.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  0,485 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств РЗА отходящих линий РТП-Ягодная 5 ячеек (5 терминалов защиты), инв.№865116967.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  0,606 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств РЗА рабочего ввода РТП-Ягодная 2 ячеек (2 терминала защиты), инв.№865116967.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  0,244 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РТП-Ягодная, 7 компл., инв. № 865116967.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  0,275 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-2, 13 ячеек (13 терминалов защиты), инв.№865116861.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  1,577 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-2 , 13 компл., инв.№865116861.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  0,511 млн. рублей.

- Основными целями проекта являются:

- - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

- - повышение надежности электроснабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- 1.2.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, в том числе:

- 1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:

- - Проект: Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП546-2 ф. караул ТХ2, инв.№864014240.

- Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, Елизовский район, 46 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  12,017 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-0,4 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-0,4 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-847) Опора №1-КТПН-847П/ТП-847А, инв. 865117973.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, п. Нагорный, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  7,753 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод модернизированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-280 (ПРЭС) яч.16-ТП-847 яч.5, инв. 865117980.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, п. Нагорный, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  11,286 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод модернизированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция КЛ-10 кВ КТПН-345 яч.1-ТП-327 яч.3, инв.865117616.

- Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизовский р-н, с. Паратунка, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  0,618 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-10 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ -10 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод модернизированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-"Паратунка" (ЦЭС) яч.20-ТП-326 яч.8, инв.865117298.

- Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизовский р-н, с. Паратунка, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  4,358 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-10 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ-10 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-"Паратунка" (ЦЭС) яч.13-ТП-332 яч.7, инв.865117236.

- Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизовский р-н, с. Паратунка, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  9,870 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-10 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ-10 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 яч.1 - КТПН-322 яч.1, инв.865117466.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  0,657 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Советская" (ЦЭС) яч.7-РП-2 яч.2, инв.865117452.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  0,732 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.21-ТП-391 яч.1, инв.865117356.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  2,638 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Советская" яч.26-РП-7 яч.5, инв.865117625.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  11,254 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект - Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.18-РП-12 яч.1, инв.865117464.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  6,510 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.33-РП-12 яч.3, инв.865117463.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  6,510 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Советская" яч.4-РП-7 яч.6, инв.865117624.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  4,510 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- -проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.34-ТП-391 яч.4, инв.865117630.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  2,638 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях КЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях КЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция ВЛ 35 кВ Приморская-РТП-60, инв.№865184378.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  23,702 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-35 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-35 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- - Проект: Реконструкция ВЛ 35 Крашенниникова-Ягодная, инв.№865184379.

- Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  33,341 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-35 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-35 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - проведение проектно-изыскательских работ;

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

- 1.4. Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, включают в себя:

- - Проект: Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от РПТ-Завойко до РП-3.

- Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пос. Завойко, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  22,872 млн. рублей.

- Основными целями проекта является:

- - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-6 кВ;

- - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-6 кВ.

- Основные этапы реализации проектов:

- - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение строительно-монтажных работ;

- - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод модернизированного объекта в эксплуатацию.

- 1.6 Прочие инвестиционные проекты, включают в себя:

- - Проект: Закупка. Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602.

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  0,237 млн. рублей.

- Основной целью проекта является приобретение прибора для проведения инструментальных проверок коммерческого учета электроэнергии на приеме в сети АО "Оборонэнерго".

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку прибора ЭНЕРГОМЕРА СЕ602.

- - Проект: Закупка. Диспетчерский пункт на LCD панелях.

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  34,491 млн. рублей.

- Основной целью проекта является:

- - отображение  схемы электрической сети филиала в различных формах (однолинейная, структурная, на топосъемке и пр.) и различной степени детализации;

- - отображение паспортной и справочной информации по оборудованию;

- - дистанционное получение и отображение телеметрической информации;

- - сокращение времени устранения технологических нарушений;

- - сокращение числа ошибок персонала по причине недостаточной информации по работе оборудования;

- - повышение надежности эл. снабжения потребителей.

- Основные этапы реализации проекта:

- - заключение договора на поставку оперативного информационно-управляющего комплекса на LCD панелях;

- - поставка товарно-материальных ценностей;

- - проведение монтажных и пусконаладочных работ.

- - Проект: Закупка. "Стенд для механических испытаний защитных средств СМИ-600К".

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  1,740 млн. рублей.

- Основной целью проекта является: приобретение стенда для механических испытаний защитных средств СМИ-600К, который необходим для испытания средств защиты от падения с высоты (лестниц, поясов, стремянок, когтей, лазов, тросов, веревок).

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку стенда для механических испытаний защитных средств СМИ-600К.

- - Проект: Закупка. Стационарная "Высоковольтная испытательная лаборатория для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты ВИЛ СЭТ-50-055".

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  2,329 млн. рублей.

- Основной целью проекта является: приобретение высоковольтной испытательной лаборатории для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты ВИЛ СЭТ-50-055, которая необходима для испытания защитных средств из диэлектрической резины, изолирующих и оперативных штанг, инструмента с изолирующими ручками, указателей напряжения.

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку высоковольтной испытательной лаборатории для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты ВИЛ СЭТ-50-055.

- - Проект: Закупка. Прибор для измерения сопротивления изоляции MEGGER MIT1020/2.

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  0,800 млн. рублей.

- Основной целью проекта является: приобретение прибора для измерения сопротивления изоляции MEGGER MIT1020/2, который необходим для измерения  сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции оборудования и кабельных линий с максимальным испытательным напряжением 10 кВ.

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку прибора для измерения сопротивления изоляции MEGGER MIT1020/2.

- - Проект: Закупка. "Поставка электротехнической лаборатории МЭК-3 на базе КАМАЗ 43502, 4х4".

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  32,000 млн. рублей.

- Основной целью проекта является: приобретение электротехнической лаборатории МЭК-3 на базе КАМАЗ 43502, 4х4, которая необходима для испытания и измерений характеристик оборудования подстанций и кабелей на месте установки.

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку электротехнической лаборатории МЭК-3 на базе КАМАЗ 43502, 4х4.

- - Проект: Закупка. "Поставка передатчика звуковой частоты  BAUR TG 600".

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  1,993 млн. рублей.

- Основной целью проекта является: приобретение передатчика звуковой частоты  BAUR TG 600, который необходим для локализации мест повреждения кабельных линий..

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку передатчика звуковой частоты  BAUR TG 600.

- - Проект: Закупка. "Поставка переносного анализатора растворенных газов TransportX".

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., затраты на реализацию проекта –  3,508 млн. рублей.

- Основной целью проекта является: приобретение переносного анализатора растворенных газов TransportX, который необходим для хроматографического анализа газов, растворённых в масле, на месте установленного маслонаполненного оборудования.

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку переносного анализатора растворенных газов TransportX.

- - Проект: Закупка. "Комплекс измерительный для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА".

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  1,345 млн. рублей.

- Основной целью проекта является: приобретение комплекса измерительного для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА, который необходим для проверки автоматических выключателей переменного тока с электромагнитными, тепловыми и электронными расцепителями, а также токовых трансформаторов первичным током.

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку комплекса измерительного для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА.

- - Проект: Закупка. "Испытательная система OMICRON CPC 100".

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  3,434 млн. рублей.

- Основной целью проекта является: приобретение испытательного комплекта OMICRON CPC 100. Он обеспечивает подачу высокого напряжения необходимой мощности для тестирования отключенного оборудования.

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку испытательного комплекта OMICRON CPC 100.

- - Проект: Поставка, установка интеллектуальных, измерительных систем учета электрической энергии.

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  3,120 млн. рублей.

- Основной целью проекта является: повышение надежности электроснабжения, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, установка измерительных комплексов учета электроэнергии входящих в интеллектуальные системы учета электроэнергии согласно Федерального закона РФ от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ".

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку интеллектуальных, измерительных систем учета электрической энергии.

- - Проект: Закупка. Хроматографический комплекс для анализа в трансформаторном масле растворенных газов.

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  1,907 млн. рублей.

- Основной целью проекта является: приобретение хроматографического комплекса для анализа в трансформаторном масле растворенных газов.

- Основной этап реализации проекта:

- - заключение договора на поставку хроматографического комплекса для анализа в трансформаторном масле растворенных газов.

- - Проект: Закупка. Приобретение авто- и спецтехники.

- Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., затраты на реализацию проекта –  14,191 млн. рублей.

Предполагается закупка 1-го (одного) легкового автомобиля УАЗ – начальная максимальная цена составляет: 1,201 млн. рублей.

Необходимость закупки автомобиля УАЗ обусловлена расширением зоны обслуживания электросетевого хозяйства (далее – ЭСХ)  как собственного с учетом технологического присоединения, так и выполнением своих обязательств по  обслуживанию и эксплуатации ЭСХ по ГК-7 и необходимостью проверки указанного оборудования на соответствие техническим параметрам, его эксплуатации и проведения ремонтов оперативно – ремонтными бригадами.

Предполагается закупка 1-го (одного) экскаватора – погрузчика, начальная максимальная цена составляет:  11,250 млн. рублей.

Данная закупка обусловлена отсутствием указанной спецтехники в филиале, а также  срочной необходимостью  расчистки в осеннее – зимний период подходов и проездов  к ТП, территорий мест расположения ПУ, так как  зимний период длится более 6–ти месяцев и высота снежного покрова составляет в среднем более 2–х метров. В летний период  экскаватор  необходим  для рытья траншей  по прокладке и ремонту кабельных линий для производственных участков.

Предполагается закупка 2-х (двух) автомобилей УАЗ – начальная максимальная цена составляет одной ед. 0,870 млн. рублей. На две единицы техники цена составляет:  1,740 млн. рублей.

Необходимость закупки  автомобилей УАЗ обусловлена расширением зоны обслуживания электросетевого хозяйства (далее – ЭСХ)  как собственного с учетом технологического присоединения, так и выполнением своих обязательств по  обслуживанию и эксплуатации ЭСХ по ГК-7 и необходимостью проверки указанного оборудования на соответствие техническим параметрам, его эксплуатации и проведения ремонтов оперативно – ремонтными бригадами.

- Проект: Лизинг. Поставка многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго".

Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г., затраты на реализацию проекта –  9,362 млн. рублей.

Предполагается закупка 1-го (одного) автомобиля многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) – начальная максимальная цена составляет одной ед. 14,852 млн. рублей. С учетом выплаты первоначального взноса и ежемесячных выплат в 2019 году цена проекта составит 9,362 млн. рублей.

Необходимость закупки  автомобилей УАЗ обусловлена расширением зоны обслуживания электросетевого хозяйства (далее – ЭСХ)  как собственного с учетом технологического присоединения, так и выполнением своих обязательств по  обслуживанию и эксплуатации ЭСХ по ГК-7 и необходимостью проверки указанного оборудования на соответствие техническим параметрам, его эксплуатации и проведения ремонтов оперативно – ремонтными бригадами.

- Инвестиционная программа состоит из 59 проектов с плановым объемом финансирования 385,880 млн. руб.

- - 2020 год – 113,103 млн. руб.

- - 2021 год – 137,050 млн. руб.

- - 2022 год – 135,727 млн. руб.

- Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы на 2020-2022 годы.

Составил:

Ведущий инженер УТПиКС				А.А. Быкова

Согласовано:

Первый заместитель директора

- главный инженер				А.А. Андреенков

Начальник ОКС				П.В. Лесняк

Начальник ПЭО				Е.Л. Тарнавская