Для служебного пользования

Инв. № 2254 ДСП

Экз. ___

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

С. МАЙСКОЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор института

Доктор архитектуры, профессор							В.А. Щитинский

Главный архитектор института

Доктор архитектуры, профессор							Л.Н. Путерман

Главный инженер института

Доктор экологии									Д. Х. Шалахина

Руководитель АПМ-5								В.С. Григорова

Главный архитектор проекта

Санкт-Петербург

2009 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	2

3.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	2

3.1.Мероприятия по развитию основных функциональных зон	2

3.2.Мероприятия по развитию и размещению объектов жилья и социально значимых объектов	2

3.3.Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры	2

3.3.1.Внешний транспорт	2

3.3.2.Поселковые улицы и дороги	2

3.3.3.Поселковый автомобильный транспорт и автотранспортные сооружения	2

3.4.Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	2

3.4.1.Водоснабжение	2

3.4.2.Водоотведение	2

3.4.3.Отходы производства и потребления	2

3.4.4.Энергоснабжение	2

3.5.Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории села	2

3.5.1.Мероприятия по охране воздушного бассейна	2

3.5.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	2

3.5.3.Мероприятия по охране почв	2

3.5.4.Мероприятия по санитарной очистке территории	2

3.5.5.Мероприятия по защите территории от шума	2

3.5.6.Мероприятия по озеленению и благоустройству	2

3.6.Мероприятия по инженерной подготовке территории	2

3.6.1.Организация поверхностного стока	2

3.6.2.Защита пойменных территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р. Камчатка	2

3.6.3.Защита от лахар-селей	2

3.6.4.Берегоукрепление и устройство набережной	2

3.6.5.Организация и благоустройство водоема	2

3.7.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план села Майское разработан на основании Муниципального контракта № 27-08 от 22.07.08. Заказчик – Администрация Козыревского сельского поселения.

С. Майское, административно включенное в состав Козыревского сельского поселения, расположено в 33-х км севернее п. Козыревск по трассе Мильково - Усть-Камчатск. Козыревское сельское поселение наделено статусом Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края Законом Камчатской области от 17 декабря 2004 года № 236 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Усть-Камчатского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Численность населения с. Майское на 1 января 2008г. – 158 чел.

Площадь с. Майское – 701 га.

Генеральный план с. Майское разработан на ближайшие двадцать лет, в том числе:

- первая очередь строительства – период до 2020 г.

- расчётный срок генерального плана  - до  2030 г.

Генеральный план с. Майское разработан на два расчётных периода: 2020 г. и 2030 г. и предусматривает обеспечение благоприятной среды обитания, сохранение исторически сложившейся планировки и функционального зонирования.

Генеральным планом предусматривается на конец расчётного срока увеличение численности населения в пределах 200-250 человек.

Для генерального плана с. Майское Камчатский трест инженерно-строительных изысканий (ОАО «КамчатТИСИЗ»)  выполнил топографическую основу в масштабе 1:2000 на территорию поселения в пределах утверждённой поселковой черты, а также провел инженерно-геологические изыскания, которые легли в основу глав: гидрометеорологическая характеристика, инженерно-геологические условия и др.

Состав и содержание генерального плана с. Майское выполнены в соответствии с последней редакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующих в настоящее время строительных норм и правил:

- СНиП 2.07.01.-89* - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 11.04.2004 – Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации.

Проект генерального плана села Майского разработан архитектурно-планировочной мастерской №5:

- Руководитель мастерской – главный архитектор проекта – Григорова В.С.

- Архитектурно-планировочная часть – архитектор Кулигина Е.В.

- Экономические разделы – инженер Литвинова Е.И.

- Инженерно-геологическая характеристика – инженер Горская М.Ю.

- Климатическая характеристика, озеленение и землеустройство - инженер Кулеш Н.П.

- Охрана окружающей среды – инженер Лагунов И.В.

- Улицы, дороги, транспорт – инженер Атаев П.Г.

- Водоснабжение и водоотведение – инженер Усанкин А.А.

- Инженерная подготовка и защита территории – кандидат технических наук, инженер Розанов В.А.

- Энергоснабжение – инженер Давыдова О. В.

Институт приносит благодарность Администрации Козыревского сельского поселения за помощь в сборе исходных данных и рекомендации, полученные в процессе разработки проекта.

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Подоснова  1:2000 и 1:5000 – инв. № 2209 ДСП

1:25000 – инв. № 3772 ДСП

| № пп | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | План прилегающего района | ДСП | б/м | № 3772 дсп |
| 2. | План современного использования территории (по состоянию на 1.10. 2008 г.) | ДСП | 1: 2000 | № 4336 дсп |
| 3. | Схема комплексной оценки территории (природные, техногенные ограничения и опасности) | ДСП | 1: 2000 | № 4337 дсп |
| 4. | Схема функционального зонирования территории | ДСП | 1: 2000 | № 4338 дсп |
| 5. | Генеральный план. Основной чертёж. Первая очередь строительства | ДСП | 1: 2000 | № 4339 дсп |
| 6. | Схема транспортной инфраструктуры | ДСП | 1: 2000 | № 4340 дсп |
| 7. | Схема инженерной подготовки и защиты территории Схема охраны окружающей среды | ДСП | 1: 2000 | № 4341 дсп |
| 8. | Схема водоснабжения и водоотведения Схема энергоснабжения | ДСП | 1: 2000 | № 4342 дсп |
| 9. | Пояснительная записка Том –I. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Том –II. Положения о территориальном планировании. | ДСП |  | № 2253 дсп № 2254 дсп |
| 10. | Диск Графические материалы Пояснительная записка | ДСП ДСП |  | № 811 дсп-к |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Положения о территориальном планировании с. Майского Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края (далее – Положение) подготовлены в соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана Козыревского сельского поселения (с. Майское), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

При подготовке генерального плана Майского были учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития села.

Генеральный план Майского устанавливает:

- функциональное зонирование территории села;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктур;

- характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Генеральный план с. Майское разработан на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и крае, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и муниципальных целевых программ.

Реализация генерального плана села Майское осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой Козыревского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана с. Майское в составе Козыревского сельского поселения, как документа территориального планирования муниципального образования, является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений. Градостроительная деятельность в соответствии с генеральным планом обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского поселения и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана с. Майское, являются следующие:

- анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития села;

- ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

- формирование социальной и транспортной инфраструктуры села, обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения;

- повышение устойчивости природно-экологического каркаса.

Цели и задачи Генерального плана Майского строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории в Камчатском крае.

# 3.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Мероприятия по развитию основных функциональных зон

Общественно деловые зоны: зоны делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения. Проектом предлагается формирование общественно-деловой зоны с. Майское вдоль основных улиц (ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Озерная). К общественно-деловой зоне отнесены территории предлагаемых объектов: административное здание, клуб СДК, магазин, рынок с крытыми и открытыми павильонами, гостиница, кафе, церковь.

Общественно деловая зона получает развитие от 0,5 до 2,4 га.

Жилая зона. Проектом предусматривается территориальное развитие жилой зоны на расчётный срок – 2030 г.  на месте участков ветхого фонда.

Жилая зона увеличивается от 13,8 до 19,1 га.

Зона сельскохозяйственного назначения. Зону сельскохозяйственного назначения в настоящее время представляют территории совхоза, находящиеся в пределах поселковой черты. Эти территории сохраняются в существующих границах. Также проектом предлагается разместить на территории бывшего совхоза фермерское хозяйство.

Генпланом предполагается развитие сельскохозяйственной зоны от 39 до 45,3 га.

Производственная и коммунально-складская зона. Производственная и коммунально-складская зона в селе - это территория лесопилки и стройцеха. Проектом предлагается расположить в селе завод по производству комбикормов для крупного рогатого скота, на территории фермерского хозяйства.

Генпланом предполагается развитие производственной зоны  от 1,8га до3,7 га.

Уменьшение коммунально-складской с 3,5 до 1,5 га.

Планом предусмотрено уменьшение коммунально-складской зоны за счет ликвидации неиспользуемых и заброшенных складов, в южной части села на берегу реки Камчатки. Территорию планируется использовать для развития рекреационной зоны

Зона транспортной инфраструктуры. В зону транспортной инфраструктуры входят все территории улиц и проездов посёлка в проектных границах красных линий застройки.

Кроме территорий улиц и дорог в состав зоны транспортной инфраструктуры входят  машинный двор и гаражи на территории фермерского хозяйства, гараж администрации, пристань и подъезд к ней и проектируемые автостоянки.

В новую объединенную поселковую черту с. Майское и п. Козыревск входит  соединяющая оба поселения  внешняя автомагистраль, которая также является объектом транспортной инфраструктуры посёлка.

Зона инженерной инфраструктуры. В зону инженерной инфраструктуры входят следующие территории:

- сооружений водоснабжения и водоотведения (водозабор из двух скважин);

- сооружений энергоснабжения (дизельной электростанции и электроподстанции, коридоры линий электропередач 35 кв.);

- сооружения инженерной подготовки (очистные сооружения ливневой канализации).

Рекреационная зона. Проектом предлагается организация двух парков в пределах территории посёлка. Организовать пешеходные зоны, благоустроить и озеленить территории вокруг общественных учреждений.

Генпланом предполагается развитие  рекреационной зоны от 0 до 2,5 га

Спортивная зона. Территорию спортивной зоны составляет проектируемый в северном парке стадион, спортзал и комплекс спортивных площадок.

Спортивная зона в генеральном плане увеличивается с 0 га до 0,5 га.

Зона прочих территорий. К прочим территориям отнесены территории кладбища и свалки. Проектом предлагается расширение территории поселкового кладбища на 0,4 га в восточном направлении, а также ликвидация всех участков несанкционированных свалок и вынесение свалки за пределы съемки.

Зона природного окружения посёлка. В зону природного окружения посёлка входят в основном леса, луга, болото, поля жимолости и шиповника, а также частично акватория р. Камчатка

## 3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилья и социально значимых объектов

В связи с большим количеством пустующих участков в жилой застройке, проектом предлагается восстановление территориальной целостности существующей жилой зоны, утраченной большим числом брошенных и ветхих жилых строений, путём сноса ветхого и аварийного индивидуального и строительство на этих участках новых жилых домов. Кроме того планируется строительство и на свободных в настоящее время участках. Проект предполагает исключительно усадебную застройку.

Ниже приводится расчет необходимых объемов нового жилищного строительства на период первой очереди (2020 год) и на конец расчетного срока (2030 год) генерального плана.

Динамика жилищного фонда по проектным периодам

Таблица 3.2

| № п/п | показатели | I очередь (исх. год - 2020 гг) | 2020-2030 гг | всего за период (исх. год - 2030 гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд на начало периода, кв.м | 6800 | 5230 | 6800 |
| 2 | Снос ветхого и аварийного жилья, кв. м | 2780 | 1210 | 3990 |
| 3 | Жилищная обеспеченность на конец периода - кв. м/ чел | 20,1 | 24 | 24 |
| 4 | Население на конец периода, чел | 200 | 250 | 250 |
| 5 | Новое строительство, кв. м | 1210 | 1980 | 3190 |
| 6 | Жилищный фонд на конец периода, кв.м | 5230 | 6000 | 6000 |

Также проектом предлагаются территории для размещения новых и развития существующих производственных объектов, в том числе:

- Предприятие деревообрабатывающей промышленности по изготовлению деревянных строительных материалов, конструкций и деталей для жилищного строительства (для индивидуального жилищного строительства в с. Майское).

- Комбикормовый завод.

- Мясомолочная ферма, цех по переработке молока

- Пекарня

- Центр бытового обслуживания.

Первоочередным может стать каждое из этих предприятий, так как все они предусматривают занятость населения и все востребованы. Проектом не регламентируется очерёдность их организации. Организация любого из них зависит от желания и инициативы населения.

Кроме того, акцент планировочного решения генерального плана поставлен на создание системы общественно-делового, культурного и социально-бытового центра посёлка путём размещения новых учреждений, объединённых пешеходными связями и зелёными насаждениями общего пользования. Общественный центр по генеральному плану развивается планировочно и территориально в нескольких направлениях: вдоль улиц Советской, Комсомольской и Озерной.

Планируется провести мероприятия по благоустройству территорий: вокруг здания администрации и конторы коренных малочисленных народов севера, а также восстановить клуб на улице Комсомольской, в который будут перенесены, из здания администрации, библиотека, клуб СДК, открыты  ателье и парикмахерская.

Проектом предлагается организация благоустроенной торговой площади на перекрестке улиц Советской и Озерной. Здесь предлагается построить рынок с крытыми и открытыми павильонами, магазин и пекарню. В жилой зоне на севере села предусмотрен участок для магазина на месте бывшей больницы.

В северной части села планируется создание парка, на всхолмленном участке вдоль берега реки Камчатка, со стадионом, спортзалом и комплексом спортивных площадок.

В целом, на расчетный срок проектом предусматривается строительство ряда необходимых жителям объектов и учреждений. К ним относятся:

- Рынок с открытыми и крытыми торговыми площадями;

- Магазин;

- Кафе;

- Клуб, библиотека, парикмахерская, ателье;

- Церковь;

- Спортивный зал, стадион с трибунами.

Проектом не регламентируется очерёдность их возведения, но приоритетными на первую очередь являются торговые, спортивные, культурно-просветительские, учреждения социально-бытового обслуживания.

## 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

### 3.3.1. Внешний транспорт

Воздушный транспорт. Существует аэродром, расположенный в 25 км к югу от села Майское, рядом с п. Козыревск. Он требует реконструкции по последним требованиям авиации, благоустроить, обновить вертолетные площадки, отремонтировать покрытие взлетно-посадочной полосы, произвести асфальтирование подъездной дороги к нему от краевой дороги. При аэродроме необходимо построить  зал ожидания для пассажиров,  автостоянку и автозаправочную станцию. При проведении соответствующих мер, аэродром сможет принимать и отправлять суда на местных направлениях, в частности в Елизовский аэропорт.

Речные сооружения и транспорт. Речную пристань проект предполагает реконструировать: расширить и забетонировать, так как речной транспорт дешевле всех остальных видов, а р. Камчатка является судоходной. К северу от пристани зарезервировано место для лодочных гаражей.

### 3.3.2. Поселковые улицы и дороги

Проектная структура улично-дорожной сети (УДС) с. Майское формируется на основе сложившейся сети улиц и переулков и является продолжением их в северном направлении. В соответствии с программой развития автодорог Камчатского края, а так же проектными предложениями генплана, в с. Майское предлагаются следующие мероприятия и работы:

I Очередь (до 2015 года).

На этот период не запланировано строительство новых дорог, но в то же время предусматривается асфальтирование подъездной дороги и главных улиц – до пристани и до автобусной остановки. Объекты социального, и административного назначения предлагается обеспечить асфальтированными подъездами и дорогами.

Таким образом, общая длинна асфальтируемых дорог – 3,4 км, площадь асфальтируемой проезжей части около 23,8 тыс. м2.

Прочие улицы и дороги планируется подсыпать гравием, укрепить насыпи в юго-западной части села.

Проектом предусматривается создание пешеходной зоны в общественном центре. Она должна в себя включать улицу от Советской ул. до парка на берегу реки Камчатка.

Вдоль жилой застройки предлагается строительство тротуаров шириной (1 – 1,5 м), а также выборочное озеленение уличных газонов кустами и деревьями. Предлагается произвести устройство дождевых канав вдоль проезжей части, в основном с одной стороны.

II Очередь (до 2030 года) предусматривает:

Строительство новой жилой усадебной застройки предполагается с севера, на продолжении существующих улиц – 1ого и 3его Зеленых переулков, с проложением пересекающей их улицы. Общая протяженность планируемых дорог в этом районе – 0,4 км, площадь – 5 тыс. м2.

В таблице 3.2.2 приводится планируемое изменение состояния УДС. При этом стоит отметить, что увеличение площади рассчитано, в том числе, и за счет расширения проезжей части улиц до нормативов СНиПа: главные – 7 м, основные – 6 м, второстепенные – 5,5 м

Баланс улично-дорожной сети

Таблица 3.2.2

| Улицы | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, км | Площадь, га | Протяженность, км | Площадь, га |
| Подъездная дорога | 1,47 | 1,62 | 1,47 | 1,8 |
| Главные | 1,9 | 1,52 | 1,9 | 3,8 |
| Второстепенные | 3,68 | 2,94 | 4,1 | 5,3 |
| Прочие дороги в границах поселения | 11 | 7,5 | 11 | 7,5 |
| Всего | 18,05 | 13,58 | 18,47 | 18,4 |

### 3.3.3. Поселковый автомобильный транспорт и автотранспортные сооружения

Автобусная станция проектируется на Комсомольской улице, напротив администрации.

Планируется, что на первую очередь автомобилизация достигнет 200 автомобилей на 1000 человек. Так как запланировано увеличение числа жителей до 200, число автомобилей составит 40, к ним прибавятся автомобили администрации и организаций (5). Итого 45 автомобилей. На расчетный срок предполагается увеличение автомобилизации до нынешнего среднекраевого значения – 287 на 1000. При намеченном населении (250 человек), автопарк составит 77 единиц.

Так как транзитное автодвижение в селе отсутствует, для расчета необходимости автотранспортных сооружений, используются данные только о внутреннем транспорте.

Исходя из норматива 1 пост станции технического обслуживания (СТО) на 200 автомобилей, к расчетному сроку не потребуется строительство СТО. Из расчета - одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, АЗС так же не планируется.

Пути пропуска грузового транспорта проходят по Озерной ул. до пристани и по проходящей через молочно-товарную ферму (МТФ) с востока дороге до лесхоза.

На этой же улице, на территории МТФ, проектом предусматривается строительство машинного двора. Он необходим для дорожной, грузовой техники, в том числе для обслуживания участка краевой автодороги Елизово-Мильково-Ключи. С другой стороны улицы распложен гараж администрации. Еще один гараж планируется на Озерной ул., в створе Советской ул. Практически все личные автомобили хранятся в частных гаражах, расположенных на приусадебной территории.

В центральной части села, а так же у пристани и у запланированного стадиона выделяются участки для автостоянок.

## 3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

### 3.4.1. Водоснабжение

При отсутствии сведений о дебите количество дополнительных скважин для обеспечения водоснабжения населённого пункта не поддаётся определению. На чертеже «Водоснабжение, канализация и санитарная очистка» количество проектируемых скважин (рабочих и резервных) показано условно.

Водопровод принимается объединённым - хозяйственно-питьевым и противопожарным. Он должен обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях; нужды коммунально-бытовых предприятий; тушение пожаров; поливку зелёных насаждений и проездов с твёрдым покрытием; промывку водопроводных и канализационных сетей.

Существующая сеть водопровода развивается. На проектируемых сетях подземной прокладки предусматривается установка запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, в том числе пожарных гидрантов. В летнее время возможен отбор воды для пожаротушения из р. Камчатка со специально оборудованного пирса. При проектировании новых сетей необходимо учитывать дополнительные требования к системам водоснабжения в особых природных условиях  (сейсмичность 9-10 баллов). Для систем водоснабжения  III категории в районах с сейсмичностью в 9-10 баллов допускается использование одного источника.

Схема водоснабжения – однозонная. Сеть принимается кольцевой. На отдельных участках допускаются тупиковые линии – при диаметре труб не свыше 100 мм.

Схема водоснабжения представлена на чертеже «Водоснабжение, водоотведение и санитарная очистка» масштаба 1:5000.

### 3.4.2. Водоотведение

При выборе системы водоотведения учитывались сложные природные условия.

Для сокращения протяжённости канализационной сети настоящим проектом предлагается комбинированная система сбора, транспортировки и очистки стоков. Она предусматривает глубокую биологическую очистку хозяйственно-бытовых сточных вод на двух станциях с выпуском очищенных и обеззараженных сточных вод на рельеф.

На I очередь строительства намечается очищать стоки от общественных и административных зданий, расположенных компактно, что позволяет предельно минимизировать длину канализационных сетей.

На расчётный срок все жилые здания будут использовать для накопления сточных вод водонепроницаемого выгреба. Периодически по мере накопления ёмкостей жидкие нечистоты по определенному графику вывозятся на проектируемую, на расчётный срок установку очистки хозяйственно-бытовых стоков в с. Майское. В этом случае из схемы водоотведения исключается транспортировка сточных вод по трубопроводам. Протяжённость уличных сетей канализации при отводе стоков от каждого жилого здания составила бы более 5 км, что, естественно, повышает вероятность разрушения сетей при сейсмических проявлениях.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений до жилой застройки не превышает 15 м. Производители канализационных очистных сооружений гарантируют снижение загрязнений по ХПК, БПК5, азоту аммонийному и нитратам в пределах 93-98%, по нитратам – до 23% и по полифосфатам – до 46%. Обеззараживание очищенной сточной воды осуществляется лампами ультрафиолетового облучения (УФО).

### 3.4.3. Отходы производства и потребления

Для сбора и удаления твёрдых бытовых отходов (ТБО) настоящим проектом предлагается планово-регулярная система, при которой сбор и накопление ТБО осуществляется самим населением на контейнерных площадках. Площадки должны быть заасфальтированы, огорожены во избежание уноса ветром лёгких фракций и располагаться на расстоянии не ближе 30 м от жилых зданий.

Количество контейнеров и их вместимость определяются расчётом в зависимости от численности обслуживаемого населения. По утверждённому графику контейнеровозы доставляют ТБО на проектируемую свалку-полигон.

Ввиду незначительного количества образующихся на территории сельского поселения отходов экономически нецелесообразно организовывать для отдельного населённого пункта полигон для захоронения ТБО, создавать базу спецавтотранспорта, т.к. загрузка автотранспорта будет неполной.

Предлагается рассмотреть отдельно вопрос строительства общего полигона ТБО для населённых пунктов Козыревск, Майское и единой базы спецавтотранспорта. Выбор площадок полигона и автобазы должен производиться администрациями названных поселений с участием заинтересованных организаций. При этом должен учитываться объём отходов в каждом поселении. При таком подходе возможно наиболее оптимальное использование специализированного транспорта с минимизацией пробегов автомашин.

Существующие на территории с. Майское несанкционированные свалки подлежат ликвидации и рекультивации.

### 3.4.4. Энергоснабжение

Электроснабжение. Электроснабжение потребителей села Майское на первую очередь планируется осуществлять от действующей электроподстанции «Майское» 35 кВ.

Суммарная электрическая нагрузка

Таблица 3.4.4.1

| № п/п | Потребители | Электрическая нагрузка МВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ая очередь | Расчетный срок |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 0.08 | 0.13 |
| 2 | Промышленность, прочие потребители и потери в сетях | 0.02 | 0.04 |
| 3 | Итого: | 0.1 | 0.17 |
| 4 | То же с учетом коэффициента одновременности (окр) | 0.09 | 0.15 |

Максимальная нагрузка по с. Майское на первую очередь составит- 0.1МВт, а на расчетный срок-0.17МВт.

На расчетный срок намечается следующие мероприятия: в соответствии со «Стратегией развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года» и предлагаемым строительством ВЛ-220 кВ «Мильково - Усть-Камчатск» планируется покрытие нагрузок с. Майское от нового центра питания-Центрального энергоузла; для обеспечения бесперебойного электроснабжения с. Майское покрытие части нагрузок за счет реконструируемой ДЭС.

Первоочередные мероприятия по электроснабжению, местоположению объектов энергетики и трасс прохождения линий электропередач показаны на Схеме энергоснабжения с. Майское в масштабе 1:2000

Теплоснабжение.

Общие тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора с. Майское

Таблица 3.4.4.2

| № п/п | Показатель | Единица измерения | с. Майское |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Численность населения | чел. | 158 | 200 | 250 |
| 2 | Общая площадь общественной застройки, в т.ч: | м2 | 6,8 | 5,23 | 6,0 |
| 3 | -существующего |  | 240 | 240 | 240 |
| 4 | -нового |  | - | - | 1000 |
| 5 | Максимальный тепловой поток | МВт | - | 0,06 | 0,31 |
| 6 | Отопление общ. застройки |  | - | 0,04 | 0,20 |
| 7 | Вентиляция общ. застройки |  | - | 0,02 | 0,11 |

Теплоснабжение общественно-деловой застройки планируется осуществлять от  реконструируемой отопительной котельной «Майское». Теплоснабжение индивидуальной (усадебной) застройки - от индивидуальных источников тепла (печи на дровах).

Для этого планируется в течение первой очереди реконструкция котельной. Перекладка теплосетей на расстоянии-0.7 км. Прокладка новых сетей на расстоянии 0.3 км.

Модернизацию сетей проводить в соответствии с программой «Социальное развитие села в Усть-Камчатском  муниципальном районе на 2007-2010 годы».

Местоположение котельных и трасс тепловых магистралей приведено на «Схеме энергоснабжение с. Майское» в масштабе 1:2000.

## 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории села

### 3.5.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна

Территории промышленных и коммунально-складских зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03, должны отделяться от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

На чертеже «Схема ограничений» показана объединенная санитарно-защитная зона от  существующей свалки ТБО и сельского кладбища в соответствии с санитарной классификацией предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03). Общая площадь СЗЗ по обсчёту на чертеже составляет порядка 17 га, в пределах населенного пункта. В санитарно-защитной зоне расположено 10 домов жилой застройки. В результате закрытия и рекультивации несанкционированной свалки мусора общий размер санитарно защитной зоны сократится и с учетом новых объектов составит 9,33 Га.

В связи с реконструкцией производственных и сельскохозяйственных объектов предлагаются следующие предприятия, таблица 25.1

Новые планируемые объекты и СЗЗ

Таблица 3.5.1

|  | Объект | Нормативный документ | Санитарно-защитная зона (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех по переработке молока | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.8./V/6 | 50 |
| 2 | Комбикормовый завод | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.11./IV/5 | 100 |
| 3 | Пилорама | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.5./IV/2 | 100 |
| 4 | Стройцех | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.4./IV/5 | 100 |
| 5 | База ГСМ | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.11./IV/7 | 100 |
| 6 | Теплицы | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.11./IV/1 | 100 |
| 7 | Котельная | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10./примечания/1 | устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений |

В границах санитарно-защитной зоны не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения.

Размеры СЗЗ могут быть уменьшены согласно СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 п. 2.19.

Генеральным планом предусматривается:

- Закрытие и рекультивация несанкционированной свалки мусора;

- Проведение экоблагоустройства СЗЗ с озеленением. Согласно СНиП 2.07.01-89 должно быть озеленено 60% территории СЗЗ.

Установление зон запрещения строительства в последующее время.

К технологическим мероприятиям относятся:

- Внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива;  пылегазоочистку;

- Замена оборудования котельной на современное с целью соблюдения норм СанПиН 2.1.6.1032-01;

Потребители малоэтажной индивидуальной застройки, которых невозможно подключить к тепловым сетям села, будут снабжаться теплом от собственных автономных источников на твердом топливе.

Мероприятия организационные:

- Разработка проектов СЗЗ предприятий оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, являющихся источниками высокого уровня шума;

- Организация контроля химического состава выхлопных газов автотранспорта;

- Разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.

### 3.5.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Движение транспорта будет организованно по дорогам имеющим ливнестоки;

- В прибрежной защитной полосе предусматривается рекультивация брошенных построек, устройство набережной в районе поселкового парка;

Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов:

- контроль потребления и водоотведения всех потребителей и водопользователей;

- оборудование жилых домов счётчиками холодной воды;

- сокращение потерь при транспортировке питьевой воды путем строительства новых и реконструкции старых водоводов.

В проекте предлагается  ликвидация сброса неочищенных сточных. Для этого предусмотрено:

- строительство локальных ливневых очистных сооружений (ЛОС);

- строительство отводов ливнестоков;

- строительство канализационных очистных сооружений малой мощности.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах №№ 1,2 необходимо:

- соблюдение зон санитарной охраны и поддержания в них соответствующего санитарного режима

- строительство водозаборных сооружений следует вести в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими организациями;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Истощение подземных вод на рассматриваемой проектом территории, не происходит, но в целях защиты подземных вод от истощения необходимо соблюдение следующих мероприятий:

- строго соблюдать режим эксплуатации водозабора, не превышать рассчитанные допустимые величины понижения уровня подземных вод и дебитов скважин; - стремиться к сокращению использования пресных подземных вод для технических целей предприятий;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой (расходомерами, уровнемерами).

### 3.5.3. Мероприятия по охране почв

Для охраны и рекультивации почвенного покрова генеральным планом предусматривается:

- Ликвидация 2-х несанкционированных свалок и последующая рекультивация территории (0,14 Га);

- Организация и соблюдение и планово-регулярной очистки села от жидких и твердых отходов;

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- Озеленение улиц посадками деревьев, разбивка газонов для сокращения открытых почвенных пространств;

Необходимо предусмотреть выпас домашнего скота на специально отведенных территориях за пределами застройки села.

### 3.5.4. Мероприятия по санитарной очистке территории

На первую очередь намечается:

- Вывоз ТБО на совместный полигон в п. Козыревск;

- Закрытие и рекультивация несанкционированной свалки ТБО;

- Организация селективного сбора ТБО. Сортировку мусора начинать на месте его образования, т.е. населением, что потребует проведение разъяснительной работы, как на местах. В частном секторе организацию сбора и хранения мусора организовать в мешках (например, разного цвета) и вывоз по расписанию;

- Биотермическая яма  предусматривается генеральным планом п. Козыревск на территории нового полигона;

- Для более эффективной реализации вторичного сырья возможна организация районной, областной или региональной кооперации производств на основе создания «информационного банка отходов»;

- Проведение работы по организации приёмного заготовительных пункта отходов производства и потребления будет производиться на территории п. Козыревск;

- Расширение пропаганды среди всех слоёв населения о чрезвычайной важности для экологии поселения сбора и сдачи на переработку вторичных отходов;

- Установка 2-х канализационных очистных сооружений малой мощности для очистки жидких биологических отходов (ЖБО).

Устройство малых очистных сооружений канализации позволит прекратить сброс нечистот на рельеф. Предлагается следующая схема:

- В центральной части села, рядом с группой общественных зданий размещается одна установка, с канализованием близ стоящих зданий;

- Для жилой застройки расположенной в северной части села предусматриваются второе сооружение очистки малой мощности, с емкостью для приема и накопления нечистот и дальнейшей очисткой и со сбросом на рельеф. Вывоз от домов будет производиться с помощью ассенизационной машины.

### 3.5.5. Мероприятия по защите территории от шума

Генеральным планом предусматривается восстановление работы участка лесопилки и строительного цеха. Данные объекты являются источниками повышенного уровня шума и учитывая что ближайший жилой дом находиться приблизительно в 130м следует предусмотреть шумозащитные мероприятия:

- Устройство помещений с технологическим оборудованием, с максимальной шумоизоляцией стен обращенных в сторону жилой застройки;

- Производить работы в закрытых помещениях с целью исключения производства «шумных» работ на открытой местности.

### 3.5.6. Мероприятия по озеленению и благоустройству

В юго-восточной части села, между набережной реки Камчатка и ул. Набережная планируется создание парковой зоны с церковью в центре парка. Проектируемая площадь парка составляет 2,3га. В северной части села планируется создание спортивного комплекса с окружающим его парком. Проектируемая площадь парка составляет 3,7га.

В юго-восточной части поселка планируется размещение фермерского хозяйства. Вкруг него будет создана санитарная зона зеленых насаждений, приблизительной площадью 2,4га.

Еще одна зона зеленых насаждений планируется в южной части поселка между ул. Комсомольская и ул. Школьная. Их площадь составит 0,8га.

Вокруг кладбища планируется создать зеленую санитарную зону и развивать кладбище на восток.  Площадь кладбища увеличится до 1,1га.

Таким образом, благоустроенной зоной зеленых насаждений общего пользования является парк на набережной площадью 2,3га. Это полностью удовлетворяет требованиям СНиПа 2.07.01-89.

Генеральным планом планируется благоустройство дорог на первую очередь, что в свою очередь означает и устройство системы зеленых насаждений являющейся неотъемлемой частью современной дороги. Назначение данного озеленения следующее:

- Снижение уровня шума на прилегающей территории;

- Улавливание пыли, различных вредных веществ и примесей выделяющихся вследствие работы двигателей внутреннего сгорания.

Благоустройство придорожного пространства может выполняться в нескольких вариантах исполнения  с соблюдением нормативов. Предлагаются следующие варианты:

  - Живые изгороди из кустарников;

  - Газоны.

  - Газоны с высадкой деревьев.

Все проектные работы с детальной планировкой следует выполняться с учетом требований МДС 13-5.2000.

Также проект генерального плана предполагает благоустройство и озеленение СЗЗ следующих объектов:

- Территория фермерского хозяйства – по периметру;

- Сельское кладбище - по периметру;

## 3.6. Мероприятия по инженерной подготовке территории

С учетом природных и опасных геологических явлений и процессов района проектирования, весь комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите проектируемых и застроенных территорий с. Майское, сводится к следующему:

Сводная ведомость объемов работ по инженерной подготовке и защите территорий  с. Майское

Таблица 3.6

| №№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Подсыпка, площадью 1 га Закрытые водостоки Открытые водостоки Берегоукрепление Набережная Станция очистки ливнестоков Водопропускные сооружения Организация и благоустройство водоема | тыс. м3 км км км км соор. соор. га | 15,0 1,24 10,6 1,1 0,36 1 1 1,3 |

### 3.6.1. Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока на территории проектирования для вод от снеготаяния, дождевых вод и от вод при таянии ледников в районе вулканических сопок с отведением ливнестоков на очистные сооружения проектом осуществляются проведением вертикальной планировки и устройством сети открытых и закрытых ливнестоков.

Намечаемая проектом планировка сетей магистральных и жилых улиц с. Майское должна быть решена, в основном, применительно к существующему рельефу, за исключением участков с сильно пересечённым рельефом, требующих дополнительной подсыпки или срезки для соблюдения на проездах допустимых уклонов. По дорогам поперечный профиль принимается с кюветами, обеспечивающими водоотвод с проезжей части в ливневую канализацию.

### 3.6.2. Защита пойменных территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р. Камчатка

Подсыпка настоящим проектом предлагается только для участков сооружений станции очистки ливнестоков, при строительстве набережной и полотна автодороги через старицу-затон.

### 3.6.3. Защита от лахар-селей

В целях защиты от лахар-селевых потоков и предупреждения их возникновения применяют комплексные методы, включающие профилактические склоновые мероприятия и гидротехнические мероприятия, позволяющие уменьшить или предотвратить разрушающее воздействие сформированных лахар-селей на территории, здания  и сооружения.

К профилактическим склоновым мероприятиям относятся: агротехнические, фито- и лесомелиоративные; организационно-хозяйственные и мелиоративно-технические.

Гидротехнические мероприятия осуществляются главным образом в средней зоне бассейна селевого потока. Эти мероприятия связаны со строительством специальных гидротехнических сооружений, которые осуществляются на основном русле лахар-селевого потока.

В качестве проектного решения для защиты с. Майское от лахар-селевых потоков, с учетом природных условий района проектирования, предлагается создание в долинах-тальвегах на трассах прохождения лахар-селевых потоков, выше границ села, карьеров-ловушек на участках выработок гравийных и песчаных грунтов.

### 3.6.4. Берегоукрепление и устройство набережной

Берегоукрепление и устройство набережной на правобережье р. Камчатка с. Майское настоящим проектом намечается в южном районе новой застройки (см. схему «Инженерная подготовка и защита территории с. Майское»).

### 3.6.5. Организация и благоустройство водоема

Для обеспечения необходимого дренирования территорий под застройку и под рекреационные задачи, в условиях замкнутого рельефа в северной части с. Майское (см. схему «Инженерная подготовка и защита территории с. Майское») создается водоем площадью 1,3 га и закрытый коллектор (440 м.) для отведения избыточных грунтовых вод с рассматриваемых территорий.

При рекреационном использовании, в организуемом водоеме следует предусматривать  периодический (2 – 4 раза) обмен воды в летне-осенний период. Глубина воды в водоеме должна быть обеспечена не менее 1,5 м., а при условии периодического удаления водной растительности – не менее 1 м. Прибрежные полосы водоема должны быть благоустроены. Следует предусматривать меры, исключающие загрязнение воды водоема. К водоему следует предусмотреть подъезд для забора воды пожарными машинами (п. 12.6 СНиП 11-60-75*).

Разработанные настоящим проектом мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий с. Майское при своей реализации требуют комплексного «Рабочего проекта «Инженерная подготовка и защита территории с. Майское» на материалах детальных инженерных изысканий.

## 3.7. Мероприятия по  предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории п. Майское наиболее вероятными природными ЧС являются:

  - Метеорологические (сильный ветер, грозы, гололёд, сильная метель).

  - Геологические (землетрясение, овражная и береговая эрозии).

  - Гидрологические (затопление и подтопление территории грунтовыми и паводковыми водами).

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий, реализация которых позволит уменьшить последствия чрезвычайных ситуаций природного характера:

- Осуществлять планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а так же контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения.

- Подготовить возможность заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

- Защита от сейсмических процессов.

- Берегоукрепление и устройство подпорной стенки набережной.

На территории п. Майское возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на транспорте;

- пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах.

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- устройство 2х ед. установок биологической очистки сточных вод.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль готовности дежурно-диспетчерских служб и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твёрдых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 1 | Общая площадь земель в пределах поселковой черты (в пределах топографической съемки) – в том числе территории: | га | 228 | 228 | 228 |
| 1.1 | Жилой застройки | га | 19,8 | 19,1 | 19,1 |
| 1.2 | Общественно-деловой застройки | га | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
| 1.3 | Промышленно-коммунальной застройки | га | 5,7 | 5,2 | 5,2 |
| 1.4 | Транспорта, связи, инженерной коммуникаций, из них: | га | 20.5 | 20,5 | 20,5 |
|  | дорожная сеть | га | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.5 | Рекреационного назначения, из них: | га | - | 6,1 | 6,1 |
|  | насаждения общего пользования | га | - | 6,1 | 6,1 |
|  | спортивная зона | га | - | 3,7 | 3,7 |
| 1.6 | Специального назначения (кладбище и коридоры ЛЭП) | га | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
| 2 | Численность населения | чел. | 158 | 200 | 250 |
| 3 | Жилищный фонд всего, в том числе: | тыс. м2 | 6,8 | 5,2 | 6,0 |
| 3.1 | Новое | тыс. м2 | - | 1,2 | 3,2 |
| 3.2 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | 2,8 | 4,0 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 |  | 4,0 | 2,8 |
| 3.4 | Средняя жилобеспеченность | м2/ чел. | 17,8 | 20,1 | 24,0 |
| 4. | Баланс улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность/площадь улиц и дорог – всего, в том числе: | км/ га | 18,05/13,58 |  | 18,47/18,4 |
| 4.2. | подъездная | км/ га | 1,47/1,62 |  | 1,47/1,8 |
| 4.3. | главные | км/ га | 1,9/1,52 |  | 1,9/3,8 |
| 4.4. | второстепенные | км/ га | 3,68/2,94 |  | 4,1/5,3 |
| 4.5. | прочие дороги в границах поселения | км/ га | 11,0/7,5 |  | 11,0/7,5 |
| 5 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферу | тыс. т / год | - | - | - |
| 5.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/ год | 0,0001 | - | - |
| 5.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 1 | 7,3 |
| 5.4 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - | - |
| 5.5 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | 0,03 | - | - |
| 5.6 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 2,9 | - |
| 5.7 | Защита почв и недр | га | - | 0,6 | 0,6 |